Додаток 4 
                                     	               				             до Правил підготовки 
                                     	     	         			             теплових господарств 
                                                                                                                                             до опалювального періоду

АКТ № 
               готовності до опалювального періоду

"___" _____________ 20___ року

складений представником      КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні»_______ 
                                                           (назва теплопостачальної організації)

в особі ______________________________________________________________________________ 
                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

у присутності представника споживача в особі ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

про готовність об'єкта за адресою:    вул. _____________________ буд.___________

найменування об'єкта житловий будинок

особистий рахунок N __________        до опалювального сезону 20___- 20___  років.

Теплове навантаження:                                            опалення ___________________ Гкал/год; 
                                                                                             ГВП _______________________ Гкал/год; 
                                                                                             вентиляція __________________ Гкал/год; 
                                                                                             технологія __________________ Гкал/год.

Температурний графік _______

- Результати випробувань

| № з/п | Устаткування |  | Випробувальний тиск, МПа, кгс/см2 | Зниження тиску, МПа, кгс/см2 | Тривалість випробування, хв | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплова мережа споживача |  |  |  |  |  |
| 2 | Тепловий вузол |  |  |  |  |  |
| 3 | Водопідігрівники | ЦО |  |  |  |  |
|  |  | ГВП |  |  |  |  |
| 4 | Вентиляційне обладнання |  |  |  |  |  |
| 5 | Місцева система |  |  |  |  |  |

2. Результати   огляду   та   опломбування   звужувальних  та дроселювальних пристроїв

| Обладнання |  | Система № 1 | Система № 1 | Система № 2 | Система № 3 | Система № 4 | Система № 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опалення | Dс.мм |  |  |  |  |  |  |
|  | № пломби |  |  |  |  |  |  |
|  | Dш.мм |  |  |  |  |  |  |
|  | № пломби |  |  |  |  |  |  |
| ГВП | Dш.мм |  |  |  |  |  |  |
|  | № пломби |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляція | Dш.мм |  |  |  |  |  |  |
|  | № пломби |  |  |  |  |  |  |

3.Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи ______________________________________________________________________

Водопідігрівників ______________________________________________________________________

Вентиляційно-калориферного обладнання __________________________________________________

Під час огляду зроблено зауваження: ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
 Представник теплопостачальної організації

_____________________             ______________                    __________________________________ 
               (посада)                                (підпис)                                                                      (П.І.Б.)

М.П.

Представник споживача

_____________________             ______________                    __________________________________ 
               (посада)                                (підпис)                                                                      (П.І.Б.)

М.П.

Відмітка про усунення зауважень _________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Рішення про готовність об'єкта до опалювального періоду:

будинок готовий  до експлуатації в опалювальний період 2019-2020 років

Представник теплопостачальної організації

__________                                                _______________________________________________ 
          (підпис)                                                                                                 (П.І.Б.)

Начальник виробничого підрозділу теплопостачальної організації

__________                                               _______________________________________________ 
          (підпис)                                                                                               (П.І.Б.)

М.П.

Головний спеціаліст відділу благоустрою та житла

департаменту ЖКГ Горішньоплавнівської  міської ради

Полтавської області                                                          _______________________________________

(П.І.Б.)

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав

"___"____________ 20__ рік

__________                                         _______________________________________ 
                (підпис)                                                                              (П.І.Б.)

Додаток 5 
                                                                                                                            до Правил підготовки 
                                     					        теплових господарств 
                                  					        до опалювального періоду

___________________________________________________________________________________ (організація, яка надає послуги з утримання будинків  і споруд та прибудинкових територій)

ПАСПОРТ 
               готовності до роботи в опалювальний 
           період 20___ / 20___ року

будинку № __________

по вул. (просп., пров.) _________________________________________ 
 Комісія в складі: 
 Голова – голова правління ОСББ __________________________________ 
 Члени комісії -  ________________________________________ 
                             ________________________________________ 
 представник  теплопостачальника ___________________________________ 
 провела огляд   будинку   для   визначення   його  готовності  до експлуатації в зимових умовах і встановила: 
 Будинок має _______ квартир із загальною житловою площею ___________ кв.м.

1. Покрівля

1. Площа покрівлі ________ кв.м, матеріал покрівлі  ______________________________

2. Наявність і стан парапетних огорож ____________________________

3. Правильність прилягання покрівлі до димових труб і парапетів______________________________

_____________________________________________________________________________________

4. Наявність дір і свищів у покрівлі ________________________________________________________

5. Стан фальців і гребенів ________________________________________________________________

6. Стан покриття покрівлі ________________________________________________________________

7. Наявність сміття на даху та у жолобах ___________________________________________________

8. Стан водостічних труб ________________________________________________________________

2. Горище

1. Матеріал горищного перекриття ________________________________________________________

2. Товщина і стан теплоізоляції труб центрального опалення __________________________________

_______________________________________________________________________________________

3. Утеплення з'єднань і приладів центрального опалення

_________________________________________________________________

4. Кількість слухових вікон ____,  з яких  обладнано  жалюзійними  ґратами ________ шт.

5. Наявність витяжок із горища на дах ______________________________________________________

6. Стан вхідних дверей на горище (щільність прикриття)_______________________________________

3. Сходи

1. Стан парадних дверей та наявність пружин ________________________________________________

2. Наявність і стан подвійних віконних рам __________________________________________________

3. Справність засклення ___________________________________________________________________

4. Стан перил і поручнів __________________________________________________________________

4. Підвал

1. Стан вхідних дверей і спуску ____________________________________________________________

2. Стан і матеріал зашпаровування на зиму  продухів  у  зовнішніх  стінах ________________________

________________________________________________________________________________________

3. Стан    підвалу   (затоплюваність,   захаращеність)   і   його використання  ______________________  ________________________________________________________________________________________

4. Стан  трубопроводів,  що   проходять   у   підвалі   (ревізії, з'єднання, опалення)  ________________________________________________________________________________________

5. Наявність водомірного вузла, зручність підходу до нього ____________________________________ ________________________________________________________________________________________

5. Інженерне обладнання

1. Стан внутрішнього водопроводу  (безперебійність  подачі  води, справність водопідкачок)  _______________________________________________________________________________________

2. Стан внутрішньої каналізації ___________________________________________________________

3. Стан мереж гарячого водопостачання ____________________________________________________

4. Стан  мереж  центрального опалення (забезпечення обігріву всіх  приміщень) __________________ _______________________________________________________________________________________

5. Стан  внутрішньобудинкових  електричних  мереж  (відповідність категорії  з надійності електропостачання та навантажень абонентів технічним параметрам  внутрішньобудинкових  мереж),   комутаційних апаратів  та  апаратів  захисту,  забезпечення  електроосвітленням номерного   ліхтаря,   арочного   проїзду,   місця    установлення сміттєзбірників,  усіх  вхідних дверей,  сходових кліток,  горищ і підвалів _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

6. Утеплення всіх трубопроводів,  що проходять  у  неопалювальних приміщеннях  ________________________________________________________________________________________

7. Стан місцевої котельні або теплоцентру __________________________________________________

8. Очистка димових і вентиляційних каналів ________________________________________________

6. Прибиральний і протипожежний інвентар

1. Кількість  прибиральної  площі  вулиці і подвір'я __________ кв.м, 
заготовленого піску для підсипання  під  час  ожеледі  ________  куб.м 
(норма - 1 куб.м на 4 тис.кв.м).

2. Даний будинок обслуговує ______ двірників. 
 Мають в наявності у справному стані: 
 скребки ______ шт.,  лопати ______ шт., ломи _______ шт., мітли ____ шт.

3. Забезпеченість контейнерами, бачками і відрами __________________________________________

4. Наявність і  стан  протипожежного  інвентарю  (багри,  сокири, вогнегасники і т.ін.) _______________________________________________________________________________________

7. Дитячі майданчики і зовнішній благоустрій

1. Підготовлене до зими обладнання дитячих майданчиків_____________________________________ _______________________________________________________________________________________

2. Підготовка до зими зелених насаджень  (підгортання,  утеплення стовбурів і коренів, очистка газонів від сміття і т.д.) _________________________________________________________________

3. Підготовка майданчиків для заливання ковзанки _______________________

4. Стан територій на подвір'ї: 
 а) бетонне покриття _____________________________________________ 
 б) газони _______________________________________________________

На підставі  наведених   даних   комісія   вважає,   що

будинок підготовлений до експлуатації в зимових умовах

Паспорт складено в двох примірниках. 
 Голова комісії ________________________________________________________________________ 
 Члени комісії  ________________________________________________________________________ 
                          ________________________________________________________________________ 
 Представник 
теплопостачальника ___________________________________________________________________

Головний спеціаліст відділу благоустрою та житла

департаменту ЖКГ Горішньоплавнівської  міської ради

Полтавської області ____________________________________________________________________

Особливі зауваження:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________