ЗРАЗОК

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку ____________________________________ м. Горішні Плавні, 39800

(найменування об`єднання)

НАКАЗ

«_____»______________20__  року                                              №______

Про призначення відповідальної

особи за теплове господарство

ОСББ _____________________

(найменування об`єднання)

Призначити відповідальним за справний стан, безпечну економічну експлуатацію теплового господарства багатоквартирного будинку по                                 вул. _____________________  ______________________________________

(ПІБ відповідальної особи)

Голова правління ОСББ  _______________

ЗРАЗОК

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку ____________________________________ м. Горішні Плавні, 39800

(найменування об`єднання)

НАКАЗ

«_____»______________20___  року                                              №______

Про створення комісії з перевірки

готовності теплового господарства

ОСББ _____________________

(найменування об`єднання)

до роботи в опалювальний період

Керуючись Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та міністерства житлово-комунального господарства України № 620/378 від 10.12.2008р.

Н А К А З У Ю:

- Створити комісію по перевірці стану готовності теплового господарства  ОСББ _____________________________ до роботи в

(найменування об`єднання)

опалювальний період  у складі:

Голова комісії : ________________________________________________

(ПІБ відповідальної особи)

Члени комісії:

______________________________________________________________

Представник КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» ________________

(ПІБ)

Головний спеціаліст відділу благоустрою та житла

департаменту ЖКГ Горішньоплавнівської  міської ради

Полтавської області                                                                           ________________

(ПІБ)

- Комісії провести перевірку стану готовності системи теплопостачання будинку та скласти паспорти та акти готовності до роботи в опалювальний період  20__- 20__ років до «__» _________ 20__ року.

- Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова правління ОСББ ___________

ЗРАЗОК

План

організаційно-технічних заходів

по підготовці багатоквартирного будинку

по вул. ______________________ до роботи в опалювальний період

20__- 20__ років.

| № п/п | Найменування заходу | Відповідальний за виконання | Терміни виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт зовнішніх водостічних труб будинку |  |  |  |
| 2 | Ремонт цоколя |  |  |  |
| 3 | Ревізія запірної арматури внутрішньо будинкових трубопроводів |  |  |  |
| 4 | Виконати гідравлічні випробування системи опалення |  |  |  |
| 5 | Перевірка димо-вентиляційних каналів будинку |  |  |  |
| 6 | Ремонт теплоізоляції трубопроводів опалення в підвальному приміщенні будинку |  |  |  |

Склав:

Голова правління ОСББ _____________

ЗРАЗОК

Акт гідравлічних випробувань системи опалення

ОСББ_________________________ по вул.______________________

Дата:                                                                                         м. Горішні Плавні

Ми, комісія у складі:

Відповідальний за теплове господарство ___________________________

Члени комісії:__________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________,

склали дійсний акт про те, що _________________20___ року були виконані гідравлічні випробування системи опалення багатоквартирного будинку                                   ОСББ ______________ тиском 6 кгс/см2 протягом 15 хвилин, падіння тиску по манометру не спостерігалось.

Відповідальний за теплове господарство                                     _____________

Члени комісії:                                                                                  _____________

_____________

ЗРАЗОК

Акт гідравлічних промивань системи опалення

ОСББ_________________________ по вул.______________________

Дата:                                                                                         м. Горішні Плавні

Ми, комісія у складі:

Відповідальний за теплове господарство ___________________________

Члени комісії:__________________________________________________

_____________________________________________________________,

склали дійсний акт про те, що _________________20___ року була виконана промивка системи опалення багатоквартирного будинку                                   ОСББ ______________ теплоносієм і добавленням стисненого повітря тиском 6 атм протягом 15 хвилин, заповненням системи опалення і зливом в декілька раз до повного освітлення зливової води.

Відповідальний за теплове господарство                                     _____________

Члени комісії:                                                                                  _____________

_____________

ЗРАЗОК

Акт готовності теплового господарства до роботи

в опалювальний період 20__- 20__  року

Виданий __________________________________________________________ (найменування об’єкта електроенергетики/у сфері теплопостачання) на підставі акту перевірки від « » 20___р. № б/н стану готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період 20__- 20__рр., будинок готовий до роботи в наступному опалювальному періоді. Голова комісії: Голова правління ОСББ ___________ /_______________/ Члени комісії : Член правління ОСББ /_______________ / Представник теплопостачальної організації /_______________/ М. П.

ЗРАЗОК

Довідка

щодо участі персоналу в роботі комісії з перевірки готовності теплових господарств до опалювального періоду 20____- 20____р.р.

_____________________________________________________________________________________________

Назва суб’єкта господарювання 	Дата

| № | Перелік вимог щодо визначення стану готовності до ОП | Відмітка про наявність/відсутність чи задовільний/незадовільний стан |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наявність паспортів теплових установок, принципових схем та інструкцій для обслуговувального персоналу |  |
| 2 | Виконання обсягів ремонтних робіт та оформлення їх відповідними актами |  |
| 3 | Наявність оформлених відповідних протоколів та актів щодо проведення необхідних профілактичних робіт та ремонтів, випробувань і промивань трубопроводів, водопідігрівників та вентиляційно-калориферного обладнання |  |
| 4 | Наявність актів готовності до опалювального періоду 20__– 20___р.р. |  |
| 5 | Стан обладнання і будівель ЦТП, ІТП |  |
| 6 | Стан трубопроводів, арматури та теплової ізоляції |  |
| 7 | Наявність та стан ЗВТ і автоматичних регуляторів |  |
| 8 | Наявність та стан приладів комерційного обліку теплової енергії |  |
| 9 | Працездатність пристроїв захисту систем теплоспоживання |  |
| 10 | Відсутність прямих з'єднань теплового устатковання та устатковання теплових пунктів з водопроводом та каналізацією |  |
| 11 | Щільність теплового устатковання |  |
| 12 | Наявність пломб на розрахункових шайбах та соплах елеваторів |  |

_______________________________________________________________________________________________________

ПІБ  уповноваженої особи  суб’єкта господарювання 					                  підпис

_________________________________________________________________

ПІБ інспекторського персоналу 				                 підпис 		       дата