## Дефектный акт часть 1
Форма № 8 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток Р
ЗАТВЕРДЖЕНО
(назва організації, що затверджує)
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
"______" ___________________ 20 р.
ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ
Реконструкція мереж відеспостереження в місті Горішні Плавні Полтавської області
Ч.ч. | Найменування | Одиниця вимiру | Кiлькiсть | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Монтажні роботи
Обладнання
1 | Монтаж відеокамер | комплект | 19
2 | Монтаж кронштейнів для установлення адресоносія, датчиків, зчитувачів, пристроїв (0,01) | шт | 19
3 | Монтаж світильника або прожектора потужністю до 1 кВт | шт | 6
4 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1
5 | Встановлення пристроїв грозозахисту та захисту від імпульсних завад | шт | 19
Клієнтське обладнання tower
6 | Монтаж клієнтського обладнання | шт | 1
7 | Апаратура настільна, маса до 20 кг | шт | 1
Обладнання ТШ (7U)
8 | Монтаж шафи керування або регулювання (0,3) | шафа | 3
9 | Монтаж шафи керування або регулювання (0,3) | шафа | 6
10 | Панель комутації зв'язку, кількість пар до 100 | шт | 9
11 | Монтаж пристрою цифрової реєстрації | пристрій | 9
12 | Установлення знiмних та висувних блокiв [модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг [0,005] | шт | 18
13 | Блок живлення і контролю | шт | 9
14 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 27
15 | Розетка штепсельна напівгерметична та герметична | шт | 18
Матеріали оптоволоконної мережі
16 | Кабель, що підвішується на опорах стовпової лінії, маса 1 м до 2 кг | м | 2150
17 | Вимірювання власного затухання, вхідного опору та рівня перешкод на підсилювальній ділянці одного кола в діапазоні частот до 10 кГц (Оптичний кабель) | ділянка | 5
18 | Монтаж з`єднувальної муфти волоконного оптичного кабелю, кількість волокон 24 (4 муфти існуючі) | муфта | 7
Матеріали
19 | Кабель, що підвішується на опорах стовпової лінії, маса 1 м до 2 кг | м | 655
20 | Конструкції металеві | т | 0.014
21 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 120
22 | Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг | м | 180
23 | Випробування електричної міцності ізоляції симетричного кабеля на підсилювальній ділянці з кінцевих пристроїв на однокабельній лінії, ємкість кабеля 1х4 (FTP) | кабель | 25
24 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 955
25 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 110
26 | Кабель, що підвішується на опорах стовпової лінії, маса 1 м до 2 кг | м | 1080
27 | Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг | м | 135
28 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 | шт | 115
29 | Прокладання коробів пластикових | м | 100
30 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 505
31 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 1 (0,4х0,8х480х0,8) | м3 | 122.88
32 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 | м3 | 122.88
33 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 (0,4х0,8х480х0,2) | м3 | 30.72
34 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2 | м3 | 30.72
35 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 0.48
36 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см | шт | 8
37 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 8
38 | Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 7
39 | Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі | шт | 7
40 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 16
41 | Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг | м | 110
42 | Конструкції металеві | т | 0.025
43 | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т | опора | 7
44 | Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021 | м2 | 4.37
45 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь за два рази | м2 | 4.37
46 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 19
47 | Буріння пілотної свердловини діаметром до 90 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група ґрунту 2 | м свердловини | 16
48 | Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, у ґрунтах 2 групи, діаметр розширення понад 90 мм до 150 мм | м свердловини | 16
49 | Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, зовнішній діаметр труб до 100 мм | м трубопроводу | 16
50 | Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів із поліетиленових труб, діаметр трубопроводу до 110 мм | оголовок | 2
Склав
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]