## Ресурсная ведомость часть 1
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Ж
Форма № 4а
Реконструкція мереж відеспостереження в місті Горішні Плавні Полтавської області
(найменування об`єкта будівництва)
ВIДОМIСТЬ РЕСУРСIВ
до зведеного кошторисного розрахунку №1
Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця вимiру | Кiлькiсть | Поточна цiна за одиницю, грн. | У тому числi, грн.
[6 empty] | Вiдпускна цiна | Транспортна складова | Загот.-склад.
[5 empty] | Всього, грн. | Всього | Всього | Всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I.Витрати труда
1 | 1 | Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв | люд.год. | 289.46 | 26.47 | - | - | -
2 |  | Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-будiвельниками | розряд | 2.6 | 0 | - | - | -
3 | 27 | Витрати труда робiтникiв-монтажникiв | люд.год. | 3515.05 | 30.12 | - | - | -
4 |  | Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-монтажниками | розряд | 3.8 | 0 | - | - | -
5 | 3 | Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год. | 317.58 | 30.9835 | - | - | -
6 |  | Середнiй розряд ланки робiтникiв, якi зайняті управлiнням i обслуговуванням машин | розряд | 4 | 0 | - | - | -
7 |  | Витрати труда робiтникiв, заробiтна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год. | 150.06 | 41.5084 | - | - | -
8 |  | Разом загальна кошторисна трудомiсткiсть | люд.год. | 4272.15 | 30.3405 | - | - | -
|  | у тому числі |  | 0 | 0 | - | - | -
|  | - нормативної трудомiсткості | люд.год. | 4122.09 | 0 | - | - | -
|  | - розрахункової трудомiсткості | люд.год. | 150.06 | 0 | - | - | -
|  | Середнiй розряд робiт | розряд | 3.7 | 0 | - | - | -
II.Будівельні машини i механiзми
1 | СН203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш-год | 7.21 | 216.43 | - | - | -
[5 empty] | 1560.46 | - | - | -
2 | СН203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш-год | 0.24 | 203.52 | - | - | -
[5 empty] | 48.84 | - | - | -
3 | СН217-1303 | Автоматичний апарат для зварювання оптичних волокон | маш-год | 33.6 | 37.77 | - | - | -
[5 empty] | 1269.07 | - | - | -
4 | СН201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш-год | 0.24 | 92.44 | - | - | -
[5 empty] | 22.19 | - | - | -
5 | СН201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш-год | 9.4232 | 103.64 | - | - | -
[5 empty] | 976.62 | - | - | -
6 | СН201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш-год | 11.1146 | 126.34 | - | - | -
[5 empty] | 1404.22 | - | - | -
7 | СН225-5917 | Апаратура пошуку підземних комунікацій АППК-2000 АС | маш-год | 4.224 | 1.4 | - | - | -
[5 empty] | 5.91 | - | - | -
8 | СН207-150 | Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] | маш-год | 0.7938 | 298.76 | - | - | -
[5 empty] | 237.16 | - | - | -
9 | СН206-248 | Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3 | маш-год | 3.1961 | 259.89 | - | - | -
[5 empty] | 830.64 | - | - | -
10 | СН204-101 | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт | маш-год | 35 | 62.89 | - | - | -
[5 empty] | 2201.15 | - | - | -
11 | СН225-5909 | Змішувальні вузли для готування бурової рідини, ємність бака 1893 л, обє'м подачі суміші 473 л/хв | маш-год | 4.288 | 78.14 | - | - | -
[5 empty] | 335.06 | - | - | -
12 | СН217-1301 | Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал | маш-год | 3.8 | 252.76 | - | - | -
[5 empty] | 960.49 | - | - | -
13 | СН225-5912 | Машина асенізаційна на базі ГАЗ, місткість цистерни до 3,8 м3 | маш-год | 4.224 | 131.71 | - | - | -
[5 empty] | 556.34 | - | - | -
14 | СН233-201 | Машини свердлильні електричні | маш-год | 1.89 | 1.85 | - | - | -
[5 empty] | 3.5 | - | - | -
15 | СН217-300 | Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабеля на базі автомобіля | маш-год | 115.773 | 239.33 | - | - | -
[5 empty] | 27707.95 | - | - | -
16 | СН201-82 | Спецавтомобілі на базі ГАЗ 2705 | маш-год | 56 | 90.7 | - | - | -
[5 empty] | 5079.2 | - | - | -
17 | СН225-5904 | Установки горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг | маш-год | 4.224 | 5500 | - | - | -
[5 empty] | 23232 | - | - | -
|  | Разом | грн. | 0 | 66430.81 | - | - | -
|  | Бензин | кг | 1058.2093 | 23.5 | 24868.2532
|  | Дизельне паливо | кг | 37.5486 | 17.55 | 658.993
|  | Електроенергiя | квт.г. | 1.9446 | 0 | 0
|  | Мастильні матерiали | кг | 44.7422 | 57.08 | 2553.7773
|  | Гiдравлічна рiдина | кг | 0.82324 | 50.66 | 41.6973
III.Механiзований інструмент
1 | СН270-115 | Дрилі електричні | маш-год | 7.11
2 | СН200-68 | Пістолет монтажний | маш-год | 45.178
3 | СН200-64 | Перфоратор електромагнітний | маш-год | 30.957
4 | СН270-131 | Перфоратор пневматичний | маш-год | 4.805
5 | СН270-90 | Пилка дискова електрична | маш-год | 0.16
|  | Разом вартість ресурсів, спожитих механiзованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Електроенергiя | квт.г. | 0.048 | 0 | 0
IV.Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї
1 | 1503-9023-101 | DIN-рейка e.din.stand.rail.101, 1м [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0005 т] | шт | 9 | 37.57 | 36.8 | 0.03 | 0.74
[5 empty] | 338.13 | 331.2 | 0.27 | 6.66
2 | 1000-1238 | IP відеокамера 2 MP для зчитування номерів з термокожухом Samsung SNB-6004P [30,0км; 86,49 грн/т * 0,0044 т] | шт. | 6 | 10694.91 | 10484.83 | 0.38 | 209.7
[5 empty] | 64169.46 | 62908.98 | 2.28 | 1258.2
3 | 1000-1237 | IP відеокамера зовнішнього виконання з ІК підсвіткою 2 MP Samsung QNO-6020RP [30,0км; 86,49 грн/т * 0,0025 т] | шт. | 12 | 4861.37 | 4765.83 | 0.22 | 95.32
[5 empty] | 58336.44 | 57189.96 | 2.64 | 1143.84
4 | 1000-234 | SFP модуль SFPd-1SM-1310nm-10SC, Foxgate [30,0км; 86,49 грн/т * 0,0003 т] | шт. | 9 | 955.11 | 936.35 | 0.03 | 18.73
[5 empty] | 8595.99 | 8427.15 | 0.27 | 168.57
5 | 1000-235 | SFP модуль SFPd-1SM-1550nm-10SC, Foxgate [30,0км; 86,49 грн/т * 0,0003 т] | шт. | 9 | 955.11 | 936.35 | 0.03 | 18.73
[5 empty] | 8595.99 | 8427.15 | 0.27 | 168.57
6 | 1000-1241 | ІК прожектор 70м 90° LW24-70IR90-220, Lightwell [30,0км; 86,49 грн/т * 0,0013 т] | шт. | 6 | 3557.36 | 3487.5 | 0.11 | 69.75
[5 empty] | 21344.16 | 20925 | 0.66 | 418.5
7 | 1000-58 | Автоматичний вимикач ВА 47-29М 1Р 6А С, IEK [30,0км; 86,49 грн/т * 0,0003 т] | шт. | 27 | 56.42 | 55.28 | 0.03 | 1.11
[5 empty] | 1523.34 | 1492.56 | 0.81 | 29.97
8 | 1000-1271 | Автоматичний вимикач, 220B 16A ВА 47-29М 1Р 16А С, IEK [30,0км; 68,34 грн/т * 0,00025 т] | шт. | 16 | 33.65 | 32.97 | 0.02 | 0.66
[5 empty] | 538.4 | 527.52 | 0.32 | 10.56
9 | 11207-84 | Адаптер оптичний SC/PC-SC/PC [30,0км; 86,49 грн/т * 0,0001 т] | шт. | 72 | 5.75 | 5.63 | 0.01 | 0.11
[5 empty] | 414 | 405.36 | 0.72 | 7.92
10 | 1000-1265 | Анкерний болт з гайкою, 8х60 [30,0км; 80,84 грн/т * 0,0001 т] | шт. | 12 | 4.24 | 4.15 | 0.01 | 0.08
[5 empty] | 50.88 | 49.8 | 0.12 | 0.96
11 | 1000-1273 | Анкерний болт з гачком 16х130 [30,0км; 80,84 грн/т * 0,0003 т] | шт. | 102 | 42.76 | 41.9 | 0.02 | 0.84
[5 empty] | 4361.52 | 4273.8 | 2.04 | 85.68
12 | 1000-938 | Бандажна стрічка 10 мм (котушка = 50 м) [30,0км; 80,84 грн/т * 0,0005 т] | шт. | 10 | 1858.41 | 1821.93 | 0.04 | 36.44
[5 empty] | 18584.1 | 18219.3 | 0.4 | 364.4
13 | 1000-1232 | Бездротова клавіатура + миша SlimStar 8000ME Black WL, Genius [30,0км; 68,34 грн/т * 0,002 т] | шт. | 1 | 466.79 | 457.5 | 0.14 | 9.15
[5 empty] | 466.79 | 457.5 | 0.14 | 9.15
14 | 1000-1282 | Болт 5х30 [30,0км; 80,84 грн/т * 0,0001 т] | шт. | 115 | 0.55 | 0.53 | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 63.25 | 60.95 | 1.15 | 1.15
15 | 1000-1284 | Гайка 05 [30,0км; 80,84 грн/т * 0,0001 т] | шт. | 115 | 0.55 | 0.53 | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 63.25 | 60.95 | 1.15 | 1.15
16 | 1000-989 | Гак для кріплення на опорі [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0001 т] | шт. | 77 | 68.01 | 66.67 | 0.01 | 1.33
[5 empty] | 5236.77 | 5133.59 | 0.77 | 102.41
17 | 1000-989 | Гак для кріплення на опорі ГС 12 [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0001 т] | шт. | 130 | 25.48 | 24.97 | 0.01 | 0.5
[5 empty] | 3312.4 | 3246.1 | 1.3 | 65
18 | С1113-21 | Грунтовка [30,0км; 92,15 грн/т * 1,26 т] | т | 0.001 | 57921.83 | 56670 | 116.11 | 1135.72
[5 empty] | 57.92 | 56.67 | 0.12 | 1.14
19 | 1000-1270 | Джерело безперебійного живлення BX1100CI-RS, APC [30,0км; 86,49 грн/т * 0,0109 т] | шт. | 9 | 4806.01 | 4710.83 | 0.94 | 94.24
[5 empty] | 43254.09 | 42397.47 | 8.46 | 848.16
20 | 1000-1243 | Джерело живлення змінної напруги AC220/AC24, 4А UPS-2440AC-7, Рікас Варта [30,0км; 86,49 грн/т * 0,0018 т] | шт. | 1 | 857.98 | 841 | 0.16 | 16.82
[5 empty] | 857.98 | 841 | 0.16 | 16.82
21 | С111-1608 | Дрантя [30,0км; 130,78 грн/т * 0,00113 т] | кг | 1.96 | 2 | 1.81 | 0.15 | 0.04
[5 empty] | 3.92 | 3.55 | 0.29 | 0.08
22 | 1000-18 | Дюбель 6х30 [30,0км; 80,84 грн/т * 0,0003 т] | шт. | 1200 | 0.32 | 0.29 | 0.02 | 0.01
[5 empty] | 384 | 348 | 24 | 12
23 | 1000-1261 | Жорсткий диск SSD 2.5" Plus 240GB SATA, SanDisk [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0007 т] | шт. | 1 | 3442.55 | 3375 | 0.05 | 67.5
[5 empty] | 3442.55 | 3375 | 0.05 | 67.5
24 | 1000-1279 | Затиск анкерний для кабелю СИП-4 [30,0км; 80,84 грн/т * 0,0001 т] | шт. | 57 | 25.21 | 24.71 | 0.01 | 0.49
[5 empty] | 1436.97 | 1408.47 | 0.57 | 27.93
25 | 1503-9023-23 | Захист порта Ethernet від імпульсних завад, PNET1GB [30,0км; 68,34 грн/т * 0,00005 т] | шт | 19 | 657.9 | 645 | 0 | 12.9
[5 empty] | 12500.1 | 12255 | 0 | 245.1
26 | 1000-1401 | Кабель HDMI - HDMI, 7м KD00AS1247, PowerPlan [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0007 т] | шт. | 1 | 864.5 | 847.5 | 0.05 | 16.95
[5 empty] | 864.5 | 847.5 | 0.05 | 16.95
27 | 1000-1278 | Кабель електричний ВВГ 3х2,5, Одескабель [30,0км; 68,34 грн/т * 0,00015 т] | м | 955 | 19.75 | 19.35 | 0.01 | 0.39
[5 empty] | 18861.25 | 18479.25 | 9.55 | 372.45
28 | 1000-987 | Кабель електричний СИП 4х16, Одескабель [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0003 т] | м | 1080 | 25.22 | 24.71 | 0.02 | 0.49
[5 empty] | 27237.6 | 26686.8 | 21.6 | 529.2
29 | 1000-1277 | Кабель звита пара для зовнішньої прокладки з тросом КППЭт-ВП (100) 4х2х0,51(FTP - cat.5e) 49312, Одескабель [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0003 т] | м | 655 | 13.21 | 12.93 | 0.02 | 0.26
[5 empty] | 8652.55 | 8469.15 | 13.1 | 170.3
30 | 1000-663 | Кабель звита пара для зовнішньої прокладки КППЭ-ВП (100) 4х2х0,51 (FTP - cat.5e), Одескабель [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0002 т] | м | 300 | 9.56 | 9.36 | 0.01 | 0.19
[5 empty] | 2868 | 2808 | 3 | 57
31 | 1000-1403 | Кабель оптичний типу вісімка 12 волокон ОКТ8-М(4,0)П-12Е, Одескабель [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0001 т] | м | 240 | 13.59 | 13.31 | 0.01 | 0.27
[5 empty] | 3261.6 | 3194.4 | 2.4 | 64.8
32 | 1000-986 | Кабель оптичний типу вісімка 16 волокон ОКТ16-М(4,0)П-16Е, Одескабель [30,0км; 68,34 грн/т * 0,001 т] | м | 260 | 17.5 | 17.09 | 0.07 | 0.34
[5 empty] | 4550 | 4443.4 | 18.2 | 88.4
33 | 1000-1402 | Кабель оптичний типу вісімка 24 волокна ОКТ8-М(4,0)П-24Е, Одескабель [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0001 т] | м | 650 | 20.62 | 20.21 | 0.01 | 0.4
[5 empty] | 13403 | 13136.5 | 6.5 | 260
34 | 1000-1404 | Кабель оптичний типу вісімка 8 волокон ОКТ8-М(4,0)П-8Е, Одескабель [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0001 т] | м | 1000 | 11.84 | 11.6 | 0.01 | 0.23
[5 empty] | 11840 | 11600 | 10 | 230
35 | 1000-664 | Кабель силовий ВВГ 3x1,5 [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0001 т] | м | 110 | 12.94 | 12.68 | 0.01 | 0.25
[5 empty] | 1423.4 | 1394.8 | 1.1 | 27.5
36 | 1000-932 | Кабельний затиск з контрагайкою IP68, під кабель д.5-10 52700, DKC [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0001 т] | шт. | 38 | 17.17 | 16.82 | 0.01 | 0.34
[5 empty] | 652.46 | 639.16 | 0.38 | 12.92
37 | 1000-73 | Ковпачок для конектора RJ45 [30,0км; 86,49 грн/т * 0,0003 т] | шт. | 115 | 2.5 | 2.42 | 0.03 | 0.05
[5 empty] | 287.5 | 278.3 | 3.45 | 5.75
38 | 1000-290 | Комплект кріплення (гвинт + гайка + шайба) REC-FPFP, Ipcom [30,0км; 80,84 грн/т * 0,003 т] | к-т | 90 | 2.79 | 2.5 | 0.24 | 0.05
[5 empty] | 251.1 | 225 | 21.6 | 4.5
39 | 11207-58 | Комутатор 8 PoE портів + 2 комбо порта DGS-1210-10Р [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0022 т] | шт. | 9 | 4296.06 | 4211.67 | 0.15 | 84.24
[5 empty] | 38664.54 | 37905.03 | 1.35 | 758.16
40 | 1000-72 | Конектор RJ45 8P8C cat.5E [30,0км; 86,49 грн/т * 0,0003 т] | шт. | 115 | 2.5 | 2.42 | 0.03 | 0.05
[5 empty] | 287.5 | 278.3 | 3.45 | 5.75
41 | 1000-1280 | Короб пластиковий 40х25 [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0004 т] | м | 100 | 25.63 | 25.1 | 0.03 | 0.5
[5 empty] | 2563 | 2510 | 3 | 50
42 | 1000-933 | Коробка відгалуджувальна гладкостінна IP56 150x110x70 54010, DKC [30,0км; 68,34 грн/т * 0,00025 т] | шт. | 19 | 81.91 | 80.28 | 0.02 | 1.61
[5 empty] | 1556.29 | 1525.32 | 0.38 | 30.59
43 | 1000-1257 | Корпус CHIEFTEC Libra LT-01B [30,0км; 86,49 грн/т * 0,0005 т] | шт. | 1 | 1564.04 | 1533.33 | 0.04 | 30.67
[5 empty] | 1564.04 | 1533.33 | 0.04 | 30.67
44 | 1000-1242 | Кронштейн настінний, 276 мм SBP-300WM, Samsung [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0002 т] | шт. | 1 | 1220.95 | 1197 | 0.01 | 23.94
[5 empty] | 1220.95 | 1197 | 0.01 | 23.94
45 | 1000-1459 | Кутик металевий 40х40х3 [30,0км; 54,44 грн/т * 0,00185 т] | п.м | 9 | 49.18 | 48.12 | 0.1 | 0.96
[5 empty] | 442.62 | 433.08 | 0.9 | 8.64
46 | 1000-1288 | Лічильник електроенергії електромеханічний CE101 R5 145 M6, Энергомер [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0005 т] | шт. | 7 | 377.47 | 370.04 | 0.03 | 7.4
[5 empty] | 2642.29 | 2590.28 | 0.21 | 51.8
47 | 11207-197 | Лицьова панель (заглушка) ЛП-Заглушка-D-7035 [30,0км; 86,49 грн/т * 0,0 т] | шт. | 18 | 5.1 | 5 | 0 | 0.1
[5 empty] | 91.8 | 90 | 0 | 1.8
48 | 11207-175 | Лицьова панель ЛП-SC-7035 [30,0км; 86,49 грн/т * 0,0001 т] | шт. | 9 | 5.11 | 5 | 0.01 | 0.1
[5 empty] | 45.99 | 45 | 0.09 | 0.9
49 | 1000-1258 | Материнська плата MSI H110_PC_MATE H110, 2xDDR4 HDMI-DVI-VGA, AT [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0004 т] | шт. | 1 | 1881.93 | 1845 | 0.03 | 36.9
[5 empty] | 1881.93 | 1845 | 0.03 | 36.9
50 | 1000-1269 | Металева пластина 650х1550 мм [30,0км; 68,34 грн/т * 0,012 т] | шт. | 6 | 347.64 | 340 | 0.82 | 6.82
[5 empty] | 2085.84 | 2040 | 4.92 | 40.92
51 | 1000-990 | Металева пластина 150х150 мм [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0001 т] | шт. | 18 | 187.01 | 183.33 | 0.01 | 3.67
[5 empty] | 3366.18 | 3299.94 | 0.18 | 66.06
52 | 1000-1297 | Металоконструкції для кріплення відеокамер [30,0км; 80,84 грн/т * 0,0001 т] | кг | 25 | 21.1 | 20.68 | 0.01 | 0.41
[5 empty] | 527.5 | 517 | 0.25 | 10.25
53 | 1000-380 | Металорукав РЗ-Ц-15, СКаТ [30,0км; 86,49 грн/т * 0,0005 т] | м | 505 | 11.01 | 10.75 | 0.04 | 0.22
[5 empty] | 5560.05 | 5428.75 | 20.2 | 111.1
54 | 1000-1231 | Монітор 24" LCD 23.8" 24MP48HQ-P, LG [30,0км; 86,49 грн/т * 0,005 т] | шт. | 1 | 3654.59 | 3582.5 | 0.43 | 71.66
[5 empty] | 3654.59 | 3582.5 | 0.43 | 71.66
55 | 1000-1285 | Монтажна піна [30,0км; 80,84 грн/т * 0,00075 т] | шт. | 5 | 93.22 | 91.33 | 0.06 | 1.83
[5 empty] | 466.1 | 456.65 | 0.3 | 9.15
56 | 1000-1276 | Муфта оптична на 24 волокна FOSC-S206/12-2-12, Crosver [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0018 т] | шт. | 3 | 839.04 | 822.47 | 0.12 | 16.45
[5 empty] | 2517.12 | 2467.41 | 0.36 | 49.35
57 | 1000-1274 | Натяжний затиск Н11, Клин [30,0км; 80,84 грн/т * 0,0001 т] | шт. | 170 | 34.01 | 33.33 | 0.01 | 0.67
[5 empty] | 5781.7 | 5666.1 | 1.7 | 113.9
58 | 1000-1239 | Об`єктив до камери зчитування номерів 3 MP, 5.0-50 мм M13VD550IR, Evetar [30,0км; 86,49 грн/т * 0,0001 т] | шт. | 6 | 3120.19 | 3059 | 0.01 | 61.18
[5 empty] | 18721.14 | 18354 | 0.06 | 367.08
59 | 1000-1260 | Оперативна пам`ять DDR3 1600 4GB, Retail 1.5, Kingston [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0001 т] | шт. | 2 | 849.16 | 832.5 | 0.01 | 16.65
[5 empty] | 1698.32 | 1665 | 0.02 | 33.3
60 | 11207-463 | Пігтейл SC/UPC 1,5м [30,0км; 86,49 грн/т * 0,0001 т] | шт. | 27 | 18.25 | 17.88 | 0.01 | 0.36
[5 empty] | 492.75 | 482.76 | 0.27 | 9.72
61 | 1000-1275 | Підтримуючий затиск SSO, Crosver [30,0км; 80,84 грн/т * 0,0001 т] | шт. | 60 | 24.36 | 23.87 | 0.01 | 0.48
[5 empty] | 1461.6 | 1432.2 | 0.6 | 28.8
62 | 11207-461 | Патч панель ОРП 24-1U-7035 [30,0км; 86,49 грн/т * 0,001 т] | шт. | 9 | 193.89 | 190 | 0.09 | 3.8
[5 empty] | 1745.01 | 1710 | 0.81 | 34.2
63 | 11207-462 | Патч-корд оптичий OFPC-SC/UPC-SC/UPC-1 1м [30,0км; 86,49 грн/т * 0,0001 т] | шт. | 18 | 32.55 | 31.9 | 0.01 | 0.64
[5 empty] | 585.9 | 574.2 | 0.18 | 11.52
64 | 1000-1240 | Поворотна IP відеокамера Samsung SNP-L6233HP [30,0км; 86,49 грн/т * 0,0025 т] | шт. | 1 | 53224.16 | 52180.33 | 0.22 | 1043.61
[5 empty] | 53224.16 | 52180.33 | 0.22 | 1043.61
65 | 1000-308 | Провід заземлення ПВ-З, Одескабель [30,0км; 86,49 грн/т * 0,0003 т] | м | 245 | 16.86 | 16.5 | 0.03 | 0.33
[5 empty] | 4130.7 | 4042.5 | 7.35 | 80.85
66 | 1000-1245 | Программно-аппаратный комплекс USB ключ TRASSIR AnyIP, DSSL | шт. | 18 | 1842.5 | 1842.5 | 0 | 0
[5 empty] | 33165 | 33165 | 0 | 0
67 | 1000-685 | Програмне забезпечення Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Russian 1pk DVD | шт. | 1 | 3870 | 3870 | 0 | 0
[5 empty] | 3870 | 3870 | 0 | 0
68 | 1000-1294 | Програмно-апаратний комплекс USB ключ TRASSIR ActiveDome PTZ, DSSL | шт. | 1 | 7810 | 7810 | 0 | 0
[5 empty] | 7810 | 7810 | 0 | 0
69 | 1000-1244 | Програмно-апаратний комплекс Модуль AutoТRRASSIR 4 канали, до 200 км/год, DSSL | шт. | 2 | 51666.67 | 51666.67 | 0 | 0
[5 empty] | 103333.34 | 103333.34 | 0 | 0
70 | 1000-1259 | Процесор Intel Core i7-6700K 4/8 4.0GHz 8M LGA1151 box [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0004 т] | шт. | 1 | 9340.68 | 9157.5 | 0.03 | 183.15
[5 empty] | 9340.68 | 9157.5 | 0.03 | 183.15
71 | 1503-9023-49 | Розетка с заземленням на DIN-рейку 16А, 220V, [30,0км; 68,34 грн/т * 0,005 т] | шт | 18 | 51.5 | 50.15 | 0.34 | 1.01
[5 empty] | 927 | 902.7 | 6.12 | 18.18
72 | 1000-19 | Саморіз 3,5х35 [30,0км; 80,84 грн/т * 0,0003 т] | шт. | 1200 | 0.32 | 0.29 | 0.02 | 0.01
[5 empty] | 384 | 348 | 24 | 12
73 | С1545-225 | Серветки бавовняні [30,0км; 68,34 грн/т * 0,00622 т] | 10м2 | 0.0777 | 96.37 | 94.05 | 0.43 | 1.89
[5 empty] | 7.49 | 7.31 | 0.03 | 0.15
74 | 1000-1286 | Силікон для зовнішніх робіт [30,0км; 80,84 грн/т * 0,00075 т] | шт. | 5 | 55.14 | 54 | 0.06 | 1.08
[5 empty] | 275.7 | 270 | 0.3 | 5.4
75 | 1000-205 | Скоба монтажна СММ-15, "SCaT" [30,0км; 80,84 грн/т * 0,0003 т] | шт. | 1020 | 2.14 | 2.08 | 0.02 | 0.04
[5 empty] | 2182.8 | 2121.6 | 20.4 | 40.8
76 | 1000-939 | Скрепа для зажиму бандажної стрічки 10мм [30,0км; 80,84 грн/т * 0,0001 т] | шт. | 770 | 5.61 | 5.49 | 0.01 | 0.11
[5 empty] | 4319.7 | 4227.3 | 7.7 | 84.7
77 | 1000-991 | Стрічка маркувальна 12,7х25,4 мм LB10064, DKC [30,0км; 80,84 грн/т * 0,0001 т] | шт. | 340 | 2.18 | 2.13 | 0.01 | 0.04
[5 empty] | 741.2 | 724.2 | 3.4 | 13.6
78 | 1000-1296 | Стрічка маркувальна ширина 20 мм [30,0км; 80,84 грн/т * 0,0001 т] | м | 1000 | 1 | 0.97 | 0.01 | 0.02
[5 empty] | 1000 | 970 | 10 | 20
79 | 1000-937 | Стрічка перфорована 20х1 мм [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0001 т] | м | 110 | 7.28 | 7.13 | 0.01 | 0.14
[5 empty] | 800.8 | 784.3 | 1.1 | 15.4
80 | 1000-1460 | Стрижень заземлення 1,5м. 40/16 [30,0км; 54,44 грн/т * 0,00158 т] | шт. | 19 | 200.42 | 196.4 | 0.09 | 3.93
[5 empty] | 3807.98 | 3731.6 | 1.71 | 74.67
81 | С1424-11643-9 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М-300], крупність заповнювача 5-20 мм [30,0км; 65,64 грн/т * 2,4 т] | м3 | 6 | 1393.19 | 1208.33 | 157.54 | 27.32
[5 empty] | 8359.14 | 7249.98 | 945.24 | 163.92
82 | 1000-1264 | Телекомунікаційна шафа внутрішнього виконання, кріплення на стіну SN-ШН-520-к-1-7u, DeepNet [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0166 т] | шт. | 3 | 532.4 | 520.83 | 1.13 | 10.44
[5 empty] | 1597.2 | 1562.49 | 3.39 | 31.32
83 | 1000-1266 | Телекомунікаційна шафа зовнішнього виконання, кріплення на опору 115395, Іpcom [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0655 т] | шт. | 6 | 7257.62 | 7110.83 | 4.48 | 142.31
[5 empty] | 43545.72 | 42664.98 | 26.88 | 853.86
84 | 1000-992 | Термоусаджувальні трубки д.3мм [30,0км; 68,34 грн/т * 0,0001 т] | шт. | 220 | 1.2 | 1.17 | 0.01 | 0.02
[5 empty] | 264 | 257.4 | 2.2 | 4.4
85 | 1000-1487 | Труба водопровідна пластикова Ду 100мм [30,0км; 54,44 грн/т * 0,0085 т] | п.м | 16 | 269.5 | 263.76 | 0.46 | 5.28
[5 empty] | 4312 | 4220.16 | 7.36 | 84.48
86 | 1000-1281 | Труба водопровідна пластикова Ду 32 [30,0км; 145,63 грн/т * 0,00015 т] | м | 480 | 13.58 | 13.29 | 0.02 | 0.27
[5 empty] | 6518.4 | 6379.2 | 9.6 | 129.6
87 | 1000-1458 | Труба профільна 200х200х6 [30,0км; 54,44 грн/т * 0,03655 т] | п.м | 18 | 912.48 | 892.6 | 1.99 | 17.89
[5 empty] | 16424.64 | 16066.8 | 35.82 | 322.02
88 | 1000-1298 | Труба профільна 40х40х1,5 [30,0км; 54,44 грн/т * 0,00224 т] | п.м | 14 | 36.21 | 35.38 | 0.12 | 0.71
[5 empty] | 506.94 | 495.32 | 1.68 | 9.94
89 | С111-1292 | Уайт-спірит [30,0км; 92,15 грн/т * 1,35 т] | т | 0.00012236 | 503.14 | 368.87 | 124.4 | 9.87
[5 empty] | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0
90 | С1113-246 | Фарба [30,0км; 92,15 грн/т * 1,26 т] | т | 0.0025 | 70671.83 | 69170 | 116.11 | 1385.72
[5 empty] | 176.68 | 172.93 | 0.29 | 3.46
91 | 1000-1283 | Шайба плоска 5 [30,0км; 80,84 грн/т * 0,0001 т] | шт. | 115 | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 0
[5 empty] | 26.45 | 25.3 | 1.15 | 0
92 | 1000-1405 | Швеллер 8 [30,0км; 54,44 грн/т * 0,00705 т] | м | 7 | 143.95 | 140.75 | 0.38 | 2.82
[5 empty] | 1007.65 | 985.25 | 2.66 | 19.74
93 | С1421-9459 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 [30,0км; 78,42 грн/т * 1,6 т] | м3 | 0.5 | 205.79 | 76.28 | 125.47 | 4.04
[5 empty] | 102.9 | 38.14 | 62.74 | 2.02
94 | 1000-1287 | Ящик обліку ЯУР-3Г-14Л, Білмакс [30,0км; 68,34 грн/т * 0,002 т] | шт. | 7 | 722.32 | 708.02 | 0.14 | 14.16
[5 empty] | 5056.24 | 4956.14 | 0.98 | 99.12
|  | Разом | грн. | 0 | 768928.68 | 755372.95 | 1381.99 | 12173.74
Підсумкові показники
|  | Кошторисна трудомiсткiсть (I) | люд.год. | 4272.15 | 129619.26 | - | - | -
|  | Будівельні машини i механiзми (II) | грн. | 0 | 66430.81 | - | - | -
|  | Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї (III+IV) | грн. | 0 | 768928.68 | 0 | 0 | 0
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16.05.2017
Склав А.О. Полонська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив / /
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]