УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(П’ятдесят дев'ята сесія шостого скликання)

РІШЕННЯ

Від 18 серпня 2015 р.

### Про затвердження Плану дій

### сталого енергетичного розвитку

### міста Комсомольськ (ПДСЕР)

### на період до 2025 року

На виконання власних повноважень, зазначених у ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою зменшення викидів вуглекислого газу (СО2) шляхом реалізації проектів (заходів), спрямованих на скорочення споживання енергоресурсів (природного газу, електроенергії та інших видів енергетичних ресурсів), керуючись рішенням 48 сесії Комсомольської міської ради Полтавської області 6 скликання від 19.08.2014 «Про приєднання м. Комсомольська до Європейської ініціативи «Угода мерів», враховуючи пропозиції постійних комісій з питань промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв'язку (протокол №59 від 11.08.2015), з питань економічної політики, бюджету та фінансів (протокол №73 від 11.08.2015), Комсомольська міська рада Полтавської області

В И Р І Ш И Л А:

### Затвердити План дій сталого енергетичного розвитку міста Комсомольськ (ПДСЕР) на період до 2025 року (додається).

- Департаменту житлово-комунального господарства Комсомольської міської ради Полтавської області (Василюк П.Б.) забезпечити:

  - Реалізацію заходів, передбачених ПДСЕР.

  - Подання у строк до 18.11.2015 Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Комсомольськ (ПДСЕР) на період до 2025 року до Європейської комісії.

  - Надання Європейській Комісії звіту про хід виконання Плану дій за 2 роки не пізніше 60 днів після закінчення звітного періоду.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв'язку.

Міський голова			(підписано) 			       С.А. Супрун

Затверджено

рішенням 59 сесії Комсомольської  міської ради шостого скликання

від   18 серпня 2015 р.

Міський голова

(підписано)  С.А. Супрун

План дій сталого енергетичного розвитку міста Комсомольськ на період до 2025 року

План дій сталого енергетичного розвитку міста Комсомольськ на період до 2025 року (далі – План дій) є стратегічним документом, що визначає довгострокове планування політики територіальної громади, спрямованої на боротьбу з глобальними змінами клімату, через скорочення викидів парникових газів. План дій є інструментом для забезпечення якісної та ефективної реалізації політики міста в сфері енергоефективності та охорони навколишнього середовища, задекларованої в Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання міста Комсомольська на період до 2025 року, інтегрованої в систему цілей європейської угоди Covenant of Mayors.

Основною метою Плану дій є сумарне скорочення більш ніж на 20% обсягів викидів парникових газів (насамперед СО2) від встановленого базового рівня 2010 року.

Базовими заходами для досягнення скорочення викидів парникових газів у цьому Плані дій є, насамперед, скорочення та оптимізація споживання традиційних видів енергоресурсів, а також - запровадження використання поновлюваних джерел енергії.

Ключовим параметром досягнення цілей цього Плану дій є місцеве та регіональне партнерство – співпраця з органами виконавчої влади, суб’єктами господарювання та громадянами з метою досягнення скорочення викидів парникових газів в секторах, що перебувають в управлінні чи компетенції Комсомольської міської ради Полтавської області та її виконавчих органів.

План дій визначає набір заходів по кожній з окреслених сфер та цільових груп, систематичне виконання яких протягом планового періоду спричинить досягнення запланованого скорочення сумарних викидів СО2 в місті.

Перегляд проміжних результатів впровадження Плану дій, з метою оцінки їх ефективності та уточнення планується проводити кожних 2 роки протягом планового періоду (2017, 2019, 2021, 2023, 2025 р.р.).

ВСТУП

Сьогодні міжнародна спільнота солідарна в тому, що в світі відбувається процес  глобального  потепління,  головною  причиною  якого  є  викиди парникових газів від людської діяльності, насамперед, від спалення викопного палива.  Відповідно, на сьогоднішній  день, зміна клімату є найбільшою довгостроковою  загрозою,  з  якою  стикається увесь світ. Очікується, що внаслідок цього процесу всі екосистеми відчують зміну режиму погоди, яка буде набагато сильнішою, ніж це було за останній  мільйон  років. Саме тому, боротьба зі зміною клімату є першочерговим пріоритетом в рамках забезпечення сталого розвитку світового співтовариства.

Жодна людина, громада або країна у цілому світі не зможе уникнути наслідків зміни клімату, оскільки викиди, що відбувалися у минулому, вже спричинили підвищення температури на 2°С. Громади не мають іншого вибору, як тільки пристосуватися до підвищення температури, оскільки це вже незворотній процес.

Підрахунки свідчать, що для подальшого обмеження підвищення температури та уникнення катастрофічніших за своїм масштабом змін погодних умов, людство повинно зменшити викиди парникових газів на 80% до 2050 року.

Наразі у світі впроваджуються заходи щодо зменшення викидів парникових газів, а План дій сталого енергетичного розвитку міста Комсомольськ на період до 2025 року закладе основи для внеску нашого міста в цей процес. План  дій передбачає  координацію  заходів,  спрямованих  на  зменшення  викидів парникових газів у місті на наступне десятиліття.

План дій сталого енергетичного розвитку міста Комсомольськ на період до 2025 року демонструє волю та ініціативу міста до слідування міжнародним, регіональним і національним директивам у сфері боротьби із глобальними змінами клімату.

Глобальною нормативною базою цього Плану дій є:

- Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату від 09.05.1992 року;

- Кіотський протокол до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату від 11.12.1997 року;

- Угода Covenant of Mayors, що ініційована та впроваджується Європейською комісією починаючи з 12.02.2009.

Держава Україна, як повноцінний  член  світового та європейського співтовариства, розділяє цілі й завдання глобальної боротьби зі змінами клімату та підвищення ефективності споживання енергії, що відображено в наступних нормативних документах:

- Закон  України  «Про  ратифікацію  Рамкової  Конвенція  ООН  про  зміну клімату» №435/96 від 29.10.1996;

- Закон України «Про енергозбереження» №74/94 від 01.07.2009;

- Закон України «Про альтернативні джерела енергії» №555 від 20.02.2003;

- Комплексна державна програма енергозбереження України, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України №148 від 05.02.1997;

- Державна  цільова  економічна  програма  енергоефективності і розвитку сфери  виробництва  енергоносіїв  з  відновлюваних  джерел  енергії  та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 243 від 01.03.2010.

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІСТО

Комсомольськ – наймолодше місто Полтавщини (засноване 29 листопада 1960 року), один з найбільших промислових та культурних центрів Полтавського краю.

Комсомольськ – місто обласного значення. 24.04.1972 селище міського типу Комсомольськ Полтавської області віднесено до категорії міст районного підпорядкування з найменуванням Комсомольськ. 06.04.1977 місто Комсомольськ віднесено до категорії міст обласного підпорядкування.

Площа міста	 11 096,80 га.

### Місто Комсомольськ розташоване на півдні Полтавської області, яка входить до складу Земно-Дніпровського історико-географічного краю України (колишньої Гетьманщини), що є одним із центрів формування української нації, її мови і культури, на лівому березі річки Дніпро (Дніпродзержинське водосховище), на Придніпровській низовині.

### Комсомольськ розташований на відстані 195 км від географічного центру України (смт Добровеличківка Кіровоградської області), 119 км від м. Полтави, 280 км від м. Києва, 18 км від м. Кременчука, 243 км від м. Харкова, 174 км від м. Дніпропетровська, 489 км від Одеси.

### Для території міста Комсомольська характерні риси помірно-континентального типу клімату. Тривалість сонячного сяйва приблизно 1970 годин на рік: сумарна сонячна радіація – 102 ккал/см2 на рік. Середньорічна температура повітря – (+8,1 С); середня температура повітря в липні – (+21,5 С); в січні – (-6 С); тривалість безморозного періоду – 182 дні; середня кількість опадів – 480 мм на рік; коефіцієнт зволоження – 0,6.

### Біля Комсомольська знаходиться Кременчуцький залізорудний район, який посідає друге місце в Україні за запасами залізорудної руди (4,5 млрд. т). Він простягається в меридіональному напрямку приблизно на 45 км; розвідано близько 10 родовищ. Сучасний Комсомольськ з'явився на карті саме завдяки будівництву Дніпровського гірничо-збагачувального комбінату (нині – Полтавський ГЗК), який виник на базі розробки Горішнє-Плавнинського та Лавриківського родовищ залізних руд Кременчуцької магнітної аномалії.

Нині ВАТ «Полтавський ГЗК» - одне з найбільших підприємств гірничодобувної промисловості України з повним технологічним циклом: від видобутку сирої руди - до виробництва залізорудних окатишів.

З початку свого заснування комбінат був орієнтований на експорт та експортував більше 80% своєї продукції. Нині «Полтавський ГЗК» є найсучаснішим підприємством гірничо-металургійного комплексу України. 100% своєї продукції комбінат експортує до країн Центральної і Східної Європи, а також до Туреччини, Китаю та Японії.

Уся історія міста нерозривно пов'язана з Полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом. Сьогодні Комсомольськ – лідер в області за багатьма соціально-економічними показниками. Наприклад, за обсягом реалізованої продукції на душу населення він традиційно посідає перше місце в регіоні (238 тис. грн. на 1 особу). Значний обсяг реалізації промислової продукції забезпечується добувною промисловістю, зокрема, ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», питома вага якого у загальному обсязі реалізації промислової продукції міста складає 89,4 %.

Обсяги реалізованої промислової продукції за 2007-2014 роки представлені на діаграмі, млн. грн.:

Завдяки розвитку добувної промисловості на місто припадає 70% обсягу прямих іноземних інвестицій по області (у 2014 році цей показник становив 717,0 млн. дол.).

Високим за всеукраїнськими мірками в Комсомольську є показник середньомісячної заробітної плати працівників (4737 грн. за 2014 рік). Це на 49% більше від середнього показника по Полтавській області, на 36% вище за середню заробітну плату по Україні.

Високі показники соціально-економічного розвитку сприяють, попри природне скорочення населення, стабільності населення міста та його трудового потенціалу. Чисельність наявного населення Комсомольської міської ради станом на 1 січня 2015 року склала 54,6 тис. осіб. Останні три роки населення міста збільшується за рахунок міграційного приросту.

Чисельність наявного населення Комсомольської міської ради

за 2007-2014 роки:

Протягом останніх років у місті активізувалося багатоквартирне житлове будівництво. Так, якщо протягом 2006-2010 років в експлуатацію введено 14 862,2 кв.м житла (286 квартир), то у 2012-2015 роках – вдвічі більше (29 697,5 кв.м або 470 квартир).

На навколишнє середовище міста і прилеглу до нього територію впливають викиди в атмосферу від джерел забруднення ВАТ «Полтавський ГЗК» (шламосховище, ЦВО, дробильна та збагачувальна фабрики, рудник, ЛМЦ), Редутський щебзавод, КВП «Комсомольськтеплоенерго», ВУВКГ, ДСЗ, ТОВ «Комсомольськхліб+», МП «Елемаш».

Основним джерелом забруднення навколишнього природного середовища в місті є ВАТ “ПГЗК”. Йому належить 96,07% (2010 рік) від загальних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря м. Комсомольськ.  Будучи найбільшим експортером залізорудної сировини з України та СНД Полтавський ГЗК, як частина міжнародної компанії Ferrexpo, уже більше 20 років дотримується найвищих вимог до екологічної безпеки, що є необхідною умовою відносин компанії з першокласними глобальними клієнтами. З 2006 по 2010 р. наднормативних викидів на ПГЗК контролюючими службами не зафіксовано.

З 2006 р. по 2011 р. ПГЗК інвестував в екологічні програми та природоохоронну інфраструктуру понад 275 млн. грн. За 2006-2010 р.р. прямі витрати ПГЗК на охорону навколишнього середовища склали 199,731 млн. грн., непрямі витрати - понад 1 млрд. грн. Тому рівень екологічної безпеки у ВАТ «Полтавський ГЗК» відповідає найсучаснішим світовим стандартам, які дають змогу говорити про комбінат як про екологічно безпечне підприємство. Це підтверджують і численні перевірки комбінату контролюючими органами всіх рівнів.

Державна екологічна інспекція в Полтавській області постійно контролює дотримання нормативів викидів газів і пилу на підприємстві. У 2011 р. ВАТ «Полтавський ГЗК» прийняв і реалізує програму з модернізації систем очищення повітря, води, пилу та інших заходів, покликаних знизити навантаження на навколишнє середовище на загальну суму 76,641 млн. грн.

2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА, ПОСТАЧАННЯ

ТА СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

2.1. Енергетичний баланс

Для організації цілеспрямованої діяльності підприємств з аналізу споживання ПЕР, виявлення резервів економії палива та енергії, розроблення і реалізації заходів щодо їх економії одним із найважливіших інструментів є паливно-енергетичний баланс (ПЕБ). Він є важливим документом комплексної характеристики енергетичного господарства промислового підприємства і показників використання ПЕР.

2.1.1. Виробники та постачальники паливно-енергетичних ресурсів

Теплопостачання

Теплопостачання у м. Комсомольськ здійснюється комунальним виробничим підприємством «Комсомольськтеплоенерго». Воно надає послуги  з централізованого опалення та подачі підігрітої води населенню, бюджетним і комунально-побутовим, а також госпрозрахунковим організаціям міста.

Загальна встановлена теплова потужність котелень КВП «Комсомольськтеплоенерго» складає 190,444 Гкал. Приєднане теплове навантаження – 104,753 Гкал/год. Вид палива, яке використовується –природний газ.

КВП «Комсомольськтеплоенерго» має 4 джерела виробництва теплової енергії

| № п/п | Адреса котельні | Теплова потужність, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Енергетиків, 31 | 168,0 |
| 2. | 15 мікрорайон | 19,9 |
| 3. | Мікрорайон Золотнищине | 0,344 |
| 4. | Набережна, 3 | 2,2 |

На балансі підприємства знаходиться 5 центральних теплових пунктів  (ЦТП) та з 2013 року 78 індивідуальних теплових пунктів (ІТП).

Теплові мережі для здійснення транспортування теплової енергії споживачам на потреби опалення та гарячого водопостачання перебувають на балансі підприємства.

Загальна довжина теплових мереж, в двохтрубному обчисленні, складає 53,065 км діаметром від 630 мм до 50 мм  і прокладена із сталевих труб, переважно, в непрохідних каналах.

З метою забезпечення ефективної роботи енергетичного обладнання у 2013 році виконаний значний обсяг робіт з реконструкції на котельнях. На котельні 15-го мікрорайону котел КВ-Г-7,56-150 потужністю 6,5 Гкал/год замінено на сучасний Vitomax 200 HW М74А-041 потужністю 6,9 Гкал/год та ККД 95,5  і має більш широкий діапазон регулювання температури теплоносія.

На котельні по вул. Набережна, 3 через низький коефіцієнт завантаження технологічного обладнання виконана заміна 2 котлів КСВа-2,0 Гс «ВК-21» потужністю 3,4 Гкал/год на котел КОЛВІ 500-550 потужністю 0,5 Гкал/год.

Котельні м. Комсомольськ обслуговують 218 житлових будинків, 50 бюджетних установ та організацій та 267 інших споживачів.

Обсяг реалізації теплової енергії за категоріями споживачів, тис. Гкал

| Показники | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього відпущено теплової енергії, в т.ч.: | 453,032 | 143,413 | 142,660 | 141,147 |
| - населення | 36,984 | 38,248 | 33,343 | 25,101 |
| - бюджетні установи і організації | 16,834 | 15,775 | 14,600 | 13,882 |
| - інші споживачі | 7,29 | 6,37 | 6,650 | 6,387 |

Всі генеруючі потужності підприємства в якості палива використовують природній газ. Відвід продуктів спалювання - димові труби висотою від 10 до 120 м, які забезпечують розсіювання димових газів на значну відстань від джерела викиду.

На підприємстві організований постійний технологічний контроль за якістю викидів із застосуванням газоаналізоторів. Також на кожний котел розроблені режимні карти, організовано виконання їх вимог і відомчий контроль.

Теплоносій в мережі подається згідно з температурними графіками по кожній котельні:

- вул. Енергетиків, 31 					115-70 0С

- котельня 15-го мікрорайону				130-70 0С

- по вул. Набережна, 3 та м/р Золотнишине	 95-70 0С

Підживлення теплових мереж здійснюється хімічно підготовленою водою.

Водопостачання та водовідведення

Джерелом централізованого господарсько-питного водопостачання міста Комсомольська є протока «Річище», природно утворена р. Дніпро і зв’язана з ним нижче греблі Кременчуцької ГЄС. Таким чином, для водопостачання міста використовується вода основного поверхневого джерела України – р. Дніпро.

Водозабір розташований в кінці протоки,  яка фактично виконує роль природного відстійника, де вода знаходиться значний період часу. Це особливо важливо в зв’язку з несприятливою санітарною ситуацією на дільниці Кременчуцького району, так як дозволяє завчасно шляхом контролю за якістю води на вході в протоку прогнозувати можливість виникнення надзвичайних ситуацій безпосередньо в джерелі і забезпечити прийняття адекватних заходів по захисту системи водопостачання міста.

До складу водозабірних споруд входить насосна станція першого водопідйому та всмоктуючі трубопроводи, які встановлені на понтонах і при різких перепадах рівня води в джерелі можуть зруйнуватись.

Підготовка води здійснюється на фільтрувальній станції  проектною продуктивністю 50 тис.м3/добу і передбачає очищення води за схемою: відстоювання з наступним її фільтруванням. Середня продуктивність водозабору становить 25,4 тис.м3/добу, загальна довжина трубопроводів у системі водопостачання близько 107,39 км. Вода споживачам подається цілодобово.

Обсяги споживання води у м. Комсомольськ

| Роки | Споживання води (тис.м3 ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населення | Бюджетні установи | Інші | Разом |
| 2010 | 1542,3 | 117,9 | 3938,9 | 5599,1 |
| 2011 | 1500,0 | 103,6 | 3613,5 | 5217,1 |
| 2012 | 1559,0 | 106,7 | 3900,6 | 5566,3 |
| 2013 | 1591,5 | 109,8 | 3456,3 | 5157,6 |

Система водовідведення складається із самопливних колекторів, каналізаційних насосних станцій, напірних трубопроводів і каналізаційних очисних споруд, проектна пропускна спроможність яких становить 35 тис.м3/добу. Середньодобовий обсяг стоків становить 17,6 тис.м3/добу. Очищені стічні води перекачуються в шламосховище ВАТ«Полтавського ГЗК». Загальна довжина каналізаційних мереж – 98,6 км. Потужність і продуктивність насосних станцій, водоочисних споруд і КОС перевищують поточні потреби.

Обсяги водовідведення у м. Комсомольськ

| Роки | Водовідведення (тис.м3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населення | Бюджетні установи | Інші | Разом |
| 2010 | 2149,7 | 127,4 | 2514,2 | 4791,3 |
| 2011 | 2098,2 | 143,2 | 2275,9 | 4517,3 |
| 2012 | 2171,2 | 114,4 | 2546,0 | 4831,6 |
| 2013 | 2103,3 | 120,4 | 2252,9 | 4476,6 |

Вуличне освітлення

Вуличне освітлення в м. Комсомольськ здійснює комунальне підприємство «Міськсвітло».

Місто має розгалужену мережу зовнішнього освітлення. Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення міста складає:

- повітряних – 38,794 км;

- кабельних – 34,846 км.

Загальна кількість світильників – 2293 одиниці:

- енергозберігаючих – 495 одиниць;

- люмінесцентних – 23 одиниці;

- натрієвих – 1775 одиниць.

Кількість опор:

- залізобетонних – 1480;

- металевих – 688.

Система зовнішнього освітлення міста 100%-во оснащена приладами обліку електричної енергії.

Обсяги споживання електричної енергії на вуличне освітлення,

тис. кВт*год

2010 рік – 888,4

2011 рік – 914,2

2012 рік – 1037,5

2013 рік – 859,4

Газопостачання

Газопостачання м. Комсомольська  здійснює ПАТ «Кременчукгаз» через Комсомольський район газопостачання. Протяжність мереж газопостачання складає 70,8 км.

Система газопостачання міста багатоступенева тупікова.

Постачання газом м. Комсомольська здійснюється газопроводами високого (3-6 атм.) середнього (0,5-3 атм.) та низького тиску (до 0,5 атм.).

Споживачі природного газу по м. Комсомольськ:

- населення - 20350 абонентів;

- промислові підприємства - 8;

- комунально-побутові підприємства - 55;

- релігійні організації - 6;

- котельні (КВП «Комсомольськтеплоенерго») - 4;

- бюджетні організації - 3.

Всі джерела газопостачання об’єднані газовими мережами в єдину систему, що дозволяє підвищити ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів, надійність та економічність забезпечення газом міста, зниження негативного впливу на навколишнє середовище, системний підхід до управління гідравлічними режимами газових мереж, підвищення благоустрою району газопостачання, зниження витрат праці на обслуговування газового господарства промислово-побутових та житлових районів міста.

Структура споживання природного газу в розрізі споживачів

по м. Комсомольськ

Обсяги споживання природного газу

у м. Комсомольськ

| Роки | Споживання природного газу, тис. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населення | Бюджетні установи | Промисло-вість | Інші | Разом |
| 2010 | 9757,246 | 91,701 | 170394,031 | 30601,639 | 210846,620 |
| 2011 | 9984,215 | 104,455 | 169844,059 | 25413,105 | 205345,834 |
| 2012 | 9675,321 | 89,081 | 165549,580 | 17774,989 | 193088,971 |
| 2013 | 10188,045 | 96,525 | 176423,480 | 15457,130 | 202163,180 |

Електропостачання

Послуги з електропостачання на території м. Комсомольськ надає ПАТ «Полтаваобленерго» (Комсомольська філія).

Основні показники мереж електропостачання:

- Лінії електропередачі:

  - ПЛ-6-10 кВ								21,71 км

  - ПЛ-0,4 кВ								53,13 км

  - КЛ-6-10 кВ								87,27 км

  - КЛ-0,4 кВ								65,38 км

  - Опори 6-10 кВ							431 шт.

  - Опори 0,4 кВ							1884 шт.

- Трансформаторні підстанції

  - Силові трансформатори ЗТР,

шт., ЗТП /шт. тр-рів/ МВА				72/131/50,2752

  - Силові трансформатори в КТП

шт. КТП /шт. тр-рів/ МВА					28/28/6,086

  - Силові трансформатори в РП

шт. РП /шт. тр-рів/ МВА					6/3/1,115

Загальна кількість силових трансформаторів, шт./МВА 		162/57,476

Структура споживачів електричної енергії

по м. Комсомольськ

Протягом 2010 року споживачами Комсомольської філії ПАТ «Полтаваобленерго» спожито 78 489 042 кВт.год. електричної енергії.

Споживання електричної енергії по м. Комсомольськ

за  2010-2013 роки

| Роки | Бюджетні установи | Промисло-вість | Населення | Інші | Вуличне освітлення | Комунальна сфера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт.г | кВт.г | кВт.г | кВт.г | кВт.г | кВт.г |
| 2010 | 2 790 245 | 4 350 993 | 34 348 005 | 16 150 689 | 998 881 | 19 814 229 |
| 2011 | 2 565 625 | 2 290 161 | 34 314 067 | 15 773 050 | 1 041 858 | 19 104 305 |
| 2012 | 3 229 330 | 2 484 759 | 36 062 987 | 16 020 933 | 1 184 592 | 18 988 062 |
| 2013 | 3 319 335 | 3 945 794 | 38 332 288 | 14 845 314 | 986 315 | 19 595 865 |

На території міста Комсомольськ відсутні джерела промислової генерації, які знаходяться на балансі ПАТ «Полтаваобленерго».

Житловий фонд та муніципальна сфера

До будівель житлового сектору відносяться багатоквартирні будинки, що обслуговуються комунальними житлово-експлуатаційними підприємствами, будівлі, які входять до об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та приватний житловий сектор. Багатоквартирна житлова забудова представлена залізобетонними панельними й блочними будинками та цегляними будинками.

Усього  цегляних будинків - 114, із них одно-чотирьох поверхових – 41, п’ятиповерхових – 45, дев’ятиповерхових– 21, десятиповерхових – 3, чотирнадцятиповерхових – 1.

Усього панельних, блочних, залізобетонних будинків 101, із них двоповерхових – 12, п’ятиповерхових – 47, дев’ятиповерхових – 41, чотирнадцятиповерхових – 1.

У приватному секторі кількість домоволодінь сягає 1359.

Житлово-комунальні підприємства у місті представлені п’ятьма комунальними житлово-експлуатаційними підприємствами (управління багатоквартирним житловим фондом та його обслуговування), КП "Озеленення" (утримання зелених насаджень міста), КП "Спецеко" (збір, транспортування та захоронення твердих побутових відходів, механізоване прибирання), КВП "Комсомольськтеплоенерго" (виробництво теплової енергії), КП Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства (водопостачання та водовідведення), СРБУ «Комсомольськліфт».

Муніципальні будівлі охоплюють сектор бюджетних споруд, що підпорядковані як міській владі, так і органам влади інших рівнів.

В місті Комсомольськ працюють 9 дошкільних навчальних закладів, 6 загальноосвітніх шкіл, центральна міська лікарня, 3 дитячі юнацько-спортивні  школи, позашкільні навчальні заклади та адміністративні установи.

В 2010 році проведено енергетичний аудит всіх загальноосвітніх шкіл та дошкільних навчальних закладів.

Комсомольськ має розгалужену мережу автомобільних доріг регіонального та місцевого значення. Протяжність автомобільних доріг по місту складає 276 км. Транспортне забезпечення міста представлене легковими автомобілями, вантажними автомобілями, маршрутним транспортом та ін. Всього у місті зареєстровано приватних 13720 легковихавтомобілів, мотоциклів та  вантажних автомобілів.

3. ЕНЕРГОБАЛАНС МІСТА

З метою якісного визначення та чіткого порівняння споживання різних видів енергоносіїв необхідно скласти енергетичний баланс міста як по видах енергоносіїв так і по категоріях споживачів.

Усі види енергоносіїв подаються в єдиній величині МВт.год. Для переведення використовуються нижче наведені коефіцієнти.

Коефіцієнти переведення енергоресурсів

з натуральних величин в МВт.год.

| Енергоресурс | Натуральний показник | Значення в МВт.год. |
| --- | --- | --- |
| Теплова енергія | 1 Гкал | 1,163 |
| Електроенергія | 1 000 кВт.год. | 1 |
| Природний газ | 1 000 м3 | 9,77 |

Споживання природного газу у місті Комсомольськ

за 2008-2013 роки, МВт. год.

| № | Сектор | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Населення | -** | -** | 95347,83 | 97545,78 | 94527,89 | 99537,20 |
| 2 | Муніципальні будівлі* | -** | -** | 895,92 | 1020,53 | 870,32 | 943,05 |
| 3 | Виробництво теплової енергії | 6468,11 | 6052,78 | 6582,48 | 6341,30 | 5986,37 | 5586,88 |
| 4 | Вуличне освітлення | - -- | - | - | - | - | - |
| 5 | Інше | -** | -** | 298978,01 | 248286,04 | 173661,64 | 151016,16 |
|  | Разом | 6468,11 | 6052,78 | 401804,24 | 353193,64 | 275046,22 | 257083,29 |

* Бюджетна сфера та комунальна інфраструктура

** Дані відсутні

Споживання теплової енергії у місті Комсомольськ

за 2008-2013 роки, МВт.год.

| № | Сектор | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Населення | 188540,91 | 176757,39 | 192923,09 | 185511,29 | 179977,74 | 169773,58 |
| 2 | Муніципальні будівлі | 20297,84 | 19338,36 | 20845,61 | 18387,03 | 17596,19 | 16723,94 |
| 3 | Виробництво теплової енергії | -* | - | - | - | - | - |
| 4 | Вуличне освітлення | - -- | - | - | - | - | - |
| 5 | Інше | 9195,84 | 8796,93 | 9385,41 | 8366,62 | 7984,00 | 7643,24 |
|  | Разом | 218034,59 | 204892,69 | 223154,11 | 212264,95 | 205557,92 | 194140,75 |

* споживання теплової енергії на власні потреби  комунальним виробничим підприємством «Комсомольськтеплоенерго» враховано у показниках споживання електричної енергії та природного газу

Споживання електроенергії у місті Комсомольськ

за 2008-2013 роки, МВт. год.

| № | Сектор | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Населення | 26518,05 | 29881,52 | 34348,01 | 34314,07 | 36062,99 | 38332,29 |
| 2 | Муніципальні будівлі | 22320,91 | 22117,19 | 22604,47 | 21669,93 | 22217,39 | 22915,20 |
| 3 | Виробництво теплової енергії | 507,45 | 513,72 | 543,10 | 490,77 | 483,52 | 526,36 |
| 4 | Вуличне освітлення | 765,858 | 851,967 | 998,881 | 1041,858 | 1184,592 | 986,315 |
| 5 | Інше | 14845,31 | 13422,91 | 16150,69 | 15773,05 | 16020,93 | 14845,31 |
|  | Разом | 64957,576 | 66787,299 | 74645,150 | 73289,675 | 75969,427 | 77605,474 |

На підставі аналізу ринку споживання енергоресурсів визначено чотири основних сектори кінцевих споживачів:

- житловий сектор;

- муніципальні будівлі (бюджетна та комунальна інфраструктура);

- виробництво теплової енергії;

- вуличне освітлення.

І хоча споживання третинним сектором (суб’єкти господарювання) є досить значним, у подальшому ми не будемо його брати до уваги при розрахунку базового кадастру викидів, оскільки орган місцевого самоврядування не має суттєвого впливу на рівень споживання енергетичних ресурсів у третинному секторі.

Споживання енергоресурсів у місті Комсомольськ за визначеними секторами кінцевих споживачів у 2010 році, в натуральних одиницях

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги споживання енергоресурсів |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія, МВт.год. | Теплова енергія, Гкал. | Природний газ, тис.м3 |
| Житловий сектор | 34 348,01 | 165 884,0 | 9 759,25 |
| Бюджетна та комунальна інфраструктура | 22 604,47 | 17 924,0 | 91,70 |
| Виробництво теплової енергії | 543,10 | - | 673,74 |
| Вуличне освітлення | 998,88 | - | - |
| РАЗОМ | 58 494,46 | 183 808,0 | 10 524,69 |

Споживання енергоресурсів у місті Комсомольськ за визначеними

секторами кінцевих споживачів у 2013 році, в натуральних одиницях

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги споживання енергоресурсів |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія, МВт.год. | Теплова енергія, Гкал. | Природний газ, тис.м3 |
| Житловий сектор | 38 332,29 | 145 979,0 | 10 188,05 |
| Бюджетна та комунальна інфраструктура | 22 604,47 | 17 924,0 | 91,70 |
| Виробництво теплової енергії | 543,10 | - | 673,74 |
| Вуличне освітлення | 986,32 | - | - |
| РАЗОМ | 62 466,18 | 163 903,0 | 10 953,49 |

З метою полегшення аналізу даних по споживанню енергоресурсів кінцевими споживачами наведемо їх у єдиній величині МВт.год.

Споживання енергоресурсів у місті Комсомольськ за визначеними

секторами кінцевих споживачів 2010 році, Мвт.год.

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги споживання енергоресурсів |  |  | РАЗОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія | Теплова енергія | Природний газ |  |
| Житловий сектор | 34 348,01 | 192 923,09 | 95 347,83 | 322 618,93 |
| Бюджетна та комунальна інфраструктура | 22 604,47 | 20 845,61 | 895,92 | 44 346,0 |
| Виробництво теплової енергії | 543,10 | - | 6 582,48 | 7 125,58 |
| Вуличне освітлення | 998,88 | - | - | 998,88 |
| РАЗОМ | 58 494,46 | 213 768,70 | 102 826,23 | 375 089,39 |
| Доля,% | 15,6 | 57,0 | 27,4 | 100 |

Споживання енергоресурсів в місті Комсомольськ за визначеними

секторами кінцевих споживачів 2013 році, Мвт.год.

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги споживання енергоресурсів |  |  | РАЗОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія | Теплова енергія | Природний газ |  |
| Житловий сектор | 38 332,29 | 169 773,58 | 99 537,20 | 307 643,07 |
| Бюджетна та комунальна інфраструктура | 22 915,20 | 16 723,94 | 943,05 | 40 582,19 |
| Виробництво теплової енергії | 526,36 | - | 5 586,88 | 6 113024 |
| Вуличне освітлення | 986,32 | - | - | 986,32 |
| РАЗОМ | 62 760,17 | 186 497,52 | 106 067,13 | 355 324,82 |
| Доля,% | 17,7 | 52,5 | 29,8 | 100 |

Як видно з вищенаведених таблиць найбільшими споживачами енергоресурсів у місті Комсомольськ серед обраних для обрахунків кінцевих споживачів є житловий сектор, бюджетна та комунальна інфраструктура. Споживання природного газу та теплової енергії залишається домінуючим у місті.

Аналіз споживання енергоресурсів за визначеними секторами кінцевих споживачів між 2010 та 2013 роками у місті Комсомольськ: тенденція змін щодо обсягів споживання, МВт.год.

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги споживання енергоресурсів |  |  | РАЗОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія | Теплова енергія | Природний газ |  |
| Житловий сектор | +3 984,28 | -23 149,51 | +4 189,37 | -14 975,86 |
| Бюджетна та комунальна інфраструктура | +310,73 | -4 121,67 | +47,13 | -3 763,81 |
| Виробництво теплової енергії | -16,74 | - | -995,60 | -1 012,34 |
| Вуличне освітлення | -12,56 | - | - | -12,56 |
| РАЗОМ | +4 265,71 | -27 271,18 | +3 240,90 | -19 764,57 |

Протягом цих чотирьох років у місті Комсомольськ дещо збільшилося споживання електроенергії та природного газу у бюджетній сфері та у житловому секторі. Такий результат пояснюється тим, що в місті останніми роками введено в експлуатацію нові житлові будинки.

4.ОЦІНКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ВИКИДІВ

Базовим роком для оцінки поточного рівня викидів в цьому Плані дій приймається 2010-й рік, оскільки, починаючи з цього року наявна найбільш повна та достовірна інформація про споживання енергоносіїв у місті.

При розрахунку викидів СО2 будуть використовуватись стандартні коефіцієнти Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату.

Коефіцієнти викидів СО2 на одиницю ресурсу*

| Енергоресурс | Натуральний показник | Значення в тонн |
| --- | --- | --- |
| Електроенергія | 1МВт.год. | 0,880 |
| Теплова енергія | 1МВт.год. | 0,305 |
| Природний газ | 1МВт.год. | 0,202 |

*Для розрахунків застосовувались стандартні коефіцієнти викидів для горючого палива, запропоновані ініціативою Європейської комісії «Угода мерів». Коефіцієнт переводу електроенергії в тони СО2  використовується той, який зазначений у офіційному документі Угоди мерів «Посібник. Як розробити План дій для сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР). Частина 2. Базовий кадастр викидів».

Розрахунок викидів СО2 на 1 МВт виробленої теплової енергії

| Теплова енергія, Гкал | Витрати природного газу, тис.м3 та електроенергії, МВт.год. | Перевідний коефіцієнт, МВт.год./1000м3 | Коефіцієнт викидів СО2, тонн | Викиди СО2, тонн | Сума викидів на 1МВт, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розрахунок для базового 2010 року |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,136 | 9,77 | 0,202 | 0,2684 | 0,305 |
|  | 0,0417 | 1 | 0,88 | 0,0367 |  |

Кадастр викидів СО2 за базовий 2010 рік, тонн

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги викидів СО2 |  |  | РАЗОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія | Теплова енергія | Природний газ |  |
| Житловий сектор | 30 226,24 | 50 610,78 | 19 260,26 | 100 097,29 |
| Бюджетна та комунальна інфраструктура | 19 891,94 | 5 468,57 | 180,98 | 25 541,48 |
| Виробництво теплової енергії | 477,93 | - | 1 329,66 | 1 807,59 |
| Вуличне освітлення | 879,02 | - | - | 879,02 |
| РАЗОМ | 51 475,13 | 56 079,35 | 20 770,90 | 128 325,38 |

Отже, базовий рівень викидів у місті Комсомольськ від використання енергоресурсів становить 128,3 тис. тонн СО2 на рік.

Дані розрахунки наявно показують, що головними джерелами викидів парникових газів в атмосферу у місті Комсомольськ є житловий сектор (споживання енергоресурсів населенням міста) та комунальна теплоенергетика. При цьому у житловому секторі спостерігається стійка тенденція до збільшення обсягів споживання електроенергії та природного газу.

Таким чином, базовий рівень викидів вуглекислих газів в атмосферу за 2010 рік становив 128 325,37 тонн СО2.

Такі висновки свідчать про необхідність корегування міською владою політики з енергозбереження, основним напрямком якої має бути робота з населенням (формування енергоощадливої поведінки, пропагування енергозберігаючих технологій та інше).

5.ПЛАН ДІЙ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

5.1 Мета та завдання

У цьому розділі міститься коротка інформація про план дій у період з 2015 по 2025 роки, направлених на зменшення викидів вуглекислого газу у місті Комсомольськ.

Цей План дій передбачає застосування інформаційних та технічних заходів. Реалізація таких заходів з енергоефективності вимагає застосування належного фінансування та доцільних політичних інструментів.

Впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності сприятиме зменшенню споживання паливно-енергетичних ресурсів, що в свою чергу є запорукою зменшення шкідливих викидів в атмосферу та попередженню глобального потепління та змін клімату.

Враховуючи інформацію, наведену в попередньому розділі, при існуючому обсязі викидів 128325,37 тонн СО2, щоб досягти цілей, встановлених цим Планом дій (понизити викиди СО2 у місті на 23,31%), необхідно в натуральному виразі добитись сумарного зменшення емісії СО2 щонайменше на 29913,036 тонн протягом періоду 2015 - 2025 років. Це означає, що орієнтовні середні показники зниження  цих обсягів щороку повинні становити 2991,3 тони. До 2020 планується досягти 20,57 % зниження викидів СО2.

5.2 Джерела фінансування

Відповідно до ст.12 Закону України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 № 74/94-ВР джерелами фінансування заходів щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів є Державний фонд енергозбереження, власні та позикові кошти підприємств, установ і організацій, Державний бюджет України, місцеві бюджети, а також інші джерела.

Фінансування заходів, що планується впроваджувати у місті Комсомольськ у період з 2015 по 2025 роки, передбачається здійснювати з наступних джерел:

- Місцевий бюджет;

- Бюджети інших рівнів (обласний, державний);

- Власні кошти підприємств, організацій та фізичних осіб;

- Міжнародні та вітчизняні кредитні фонди;

- Кошти, отримані від економії енергоресурсів внаслідок зниження рівня енергоспоживання;

- Міжнародні технічні допомоги;

- Спонсорські кошти;

- Державні та міжнародні цільові програми, гранти.

5.3. Заплановані технічні заходи, спрямовані на скорочення викидів СО2

5.3.1 Технічні заходи комунальної інфраструктури

| № | Зміст заходу | Термін реалізації, р.р. | Джерела фінансування | Очікувана економія енергії, МВт∙год/рік | Очікуване скорочення викидів СО2, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення комплексних теплоекологічних іспитів котлів КВГ-6,5 № 1, 2, 3 та ОАГВ -100 №1, 2, 3, 4. | 2012 | КВП «Комсомольськ теплоенерго» | 134,474 | 27,164 |
| 2 | Модернізація котла ПТВМ-50 №2 з заміною конвективної частини котла. | 2012 | КВП «Комсомольськ теплоенерго», Місцевий бюджет | 133,645 | 26,996 |
| 3 | Встановлення мережевого насосу VD630-125 № 4. | 2013 | КВП «Комсомольськ теплоенерго» | 781,92 | 688,09 |
| 4 | Реконструкція котельні 15-го мікрорайону із заміною котла КВГ-7,56-150 № 1 на котел Vitomax 200-HW M74A-041. | 2013 | КВП «Комсомольськ теплоенерго», Кредитування | 1554,704 | 314,05 |
| 5 | Заміна мережевих насосів на котельні 15-го мікрорайону. | 2013 | КВП «Комсомольськ теплоенерго», Кредитування | 424,32 | 373,402 |
| 6 | Встановлення ПЧТ на котельні по вул. Набережна, 3. | 2013 | КВП «Комсомольськ теплоенерго» | 91 | 80,08 |
| 7 | Проведення комплексних теплоекологічних режимно-налагоджувальних іспитів котлів ПТВМ -50 № 1, 2, 3. | 2013 | КВП «Комсомольськ теплоенерго» | 6839 | 1381,478 |
| 8 | Реконструкція ЦТП 12-го мікрорайону. | 2013 | КВП «Комсомольськ теплоенерго» | 72,7 | 63,976 |
| 9 | Часткова заміна трубопроводів гарячого водопостачання із застосуванням труб з термостабілізованого поліетилена РЕ-RT. | 2014 | КВП «Комсомольськ теплоенерго» | 108,311 | 21,789 |
| 10 | Автоматизація котлів ПТВМ №2, 3. | 2014 | КВП «Комсомольськ теплоенерго» | 4451,722 | 899,248 |
| 11 | Заміна насосних агрегатів КНС №13 (заміна МО160М [18,4 кВт; 2900 об./хв], МВ3180L [22 кВт; 2900 об./хв], на 2 х АИР 100 S4 [3 кВт; 1420 об./хв]. | 2014 | КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» | 1,146 | 1,009 |
| 12 | Заміна насосних агрегатів КНС №14 (заміна 2 х 4АМ100 52УЗ [14 кВт; 2880 об./хв] на 2 х АИР 100 S4 [3 кВт; 1420 об./хв]. | 2015 | КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» | 2,336 | 1,869 |
| 13 | Заміна насосних агрегатів КНС №15 (заміна А2612 [17 кВт; 3000 об./хв] на АИР 100 S4 [3 кВт; 1420 об./хв]. | 2015 | КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» | 1,127 | 0,992 |
| 14 | Заміна насосних агрегатів КНС №15 (заміна 4АМ 180 М2 УЗ [30 кВт; 3000 об./хв] на АИР 100 S4 [3 кВт; 2900 об./хв]. | 2015 | КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» | 3,311 | 2,914 |
| 15 | Реконструкція системи опалення будівель каналізаційних очисних споруд ( застосування двох теплових насосів АіК МАХІ 100 кВт) | 2015-2016 | Місцевий бюджет | 504,268 | 443,756 |
| 16 | Заміна освітлювальних приладів із лампами ДРЛ на LED – cвітильники у об’єктах підпорядкованих КП «Виробниче управління водопровідно–каналізацій-ного господарства». | 2015-2016 | КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», Кредитування | 426,101 | 374,969 |
| 17 | Автоматизація ЦТП №5. | 2016 | КВП «Комсомольськ теплоенерго», Кредитування | 175,055 | 53,392 |
| 18 | Заміна насосних агрегатів КНС №16 (заміна 2 х АМ 120 М2 УЗ [30 кВт; 3000 об./хв] на 2 х АИР 160 МЧ [18 кВт; 1450 об./хв]. | 2016 | КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» | 2,447 | 2,153 |
| 19 | Реконструкція НПС по вул. Портова, 4 з заміною мережевих насосів СЕ 1250–45 потужністю 250 кВт (3 од.) на сучасні насоси потужністю 200 кВт. | 2017 | КВП «Комсомольськ теплоенерго», Місцевий бюджет, Державний бюджет, Грантодавці | 342 | 300,96 |
| 20 | Реконструкція котельні 15-го мікрорайону, заміна котла КВГ–6,5 на котел Vitomax 200-HW M74A-041. | 2018 | КВП «Комсомольськ теплоенерго», Кредитування | 693,67 | 140,122 |
| 21 | Модернізація котельні по вул. Енергетиків, 31 із заміною ПТВМ–50 (3 од.) потужністю по 50 Гкал кожний на сучасні жаротрубні котли типу Воsch Unimat UT–HZ 32500 (3 од.) номінальною потужністю 30 МВт кожний. | 2016-2020 | КВП «Комсомольськ теплоенерго», Місцевий бюджет, Державний бюджет, Грантодавці | 15155 | 3400,31 |
| 22 | Заміна сталевих магістральних трубопроводів діаметром 400, 500, 600 мм з використанням попередньоізольованих труб. | 2016-2020 | КВП «Комсомольськ теплоенерго», Місцевий бюджет, Державний бюджет, Грантодавці | 7249,34 | 1464,367 |
| 23 | Модернізація вуличного освітлення: заміна натрієвих ламп (150 Вт) вуличного освітлення на енергозберігаючі (65; 55 Вт) у кількості 151одиниць. | 2013-2015 | КП «Міськсвітло» | 68,584 | 60,354 |
| 24 | Модернізація вуличного освітлення: заміна встановлених світильників з натрієвими лампами 150 Вт (840 од.) на світлодіодні потужністю 50 Вт; заміна встановлених світильників з натрієвими лампами 70 Вт (360 од.) на світлодіодні потужністю 25 Вт. | 2015-2016 | КП «Міськсвітло» Місцевий бюджет, Державний бюджет, Грантодавці | 386,09 | 339,759 |
| 25 | Модернізація вуличного освітлення: заміна встановлених світильників з натрієвими лампами 150 Вт (193 од.) на світлодіодні потужністю 50 Вт; заміна встановлених світильників з натрієвими лампами 100 Вт (281 од.) на світлодіодні потужністю 35 Вт; заміна встановлених світильників з натрієвими лампами 250 Вт (108 од.) на світлодіодні потужністю 85 Вт | 2017-2018 | КП «Міськсвітло» Місцевий бюджет, Державний бюджет, Грантодавці | 220,071 | 193,663 |
| Всього |  |  |  | 39822,342 | 10658,862 |

5.3.2 Технічні заходи в дошкільних навчальних закладах

| № | Зміст заходу | Очікувана економія енергії, МВт∙год/рік | Очікуване скорочення викидів СО2, т/рік | Джерела фінансування | Термін реалізації, р.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Енергоефективні заходи в ДНЗ «Золота рибка»: | 344,763 | 105,153 | Місцевий бюджет; Державний бюджет; Грантодавці; Благодійні фонди. | 2016-2017 |
|  | І. Термомодернізація: – утеплення зовнішніх стін: 1574 м2 (виконано 2013р.); – утеплення покриття: 1338 м2; – утеплення перекриття над підвалом: 1338 м2; – заміна вікон на енергозберігаючі: 580 м2 (виконано 2012р.). | 155,896 | 47,549 |  |  |
|  | ІІ. Інженерні мережі і обладнання: – гідрохімічна промивка системи опалення; – реконструкція системи опалення, із встановленням терморегулюючих вентилів; – впровадження автоматизованого теплопункту, що забезпечує облік споживання тепла, погодне регулювання та програмування системи опалення; – встановлення автоматичних регуляторів температури на системах гарячого водопостачання груп; – встановлення рекуператорів тепла (децентралізована система рекуперації тепла); – заміна 140 ламп розжарювання на енергозберігаючі. | 147,774 | 45,071 |  |  |
|  | ІІІ. Впровадження альтернативної енергетики: – встановлення геліосистеми для гарячого водопостачання. | 41,093 | 12,533 |  |  |
| 2 | Енергоефективні заходи в ДНЗ «Сонечко»: | 291,375 | 88,869 | Місцевий бюджет; Державний бюджет; Грантодавці; Благодійні фонди. | 2016-2017 |
|  | І. Термомодернізація: – утеплення зовнішніх стін: 1466 м2; – утеплення покриття: 1090 м2; – утеплення перекриття над підвалом: 1090 м2; – заміна вікон на енергозберігаючі: 540 м2 (виконано 2013р.). | 156,521 | 47,738 |  |  |
|  | ІІ. Інженерні мережі і обладання: – гідрохімічна промивка системи опалення; – реконструкція системи опалення, встановленням терморегулюючих вентилів; – реконструкція вузла обліку теплової енергії з метою забезпечення відокремленого обліку тепла для системи опалення та гарячого водопостачання та підготовка теплового пункту до експлуатації в нових умовах – після проведення термомодернізації; – встановлення автоматичних регуляторів температури на системах гарячого водопостачання груп; – встановлення рекуператорів тепла (децентралізована система рекуперації тепла); – заміна 363 ламп розжарювання на енергозберігаючі. | 91,51 | 27,911 |  |  |
|  | ІІІ. Впровадження альтернативної енергетики: – встановлення геліосистеми для гарячого водопостачання. | 43,344 | 13,22 |  |  |
| 3 | Енергоефективні заходи в ДНЗ «Казка»: | 272,188 | 83,017 | Місцевий бюджет; Державний бюджет; Грантодавці; Благодійні фонди. | 2016-2017 |
|  | І. Термомодернізація: – утеплення зовнішніх стін: 1606 м2; – утеплення покриття : 1253 м2; – утеплення перекриття над підвалом: 90 м2; – заміна вікон на енергозберігаючі: 770 м2 (виконано 2012р.). | 146,289 | 44,618 |  |  |
|  | ІІ. Інженерні мережі і обладання: – гідрохімічна промивка системи опалення; – реконструкція системи опалення, встановленням терморегулюючих вентилів; – реконструкція вузла обліку теплової енергії з метою забезпечення відокремленого обліку тепла для системи опалення та гарячого водопостачання та підготовка теплового пункту до експлуатації в нових умовах – після проведення термомодернізації; – встановлення автоматичних регуляторів температури на системах гарячого водопостачання груп; – встановлення рекуператорів тепла (децентралізована система рекуперації тепла); – заміна 270 ламп розжарювання на енергозберігаючі. | 85,48 | 26,071 |  |  |
|  | ІІІ. Впровадження альтернативної енергетики: – встановлення геліосистеми для гарячого водопостачання. | 40,419 | 12,328 |  |  |
| 4 | Енергоефективні заходи в ДНЗ «Дзвіночок»: | 236,293 | 72,07 | Місцевий бюджет; Державний бюджет; Грантодавці; Благодійні фонди. | 2017-2018 |
|  | І. Термомодернізація: – утеплення зовнішніх стін: 1466 м2 (виконано 2011р.); – утеплення покриття : 1090 м2; – утеплення перекриття над підвалом: 1090 м2; – заміна вікон на енергозберігаючі: 540 м2 (виконано 2011р.). | 114,894 | 35,043 |  |  |
|  | ІІ. Інженерні мережі і обладання: – гідрохімічна промивка системи опалення; – реконструкція системи опалення, встановленням терморегулюючих вентилів; – реконструкція вузла обліку теплової енергії з метою забезпечення відокремленого обліку тепла для системи опалення та гарячого водопостачання та підготовка теплового пункту до експлуатації в нових умовах – після проведення термомодернізації; – встановлення автоматичних регуляторів температури на системах гарячого водопостачання груп; – встановлення рекуператорів тепла (децентралізована система рекуперації тепла); – заміна 239 ламп розжарювання на енергозберігаючі. | 82,378 | 25,125 |  |  |
|  | ІІІ. Впровадження альтернативної енергетики: – встановлення геліосистеми для гарячого водопостачання. | 39,021 | 11,902 |  |  |
| 5 | Енергоефективні заходи в ДНЗ «Чебурашка»: | 269,579 | 82,221 | Місцевий бюджет; Державний бюджет; Грантодавці; Благодійні фонди. | 2017-2018 |
|  | І. Термомодернізація: – утеплення зовнішніх стін: 1503 м2 (виконано 2011р.); – утеплення покриття : 1532 м2; – заміна вікон на енергозберігаючі: 668 м2 (виконано 2012р.). | 105,831 | 32,278 |  |  |
|  | ІІ. Інженерні мережі і обладання: – гідрохімічна промивка системи опалення; – реконструкція системи опалення, встановленням терморегулюючих вентилів; – впровадження автоматизованого теплопункту, що забезпечує облік споживання тепла, погодне регулювання та програмування системи опалення; – встановлення автоматичних регуляторів температури на системах гарячого водопостачання груп; – встановлення рекуператорів тепла (децентралізована система рекуперації тепла); – заміна 317 ламп розжарювання на енергозберігаючі. | 131,789 | 40,196 |  |  |
|  | ІІІ. Впровадження альтернативної енергетики: – встановлення геліосистеми для гарячого водопостачання. | 31,959 | 9,747 |  |  |
| 6 | Енергоефективні заходи в ДНЗ «Росинка»: | 279,631 | 85,287 | Місцевий бюджет; Державний бюджет; Грантодавці; Благодійні фонди. | 2018-2019 |
|  | І. Термомодернізація: – утеплення зовнішніх стін: 1466 м2; – утеплення покриття : 1090 м2; – утеплення перекриття над підвалом: 1090 м2; – заміна вікон на енергозберігаючі: 540 м2 (виконано 2014р.). | 150,191 | 45,808 |  |  |
|  | ІІ. Інженерні мережі і обладання: – гідрохімічна промивка системи опалення; – реконструкція системи опалення, встановленням терморегулюючих вентилів; – реконструкція вузла обліку теплової енергії з метою забезпечення відокремленого обліку тепла для системи опалення та гарячого водопостачання та підготовка теплового пункту до експлуатації в нових умовах – після проведення термомодернізації; – встановлення автоматичних регуляторів температури на системах гарячого водопостачання груп; – встановлення рекуператорів тепла (децентралізована система рекуперації тепла); – заміна 260 ламп розжарювання на енергозберігаючі. | 87,85 | 26,794 |  |  |
|  | ІІІ. Впровадження альтернативної енергетики: – встановлення геліосистеми для гарячого водопостачання. | 41,59 | 12,685 |  |  |
| 7 | Енергоефективні заходи в ДНЗ «Попелюшка»: | 239,708 | 73,111 | Місцевий бюджет; Державний бюджет; Грантодавці; Благодійні фонди. | 2018-2019 |
|  | І. Термомодернізація: – утеплення зовнішніх стін: 1503 м2 (виконано 2011р.); – утеплення покриття : 1532 м2; – заміна вікон на енергозберігаючі: 668 м2 (виконано 2011р.). | 116,864 | 35,644 |  |  |
|  | ІІ. Інженерні мережі і обладання: – гідрохімічна промивка системи опалення; – реконструкція системи опалення, встановленням терморегулюючих вентилів; – реконструкція вузла обліку теплової енергії з метою забезпечення відокремленого обліку тепла для системи опалення та гарячого водопостачання та підготовка теплового пункту до експлуатації в нових умовах – після проведення термомодернізації; – встановлення автоматичних регуляторів температури на системах гарячого водопостачання груп; – встановлення рекуператорів тепла (децентралізована система рекуперації тепла); – заміна 188 ламп розжарювання на енергозберігаючі. | 83,358 | 25,424 |  |  |
|  | ІІІ. Впровадження альтернативної енергетики: – встановлення геліосистеми для гарячого водопостачання. | 39,486 | 12,043 |  |  |
| 8 | Енергоефективні заходи в ДНЗ «Дюймовочка»: | 277,071 | 84,507 | Місцевий бюджет; Державний бюджет; Грантодавці; Благодійні фонди. | 2019-2020 |
|  | І. Термомодернізація: – утеплення зовнішніх стін: 1466 м2; – утеплення покриття : 1090 м2; – утеплення перекриття над підвалом: 1090 м2; – заміна вікон на енергозберігаючі: 540 м2 (виконано 2014р.). | 148,84 | 45,397 |  |  |
|  | ІІ. Інженерні мережі і обладання: – гідрохімічна промивка системи опалення; – реконструкція системи опалення, встановленням терморегулюючих вентилів; – реконструкція вузла обліку теплової енергії з метою забезпечення відокремленого обліку тепла для системи опалення та гарячого водопостачання та підготовка теплового пункту до експлуатації в нових умовах – після проведення термомодернізації; – встановлення автоматичних регуляторів температури на системах гарячого водопостачання груп; – встановлення рекуператорів тепла (децентралізована система рекуперації тепла); – заміна 265 ламп розжарювання на енергозберігаючі. | 87,014 | 26,539 |  |  |
|  | ІІІ. Впровадження альтернативної енергетики: – встановлення геліосистеми для гарячого водопостачання. | 41,217 | 12,571 |  |  |
| 9 | Енергоефективні заходи в ДНЗ «Горобинка»: | 265,821 | 81,075 | Місцевий бюджет; Державний бюджет; Грантодавці; Благодійні фонди. | 2019-2020 |
|  | І. Термомодернізація: – утеплення зовнішніх стін: 1503 м2; – утеплення покриття : 1532 м2; – заміна вікон на енергозберігаючі: 668 м2 (виконано 2014р.). | 117,54 | 35,85 |  |  |
|  | ІІ. Інженерні мережі і обладання: – гідрохімічна промивка системи опалення; – реконструкція системи опалення, встановленням терморегулюючих вентилів; – впровадження автоматизованого теплопункту, що забезпечує облік споживання тепла, погодне регулювання та програмування системи опалення; – встановлення автоматичних регуляторів температури на системах гарячого водопостачання груп; – встановлення рекуператорів тепла (децентралізована система рекуперації тепла); – заміна 120 ламп розжарювання на енергозберігаючі. | 119,348 | 36,401 |  |  |
|  | ІІІ. Впровадження альтернативної енергетики: – встановлення геліосистеми для гарячого водопостачання. | 28,933 | 8,824 |  |  |
| Всього |  | 2476,429 | 755,31 |  |  |

5.3.3 Технічні заходи в загальноосвітніх школах

| № | Зміст заходу | Очікувана економія енергії, МВт∙год/рік | Очікуване скорочення викидів СО2, т/рік | Джерела фінансування | Термін реалізації, р.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Енергоефективні заходи в ЗОШ І–ІІІ ст. №1: | 363,835 | 110,969 | Місцевий бюджет; Державний бюджет; Грантодавці; Благодійні фонди. | 2016-2017 |
|  | І. Термомодернізація: – утеплення зовнішніх стін: 2319 м2; – утеплення покриття (суміщені та горищні): 1590 м2; – заміна вікон на енергозберігаючі: 832 м2 (виконано 2011-2012р.р.). | 170,548 | 52,017 |  |  |
|  | ІІ. Інженерні мережі і обладання: – гідрохімічна промивка системи опалення; – реконструкція системи опалення, встановленням терморегулюючих вентилів; – впровадження автоматизованого теплопункту, що забезпечує облік споживання тепла, погодне регулювання та програмування системи опалення; – встановлення рекуператорів тепла (децентралізована система рекуперації тепла); – заміна 50 ламп розжарювання на енергозберігаючі. | 193,287 | 58,952 |  |  |
| 2 | Енергоефективні заходи в ЗОШ І–ІІІ ст. №2: | 446,737 | 136,274 | Місцевий бюджет; Державний бюджет; Грантодавці; Благодійні фонди. | 2016-2017 |
|  | І. Термомодернізація: – утеплення зовнішніх стін: 3570 м2; – утеплення покриття (суміщені та горищні): 1989 м2; – заміна вікон на енергозберігаючі: 1157 м2 (виконано 2012-2013р.р.). | 209,408 | 63,869 |  |  |
|  | ІІ. Інженерні мережі і обладання: – гідрохімічна промивка системи опалення; – реконструкція системи опалення, встановленням терморегулюючих вентилів; – впровадження автоматизованого теплопункту, що забезпечує облік споживання тепла, погодне регулювання та програмування системи опалення; – встановлення рекуператорів тепла (децентралізована система рекуперації тепла); – заміна 281 ламп розжарювання на енергозберігаючі. | 237,329 | 72,405 |  |  |
| 3 | Енергоефективні заходи в гімназії ім.В.О.Нижниченка: | 707,104 | 215,667 | Місцевий бюджет; Державний бюджет; Грантодавці; Благодійні фонди. | 2017-2018 |
|  | І. Термомодернізація: – утеплення зовнішніх стін: 5536 м2; – утеплення покриття (суміщені та горищні): 4393 м2; – перекриття над проїздами: 629 м2; – заміна вікон на енергозберігаючі: 1757 м2 (виконано 2013-2014р.р.). | 331,455 | 101,094 |  |  |
|  | ІІ. Інженерні мережі і обладання: – гідрохімічна промивка системи опалення; – реконструкція системи опалення, встановленням терморегулюючих вентилів; – впровадження автоматизованого | 375,649 | 114,573 |  |  |
|  | теплопункту, що забезпечує облік споживання тепла, погодне регулювання та програмування системи опалення; – встановлення рекуператорів тепла (децентралізована система рекуперації тепла); – заміна 410 ламп розжарювання на енергозберігаючі. |  |  |  |  |
| 4 | Енергоефективні заходи в ЗОШ І–ІІІ ст. №4: | 443,547 | 137,112 | Місцевий бюджет; Державний бюджет; Грантодавці; Благодійні фонди. | 2017-2018 |
|  | І. Термомодернізація: – утеплення зовнішніх стін: 2305 м2; – утеплення покриття (суміщені): 1940 м2; – перекриття над підвалом: 1149 м2; – утеплення перекриття над проїздами 110,4 м2; – заміна вікон на енергозберігаючі: 828 м2 (виконується 2014-2015рр.). | 210,725 | 64,271 |  |  |
|  | ІІ. Інженерні мережі і обладання: – гідрохімічна промивка системи опалення; – реконструкція системи опалення, встановленням терморегулюючих вентилів; – впровадження автоматизованого теплопункту, що забезпечує погодне регулювання та програмування системи опалення; – встановлення рекуператорів тепла (децентралізована система рекуперації тепла); – заміна 50 ламп розжарювання на енергозберігаючі. | 238,822 | 72,841 |  |  |
| 5 | Енергоефективні заходи в НВК ім. Л.І.Бугаєвської: | 467,59 | 142,615 | Місцевий бюджет; Державний бюджет; Грантодавці; Благодійні фонди. | 2018-2019 |
|  | І. Термомодернізація: – утеплення зовнішніх стін: 2309,1 м2; – утеплення покриття (суміщені): 1993,2 м2; – утеплення перекриття над підвалом: 1196,4 м2; – заміна вікон на енергозберігаючі: 876,3 м2 (виконано 2013-2014 р.р.). | 219,183 | 66,851 |  |  |
|  | ІІ. Інженерні мережі і обладання: – гідрохімічна промивка системи опалення; – реконструкція системи опалення, встановленням терморегулюючих вентилів; – впровадження автоматизованого теплопункту, що забезпечує погодне регулювання та програмування системи опалення; – встановлення рекуператорів тепла (децентралізована система рекуперації тепла); – заміна 40 ламп розжарювання на енергозберігаючі. | 248,407 | 75,764 |  |  |
| 6 | Енергоефективні заходи в ЗОШ І–ІІІ ст. №6: | 506,622 | 154,52 | Місцевий бюджет; Державний бюджет; Грантодавці; Благодійні фонди. | 2019-2020 |
|  | І. Термомодернізація: – утеплення зовнішніх стін: 3721 м2; – утеплення покриття (суміщені): 3320 м2; – утеплення перекриття над підвалом: 2744 м2; – заміна вікон на енергозберігаючі: 1786 м2. | 237,479 | 72,431 |  |  |
|  | ІІ. Інженерні мережі і обладання: – гідрохімічна промивка системи опалення; – реконструкція системи опалення, встановленням терморегулюючих вентилів; (загальна теплова потужність після реконструкції – 394 кВт кВт); – впровадження автоматизованого теплопункту, що забезпечує погодне регулювання та програмування системи опалення; – встановлення рекуператорів тепла (децентралізована система рекуперації тепла); – заміна 70 ламп розжарювання на енергозберігаючі. | 269,143 | 82,089 |  |  |
| Всього |  | 2935,435 | 897,157 |  |  |

5.3.4 Технічні заходи в установах охорони здоров’я

| № | Зміст заходу | Очікувана економія енергії, МВт∙год/рік |  | Очікуване скорочення викидів СО2, т/рік | Джерела фінансування |  | Термін реалізації, р.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Енергоефективні заходи в Центральній міській лікарні : | 1492,613 |  | 455,247 | Місцевий бюджет; Державний бюджет; Грантодавці; Благодійні фонди. |  | 2016-2020 |
|  | І. Термомодернізація: – утеплення зовнішніх стін корпусу пологового відділення: 2883,2 м2 ; – утеплення зовнішніх стін корпусу дитячого відділення: 893,76 м2 ; – утеплення зовнішніх стін корпусу хірургічного відділення: 1823,52 м2 ; – утеплення зовнішніх стін корпусу інфекційного відділення: 756 м2 ; – утеплення покриття корпусу пологового відділення: 1326 м2; – утеплення покриття корпусу дитячого відділення: 975 м2; – утеплення покриття корпусу хірургічного відділення: 1356 м2; – утеплення покриття корпусу інфекційного відділення: 612 м2; – заміна вікон на енергозберігаючі корпусу пологового відділення: 566,8 м2 (виконано у обсязі 30%); – заміна вікон на енергозберігаючі корпусу дитячого відділення: 162,24 м2 (виконано у обсязі 75%); – заміна вікон на енергозберігаючі корпусу хірургічного відділення: 324,48 м2; – заміна вікон на енергозберігаючі корпусу інфекційного відділення: 566,8 м2 (виконано). | 876,614 |  | 267,367 |  |  |  |
|  | ІІ. Інженерні мережі і обладання ( реконструкція щодо кожного корпусу лікарні): – гідрохімічна промивка системи опалення; – реконструкція системи опалення, із встановленням терморегулюючих вентилів; – впровадження автоматизованого теплопункту, що забезпечує облік споживання тепла, погодне регулювання та програмування системи опалення; – встановлення рекуператорів тепла (децентралізована система рекуперації тепла). | 615,999 |  | 187,88 |  |  |  |
| 2 | Енергоефективні заходи в Міській стоматологічній поліклініці : | 24,876 |  | 7,587 | Місцевий бюджет; Державний бюджет; Грантодавці; Благодійні фонди | 2016-2020 |  |
|  | Інженерні мережі і обладання: – гідрохімічна промивка системи опалення; – реконструкція системи опалення, із встановленням терморегулюючих вентилів; – впровадження автоматизованого теплопункту, що забезпечує облік споживання тепла, погодне регулювання та програмування системи опалення; | 24,876 |  | 7,587 |  |  |  |
| 3 | Енергоефективні заходи в ЦМ ПСМД: | 89,05 |  | 27,16 | Місцевий бюджет; Державний бюджет; Грантодавці; Благодійні фонди | 2016-2020 |  |
|  | Інженерні мережі і обладання: – гідрохімічна промивка системи опалення; – реконструкція системи опалення, із встановленням терморегулюючих вентилів; – впровадження автоматизованого теплопункту, що забезпечує облік споживання тепла, погодне регулювання та програмування системи опалення; | 89,05 |  | 27,16 |  |  |  |
| Всього |  |  | 1606,539 | 489,994 |  |  |  |

5.3.5 технічні заходи в інших установах бюджетної сфери

| № | Зміст заходу | Очікувана економія енергії, МВт∙год/рік |  | Очікуване скорочення викидів СО2, т/рік | Джерела фінансування | Термін реалізації, р.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Енергоефективні заходи в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей «Надія» | 133,835 |  | 40,82 | Місцевий бюджет; Державний бюджет; Грантодавці; Благодійні фонди. | 2016-2017 |
|  | І. Термомодернізація: – утеплення зовнішніх стін: 787 м2 (виконано 2013р.); – утеплення покриття: 669м2; – утеплення перекриття над підвалом: 669 м2; – заміна вікон на енергозберігаючі: 290 м2 (виконано 2007р.). | 63,948 |  | 19,504 |  |  |
|  | ІІ. Інженерні мережі і обладання: – гідрохімічна промивка системи опалення; – реконструкція системи опалення, із встановленням терморегулюючих вентилів; (загальна теплова потужність після реконструкції – 84 кВт); – впровадження автоматизованого теплопункту, що забезпечує облік споживання тепла, погодне регулювання та програмування системи опалення; – встановлення автоматичних регуляторів температури на системах гарячого водопостачання груп; – встановлення рекуператорів тепла (децентралізована система рекуперації тепла); – заміна 250 ламп розжарювання на енергозберігаючі. | 69,887 |  | 21,316 |  |  |
| 2 | Енергоефективні заходи в Центрі дитячої та юнацької творчості: | 71,297 |  | 21,746 | Місцевий бюджет; Державний бюджет; Грантодавці; Благодійні фонди. | 2017-2018 |
|  | Інженерні мережі і обладання: – гідрохімічна промивка системи опалення; – реконструкція системи опалення, встановленням терморегулюючих вентилів; – реконструкція вузла обліку теплової енергії з метою забезпечення відокремленого обліку тепла для системи опалення та гарячого водопостачання та підготовка теплового пункту до експлуатації в нових умовах – після проведення термомодернізації; – встановлення автоматичних регуляторів температури на системах гарячого водопостачання груп; – встановлення рекуператорів тепла (децентралізована система рекуперації тепла); – заміна 170 ламп розжарювання на енергозберігаючі. | 71,297 |  | 21,746 |  |  |
| Всього |  | 205,132 | 62,566 |  |  |  |

5.3.6 Технічні заходи в житловому фонді

| № | Зміст заходу | Очікувана економія енергії, МВт∙год/рік | Очікуване скорочення викидів СО2, т/рік | Джерела фінансування | Термін реалізації, р.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Енергетичний аудит багатоквартирного житлового фонду. | – | – | Місцевий бюджет; Державний бюджет; Мешканці багатоквартирних житлових будинків | 2016-2018 |
| 2 | Реалізація програми енергозбереження для ОСББ: ( 16 будинків) - утеплення огороджуючи конструкцій; - реконструкція інженерних мереж: впровадження теплового пункту із обліком теплової енергії (завершити до 2016р.); гідравлічне балансування системи опалення; застосування погодного регулювання. | 4506,915 | 1374,609 | Місцевий бюджет; Державний бюджет; Грантодавці; Благодійні фонди, Мешканці багатоквартирних житлових будинків | 2016-2020 |
| 3 | Створення та реалізація програми енергозбереження для багатоквартирного житлового фонду (213 будинків): - заміна вікон (під’їздів, підвалів,технічних приміщень, горищ); - теплоізоляція горищ; - теплоізоляції підвальних приміщень; - впровадження теплового пункту із обліком теплової енергії (завершити до 2016р.); - гідравлічне балансування системи опалення; - застосування погодного регулювання. | 51074,992 | 15577,872 | Місцевий бюджет; Державний бюджет; Грантодавці; Благодійні фонди, Мешканці багатоквартирних житлових будинків | 2016-2025 |
| Всього |  | 55581,907 | 16952,48 |  |  |

5.4 Інформаційні заходи

| № | Зміст заходу | Термін реалізації, р.р. | Джерела фінансування | Очікувана економія енергії, МВт∙год/рік | Очікуване скорочення викидів СО2, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення Днів Енергії. | 2015-2020 | Міський бюджет | 47,4 | 14,22 |
| 2 | Проведення занять з енергозбереження в школах. | 2015-2020 | Державний бюджет, Міський бюджет, Грантодавці | 20,4 | 6,12 |
| 3 | Залучення шкільних моніторингових груп до написання планів по підвищенню енергоефективності в школах та проведення конкурсу на найкращий план. | 2015-2020 | Міський бюджет | 0,7 | 0,62 |
| 4 | Проведення конкурсу фотографії на тему енергозбереження та екології у місті. | 2015-2020 | Міський бюджет | 7,2 | 2,2 |
| 5 | Заохочення членів ОСББ та мешканців інших будинків до зменшення енерговикористання в житловому секторі у формі матеріального та морального стимулювання. | 2015-2020 | Міський бюджет | 57,8 | 17,3 |
| 6 | Проведення енергомоніторингу та аналізу споживання енергоресурсів та енергоносіїв. | 2015-2020 | Міський бюджет | 62,4 | 18,7 |
| 7 | Проведення тематичних конференцій, семінарів,«круглих столів» з громадськістю. | 2015-2020 | Міський бюджет, Грантодавці | 24,8 | 7,4 |
| 8 | Ведення тематичної рубрики в місцевих ЗМІ. | 2015-2020 | Міський бюджет | 50,5 | 15,1 |
| 9 | Організація навчальних заходів для місцевих зацікавлених сторін щодо реалізації проектів енергозбереження. | 2015-2020 | Державний бюджет, Міський бюджет | 48,0 | 15,0 |
| Всього |  |  |  | 319,2 | 96,66 |

Узагальнена таблиця заходів щодо зменшення обсягів викидів СО2

| Заходи |  | Зменшення обсягів викидів СО2 до 2025 року |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Маса, т | Частка від загального обсягу викидів,% |
| Інформаційні заходи |  | 96,66 | 0,075 |
| Технічні заходи | Комунальна інфраструктура | 10658,869 | 8,306 |
|  | Бюджетна інфраструктура | 2205,027 | 1,718 |
|  | Житловий сектор | 16952,48 | 13,211 |
| Всього |  | 29913,036 | 23,31 |

6.  ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ ПДСЕР

Учасники Угоди мерів зобов‘язані подавати «Звіт про реалізацію» кожні два роки після подання ПДСЕР з метою оцінки, моніторингу та підтвердження.

Зразки для всіх типів звітності надаються Європейською комісією. Такий звіт про реалізацію повинен містити найсвіжішу інформацію про викиди СО2 (моніторинг інформаційних звітів щодо рівнів викидів). «Звіт про реалізацію» містить кількісну інформацію про проведені заходи, їхній вплив на енергоспоживання та на рівень викидів СО2, а також аналіз процесу реалізації ПДСЕР включно із корективами та превентивними заходами, якщо такі є необхідними.