УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 15.12.2015 р.                                                       № 571

Про структуру тарифів,

періодичність та строки

надання послуг з утримання будинків

та прибудинкових територій

Керуючись ст. 59, ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7 та ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011 року № 869, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013 р. № 603 «Про затвердження норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій», на виконання власних повноважень виконавчий комітет Комсомольської міської ради Полтавської області,

ВИРІШИВ:

- Затвердити структуру тарифів, періодичність та строки надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій для будинків зі сміттєпроводами та ліфтами згідно з додатком 1 та для будинків без сміттєпроводів та ліфтів згідно з додатком 2, виходячи з фактично виконуваних робіт і вважати ці додатки невід’ємною частиною договору на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій.

- Структура тарифів вводиться у дію одночасно із затвердженням тарифів.

- Рішення виконавчого комітету від 09.10.2007 року № 453 вважати таким, що втратило чинність.

Міський голова                 	          (підписано)                              	          	Д.Г. Биков

Додаток №1

до рішення виконкому

Комсомольської міської

ради Полтавської області

від 15.12.2015 р. № 571

Структура тарифів,

періодичність та строки надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій  для будинків зі сміттєпроводами та ліфтами

| № п/п | Найменування робіт | Періодичність |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибирання прибудинкової території |  |
| 1.1 | Ручне прибирання прибудинкової території |  |
| 1.1.1 | Підмітання території з удосконаленим покриттям (пішохідні доріжки, входи, проїжджа дорога) | 9 місяців 3 рази на тиждень |
| 1.1.2 | Підмітання території з удосконаленим покриттям (відмостка, майданчики) | 9 місяців 2 раз на тиждень |
| 1.1.3 | Прибирання газонів від випадкового сміття | 9 місяців 3 рази на тиждень |
| 1.1.4 | Прибирання території з неудосконаленим покриттям від випадкового сміття | 9 місяців 3 рази на тиждень |
| 1.1.5 | Очищення урн від сміття | щоденно |
| 1.1.6 | Очищення приямків | 9 разів на рік |
| 1.1.7 | Прибирання листя в осінній період | За необхідністю |
| 1.1.8 | Прибирання скошеної трави з газонів | 3 рази на рік |
| 1.1.9 | Профілактичний огляд сміттєпровода та сміттєзбірників | щомісяця |
| 1.1.10 | Вилучення сміття зі сміттєприймальних камер у контейнери | щоденно |
| 1.1.11 | Вологе підмітання підлоги сміттєприймальних камер | щоденно |
| 1.1.12 | Прибирання сміттєприймальних камер | щомісяця |
| 1.1.13 | Прибирання завантажувальних клапанів сміттєпровода | щотижня |
| 1.1.14 | Миття змінних сміттєзбиральних контейнерів | щомісяця |
| 1.1.15 | Прибирання контейнерних майданчиків | 1 раз на 2 дні |
| 1.2 | Механізоване прибирання прибудинкової території |  |
| 1.2.1 | Скошування трави мотокосами на газонах | 3 рази на рік |
| 2 | Прибирання сходових клітин |  |
| 2.1 | Вологе підмітання сходових клітин і маршів та місць перед завантажувальними клапанами сміттєпроводів | 1 раз на тиждень |
| 2.2 | Миття сходових клітин і маршів та місць перед завантажувальними клапанами сміттєпроводів | 1 раз на місяць |
| 2.3 | Змітання пилу зі стелі | 1 раз на місяць |
| 2.4 | Вологе протирання стіни | 2 рази на рік |
| 2.5 | Вологе протирання дверей | 1 раз на місяць |
| 2.6 | Вологе протирання підвіконня | 1 раз на місяць |
| 2.7 | Вологе протирання поручнів | 1 раз на місяць |
| 2.8 | Вологе протирання радіаторів | 2 рази на рік |
| 2.9 | Вологе протирання секційних поштових скриньок | 2 рази на рік |
| 3 | Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі |  |
| 3.1 | Прибирання горищ | 2 рази на рік 50% |
| 3.2 | Прибирання підвалів | 2 рази на рік 50% |
| 3.3 | Очищення покрівлі з внутрішнім водостоком | 2 рази на рік 50% |
| 4 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем |  |
| 4.1 | Гаряче водозабезпечення |  |
| 4.1.1 | Огляд трубопроводів системи гарячого водопостачання | 2 рази на рік |
| 4.1.2 | Огляд та підтягування на трубах контргайок, муфт | 2 рази на рік |
| 4.1.3 | Огляд ізоляції трубопроводів гарячого водопостачання | 1 раз на рік |
| 4.1.4 | Поновлення сальникових ущільнень на пробкових кранах | 2 рази на рік |
| 4.1.5 | Заміна прокладок у фланцевих з`єднаннях | 1 раз на 3 роки |
| 4.1.6 | Тимчасове зашпарювання свища (тріщин) встановлення хомута | За необхідністю |
| 4.1.7 | Відновлення зруйнованої теплової ізоляції | За необхідністю |
| 4.2 | Холодне водозабезпечення |  |
| 4.2.1 | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання | 2 рази на рік |
| 4.2.2 | Огляд та підтягування на трубах контргайок, муфт | 2 рази на рік |
| 4.2.3 | Поновлення сальникових ущільнень на пробкових кранах | 2 рази на рік |
| 4.2.4 | Заміна прокладок у фланцевих з`єднаннях | 1 раз на 3 роки |
| 4.2.5 | Тимчасове зашпарювання свища (тріщин) встановлення хомута | За необхідністю |
| 4.2.6 | Консервування та розконсервування поливної системи | 1 раз на рік |
| 4.3 | Водовідведення |  |
| 4.3.1 | Огляд системи водовідведення | 2 рази на рік |
| 4.3.2 | Усунення засмічення системи водовідведення | За необхідністю |
| 4.3.3 | Закарбування розтруба на стояку системи водовідведення | За необхідністю |
| 4.3.4 | Закарбування розтруба каналізаційних труб | За необхідністю |
| 4.4 | Централізоване опалення |  |
| 4.4.1 | Огляд трубопроводів системи централізованого опалення | 2 рази на рік |
| 4.4.2 | Огляд запірної арматури системи централізованого опалення у горищах та підвальних приміщеннях | 2 рази на рік |
| 4.4.3 | Огляд ізоляції трубопроводів централізованого опалення | 1 раз на рік |
| 4.4.4 | Відновлення зруйнованої теплової ізоляції | За необхідністю |
| 4.4.5 | Огляд та підтягування на трубах контргайок, муфт | 2 рази на рік |
| 4.4.6 | Очищення елеватора | 1 раз на рік |
| 4.4.7 | Очищення грязьовика | 1 раз на рік |
| 4.4.8 | Заміна прокладок у фланцевих з`єднаннях | 1 раз на 3 роки |
| 4.4.9 | Поновлення ущільнень на пробкових кранах | 2 рази на рік |
| 4.4.10 | Гідравлічне випробування внутрішньобудинкових мереж | 1 раз на рік |
| 4.4.11 | Промивання систем централізованого опалення - трубопроводи | 1 раз на 3 роки |
| 4.4.12 | Консервація або розконсервація системи централізованого опалення | 1 раз на рік |
| 4.4.13 | Усунення повітряної пробки у стояку | За необхідністю |
| 4.4.14 | Тимчасове запарювання свища (тріщин) встановлення хомута | За необхідністю |
| 4.4.15 | Огляд опалювальних приладів | 1 раз на рік |
| 4.5 | Зливова каналізація |  |
| 4.5.1 | Огляд системи водовідведення | 2 рази на рік |
| 4.5.2 | Усунення засмічення системи водовідведення | За необхідністю |
| 5 | Дератизація |  |
| 5.1 | Знищення гризунів у підвалах | 1 раз на місяць або частіше по мірі необхідності |
| 5.2 | Знищення гризунів у сміттєкамерах | За необхідністю |
| 6 | Дезінсекція |  |
| 6.1 | Боротьба з побутовими комахами і мухами у підвалах | 1 раз на місяць або частіше по мірі необхідності |
| 7 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів |  |
| 7.1 | Прочищення засмічених вентиляційних каналів | За необхідністю |
| 7.2 | Перевірка тяги у вентиляційних каналах | 1 раз на рік |
| 7.3 | Перевірка каналізаційних витяжок | 1 раз на рік |
| 8 | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення |  |
| 8.1 | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку |  |
| 8.1.1 | Огляд ввідно-розподільного пристрою | 2 рази на рік |
| 8.1.2 | Огляд електропроводки і арматури в підвалах та інших приміщеннях (крім електрощитових) | 2 рази на рік |
| 8.1.3 | Огляд стану освітлювальної арматури | 2 рази на рік |
| 8.1.4 | Огляд квартирних електрощитків | 2 рази на рік |
| 8.1.5 | Огляд електрощитової | 2 рази на рік |
| 8.2 | Технічний огляд елементів електропостачання житлового будинку |  |
| 8.2.1 | Заміна пошкоджених ділянок електричних мереж | За необхідністю |
| 8.2.2 | Заміна перегорілих ламп | За необхідністю |
| 8.2.3 | Заміна запобіжників | За необхідністю |
| 8.2.4 | Заміна автоматичних вимикачів | За необхідністю |
| 8.2.5 | Перевірка відкритої електропроводки | 2 рази на рік |
| 8.2.6 | Вимірювання опору ізоляції проводів, петлі «фаза-нуль», блискавкозахисту | 1 раз на рік |
| 9 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку при домовій території (в т.ч. спортивних, дитячих та інших майданчиків) |  |
| 9.1 | Ремонт внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання | Щороку |
| 9.2 | Ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання | Щороку |
| 9.3 | Ремонт внутрішньобудинкових систем водовідведення | Щороку |
| 9.4 | Ремонт внутрішньобудинкових систем центрального опалення | Щороку |
| 9.5 | Ремонт сходових клітин | 1 раз на 5 років |
| 9.6 | Ремонт обладнання спортивних, дитячих та господарських майданчиків | Щороку |
| 9.7 | Скління вікон | Щороку |
| 9.8 | Ремонт покрівлі | Щороку |
| 9.9 | Фарбування газопроводу | 1 раз на 5 років |
| 9.10 | Ремонт відмостки | Щороку |
| 9.11 | Ремонт цоколя | Щороку |
| 9.12 | Ремонт конструктивних елементів будівлі | За необхідністю |
| 9.13 | Розчищення від старого розчину та герметизація (ущільнювачами та мастиками) стиків великоблокових та великопанельних стін. | За необхідністю |
| 10 | Поливання дворів, клумб, газонів |  |
| 10.1 | Холодна вода для поливання газонів (клумб) зі шланга | В суху погоду 60 разів на рік |
| 11 | Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами |  |
| 11.1 | Ручне прибирання |  |
| 11.1.1 | Підмітання снігу, який щойно випав, територій з удосконаленим покриттям | У зимовий період з початку снігопаду |
| 11.1.2 | Очищення від снігу, який щойно випав східців (входи в під`їзди та сміттєкамери) | У зимовий період за необхідністю |
| 11.1.3 | Очищення ділянок території від снігу при виконанні зимових механізованих робіт з прибирання | У зимовий період за необхідністю |
| 11.1.4 | Сколювання льоду (входи в під`їзди та сміттєкамери, сходи) | У зимовий період за необхідністю |
| 11.1.5 | Посипання території піском (гранвідсів) | У зимовий період за необхідністю |
| 11.2 | Механізоване прибирання |  |
| 11.2.1 | Очищення проїжджої частини дороги від снігу трактором (сніг, який щойно випав) | У зимовий період за необхідністю |
| 11.2.2 | Очищення проїжджої частини дороги від снігу трактором (патрульне очищення) | У зимовий період за необхідністю |

Керуючий справами виконкому                                                         С.О.Калашнік

Кулакова

Додаток № 2

до рішення виконкому

Комсомольської міської

ради Полтавської області

від 15.12.2015 р. № 571

Структура тарифів,

періодичність та строки надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій  для будинків без сміттєпроводів та ліфтів

| № п/п | Найменування робіт | Періодичність |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибирання прибудинкової території |  |
| 1.1 | Ручне прибирання прибудинкової території |  |
| 1.1.1 | Підмітання території з удосконаленим покриттям (пішохідні доріжки, входи, проїжджа дорога) | 9 місяців 3 рази на тиждень |
| 1.1.2 | Підмітання території з удосконаленим покриттям (відмостка, майданчики) | 9 місяців 2 раз на тиждень |
| 1.1.3 | Прибирання газонів від випадкового сміття | 9 місяців 3 рази на тиждень |
| 1.1.4 | Прибирання території з неудосконаленим покриттям від випадкового сміття | 9 місяців 3 рази на тиждень |
| 1.1.5 | Очищення урн від сміття | щоденно |
| 1.1.6 | Очищення приямків | 9 разів на рік |
| 1.1.7 | Прибирання листя в осінній період | За необхідністю |
| 1.1.8 | Прибирання скошеної трави з газонів | 3 рази на рік |
| 1.1.9 | Прибирання контейнерних майданчиків | 1 раз на 2 дні |
| 1.2 | Механізоване прибирання прибудинкової території |  |
| 1.2.1 | Скошування трави мотокосами на газонах | 3 рази на рік |
| 2 | Прибирання сходових клітин |  |
| 2.1 | Вологе підмітання сходових клітин і маршів | 1 раз на тиждень |
| 2.2 | Миття сходових клітин і маршів | 1 раз на місяць |
| 2.3 | Змітання пилу зі стелі | 1 раз на місяць |
| 2.4 | Вологе протирання стіни | 2 рази на рік |
| 2.5 | Вологе протирання дверей | 1 раз на місяць |
| 2.6 | Вологе протирання підвіконня | 1 раз на місяць |
| 2.7 | Вологе протирання поручнів | 1 раз на місяць |
| 2.8 | Вологе протирання радіаторів | 2 рази на рік |
| 2.9 | Вологе протирання секційних поштових скриньок | 2 рази на рік |
| 3 | Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі |  |
| 3.1 | Прибирання горищ | 2 рази на рік 50% |
| 3.2 | Прибирання підвалів | 2 рази на рік 50% |
| 3.3 | Очищення покрівлі з внутрішнім водостоком | 2 рази на рік 50% |
| 4 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем |  |
| 4.1 | Гаряче водозабезпечення |  |
| 4.1.1 | Огляд трубопроводів системи гарячого водопостачання | 2 рази на рік |
| 4.1.2 | Огляд та підтягування на трубах контргайок, муфт | 2 рази на рік |
| 4.1.3 | Огляд ізоляції трубопроводів гарячого водопостачання | 1 раз на рік |
| 4.1.4 | Поновлення сальникових ущільнень на пробкових кранах | 2 рази на рік |
| 4.1.5 | Заміна прокладок у фланцевих з`єднаннях | 1 раз на 3 роки |
| 4.1.6 | Тимчасове зашпарювання свища (тріщин) встановлення хомута | За необхідністю |
| 4.1.7 | Відновлення зруйнованої теплової ізоляції | За необхідністю |
| 4.2 | Холодне водозабезпечення |  |
| 4.2.1 | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання | 2 рази на рік |
| 4.2.2 | Огляд та підтягування на трубах контргайок, муфт | 2 рази на рік |
| 4.2.3 | Поновлення сальникових ущільнень на пробкових кранах | 2 рази на рік |
| 4.2.4 | Заміна прокладок у фланцевих з`єднаннях | 1 раз на 3 роки |
| 4.2.5 | Тимчасове зашпарювання свища (тріщин) встановлення хомута | За необхідністю |
| 4.2.6 | Консервування та розконсервування поливної системи | 1 раз на рік |
| 4.3 | Водовідведення |  |
| 4.3.1 | Огляд системи водовідведення | 2 рази на рік |
| 4.3.2 | Усунення засмічення системи водовідведення | За необхідністю |
| 4.3.3 | Закарбування розтруба на стояку системи водовідведення | За необхідністю |
| 4.3.4 | Закарбування розтруба каналізаційних труб | За необхідністю |
| 4.4 | Централізоване опалення |  |
| 4.4.1 | Огляд трубопроводів системи централізованого опалення | 2 рази на рік |
| 4.4.2 | Огляд запірної арматури системи централізованого опалення у горищах та підвальних приміщеннях | 2 рази на рік |
| 4.4.3 | Огляд ізоляції трубопроводів централізованого опалення | 1 раз на рік |
| 4.4.4 | Відновлення зруйнованої теплової ізоляції | За необхідністю |
| 4.4.5 | Огляд та підтягування на трубах контргайок, муфт | 2 рази на рік |
| 4.4.6 | Очищення елеватора | 1 раз на рік |
| 4.4.7 | Очищення грязьовика | 1 раз на рік |
| 4.4.8 | Заміна прокладок у фланцевих з`єднаннях | 1 раз на 3 роки |
| 4.4.9 | Поновлення ущільнень на пробкових кранах | 2 рази на рік |
| 4.4.10 | Гідравлічне випробування внутрішньобудинкових мереж | 1 раз на рік |
| 4.4.11 | Промивання систем централізованого опалення - трубопроводи | 1 раз на 3 роки |
| 4.4.12 | Консервація або розконсервація системи централізованого опалення | 1 раз на рік |
| 4.4.13 | Усунення повітряної пробки у стояку | За необхідністю |
| 4.4.14 | Тимчасове запарювання свища (тріщин) встановлення хомута | За необхідністю |
| 4.4.15 | Огляд опалювальних приладів | 1 раз на рік |
| 4.5 | Зливова каналізація |  |
| 4.5.1 | Огляд системи водовідведення | 2 рази на рік |
| 4.5.2 | Усунення засмічення системи водовідведення | За необхідністю |
| 5 | Дератизація |  |
| 5.1 | Знищення гризунів у підвалах | 1 раз на місяць або частіше по мірі необхідності |
| 5.2 | Знищення гризунів у сміттєкамерах | За необхідністю |
| 6 | Дезінсекція |  |
| 6.1 | Боротьба з побутовими комахами і мухами у підвалах | 1 раз на місяць або частіше по мірі необхідності |
| 7 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів |  |
| 7.1 | Прочищення засмічених вентиляційних каналів | За необхідністю |
| 7.2 | Перевірка тяги у вентиляційних каналах | 1 раз на рік |
| 7.3 | Перевірка каналізаційних витяжок | 1 раз на рік |
| 8 | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення |  |
| 8.1 | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку |  |
| 8.1.1 | Огляд ввідно-розподільного пристрою | 2 рази на рік |
| 8.1.2 | Огляд електропроводки і арматури в підвалах та інших приміщеннях (крім електрощитових) | 2 рази на рік |
| 8.1.3 | Огляд стану освітлювальної арматури | 2 рази на рік |
| 8.1.4 | Огляд квартирних електрощитків | 2 рази на рік |
| 8.1.5 | Огляд електрощитової | 2 рази на рік |
| 8.2 | Технічний огляд елементів електропостачання житлового будинку |  |
| 8.2.1 | Заміна пошкоджених ділянок електричних мереж | За необхідністю |
| 8.2.2 | Заміна перегорілих ламп | За необхідністю |
| 8.2.3 | Заміна запобіжників | За необхідністю |
| 8.2.4 | Заміна автоматичних вимикачів | За необхідністю |
| 8.2.5 | Перевірка відкритої електропроводки | 2 рази на рік |
| 8.2.6 | Вимірювання опору ізоляції проводів, петлі «фаза-нуль», блискавкозахисту | 1 раз на рік |
| 9 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку при домовій території (в т.ч. спортивних, дитячих та інших майданчиків) |  |
| 9.1 | Ремонт внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання | Щороку |
| 9.2 | Ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання | Щороку |
| 9.3 | Ремонт внутрішньобудинкових систем водовідведення | Щороку |
| 9.4 | Ремонт внутрішньобудинкових систем центрального опалення | Щороку |
| 9.5 | Ремонт сходових клітин | 1 раз на 5 років |
| 9.6 | Ремонт обладнання спортивних, дитячих та господарських майданчиків | Щороку |
| 9.7 | Скління вікон | Щороку |
| 9.8 | Ремонт покрівлі | Щороку |
| 9.9 | Фарбування газопроводу | 1 раз на 5 років |
| 9.10 | Ремонт відмостки | Щороку |
| 9.11 | Ремонт цоколя | Щороку |
| 9.12 | Ремонт конструктивних елементів будівлі | За необхідністю |
| 9.13 | Розчищення від старого розчину та герметизація (ущільнювачами та мастиками) стиків великоблокових та великопанельних стін. | За необхідністю |
| 10 | Поливання дворів, клумб, газонів |  |
| 10.1 | Холодна вода для поливання газонів (клумб) зі шланга | В суху погоду 60 разів на рік |
| 11 | Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами |  |
| 11.1 | Ручне прибирання |  |
| 11.1.1 | Підмітання снігу, який щойно випав, територій з удосконаленим покриттям | У зимовий період з початку снігопаду |
| 11.1.2 | Очищення від снігу, який щойно випав східців (входи в під`їзди та сміттєкамери) | У зимовий період за необхідністю |
| 11.1.3 | Очищення ділянок території від снігу при виконанні зимових механізованих робіт з прибирання | У зимовий період за необхідністю |
| 11.1.4 | Сколювання льоду (входи в під`їзди та сміттєкамери, сходи) | У зимовий період за необхідністю |
| 11.1.5 | Посипання території піском (гранвідсів) | У зимовий період за необхідністю |
| 11.2 | Механізоване прибирання |  |
| 11.2.1 | Очищення проїжджої частини дороги від снігу трактором (сніг, який щойно випав) | У зимовий період за необхідністю |
| 11.2.2 | Очищення проїжджої частини дороги від снігу трактором (патрульне очищення) | У зимовий період за необхідністю |

Керуючий справами виконкому                                                         С.О.Калашнік

Кулакова