УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Міський голова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від  26  червня  2014 р.                                                                   № 349-р

###### Про створення комісії з питань

###### обстеження технічного стану та

оцінки  зовнішніх  мереж водопостачання

та   мереж водовідведення,  розташованих

на території  міста Комсомольська

На виконання власних повноважень, зазначених у ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою визначення технічного стану та попередньої оцінки зовнішніх мереж водопостачання та мереж водовідведення, розташованих на території міста Комсомольська, для подальшої їх передачі на баланс комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Комсомольської міської ради», керуючись ст.ст. 3,12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»:

1. Створити  комісію  у складі:

Муха Юрій Миколайович    –     заступник міського голови,

голова комісії;

Овчиннікова Ольга Віталіївна – директор департаменту економічного розвитку

та ресурсів виконавчого комітету Комсомольської

міської ради Полтавської області, заступник

голови комісії;

Спорник Олена Олександрівна – головний спеціаліст відділу приватизації та

обліку комунального майна департаменту

економічного  розвитку та ресурсів виконавчого

комітету  Комсомольської міської ради

Полтавської області, секретар комісії,

та члени комісії:

Данюк Сергій Іванович              –  директор КЖЕП № 2;

Люлька Сергій Володимирович – директор КЖЕП № 3;

Маляренко Любов Борисівна –     начальник виробничо -  технічного

відділу КП ВУВКГ;

Молодцов Євген Сергійович  –    головний інженер  КП ВУВКГ;

Мусик Дмитро Миколайович –    начальник дільниці каналізаційних мереж

та насосних станцій цеху каналізації КП  ВУВКГ;

Неклюдова Жанна Георгіївна –    начальник відділу водо-теплопостачання,

транспорту, зв’язку та енергетики

департаменту житлово-комунального

господарства Комсомольської міської ради

Полтавської області;

Носов Владислав Анатолійович – начальник дільниці водопровідних мереж та

насосних станцій цеху водопостачання

КП ВУВКГ;

Прокопенко Тетяна Василівна   – директор КЖЕП № 4;

Туменко Надія Борисівна           – директор КЖЕП № 5;

Хряпа Сергій Олександрович    –  директор КЖРЕП № 1.

2. Членів комісії – представників комунальних житлово-експлуатаційних підприємств міста залучати до роботи комісії в залежності від місця розташування  зовнішніх мереж  водопостачання  та  мереж   водовідведення (надалі – майно).

3.   Комісії в строк до 01.08.2014 провести обстеження  майна.

4.  Доручити комунальному підприємству «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Комсомольської міської ради» скласти попередній загальний акт технічного обстеження та оцінки майна.

5.    Комісії в строк до 01.09.2014  підготувати загальний акт технічного стану та оцінки майна та подати його на затвердження міському голові.

Міський   голова               (підпис)                                      С.А. Супрун

Додаток

до розпорядження

міського голови

№______________

від _________ 2014р.

Перелік

безхазяйних зовнішніх мереж водопостачання та мереж водовідведення,

розташованих на території міста Комсомольська

| № п/п | Адреса розташування мереж | Рік введення в експлуатацію мереж (≈) | Параметри комунікацій |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мережі водопостачання |  |  |
|  | І мікрорайон |  |  |
| 1. | Вул. Космонавтів, 17 | 1966 | D - 75мм, сталь, L – 15м |
| 2. | Вул. Космонавтів, 27 | 1967 | D - 75мм, сталь, L – 20м |
| 3. | Вул. Космонавтів, 13 | 2004 | D - 75мм, сталь, L – 20м |
| 4. | Вул. Космонавтів, 11 | 2007 | D - 65мм, сталь, L – 15м |
| 5. | Вул. Космонавтів, 9 | 1964 | D - 100мм, сталь, L – 15м |
| 6. | Вул. Космонавтів, 5 | 1961 | D - 50мм, сталь, L – 15м |
| 7. | Вул. Космонавтів, 3 | 1992 | D - 50мм, сталь, L – 15м |
| 8. | Вул. Молодіжна, 1/ 2 |  | D - 75мм, сталь, L – 10м |
| 9. | Вул. Молодіжна, 4 | 1961 | D - 50мм, сталь, L – 15м |
| 10. | Вул. Молодіжна, 6 | 1962 | D - 50мм, сталь, L – 15м |
| 11. | Вул. Молодіжна, 12 | 1969-95 | D - 50мм, сталь, L – 15м |
| 12. | Вул. Миру, 3 | 1968 | D - 100мм, сталь, L – 10м |
| 13. | Вул. Миру, 7 | 1969 | D - 100мм, сталь, L – 2м |
| 14. | Пров. Молодіжний, 48 |  | D - 100мм, сталь, L – 8м |
| 15. | Пров. Молодіжний, 52 | 1979 | D - 100мм, сталь, L – 8м |
| 16. | Вул. Гірників, 22 | 1967 | D - 100мм, сталь, L – 20м |
| 17. | Вул. Гірників, 24 | 1967 | D - 100мм, сталь, L – 25м |
| 18. | Вул. Гірників, 26 | 1967 | D - 100мм, сталь, L – 20м |
| 19. | Вул. Гірників, 28 | 1968 | D - 100мм, сталь, L – 18м |
| 20. | Вул. Гірників, 30 | 1968 | D - 100мм, сталь, L – 10м |
|  | ІІ мікрорайон |  |  |
| 1. | Вул. Строни, 2 | 1962-2005 | D - 75мм, сталь, L – 15м |
| 2. | Вул. Строни, 4 |  | D - 75мм, сталь, L – 12м |
| 3. | Вул. Молодіжна, 7 | 1961 | D - 75мм, сталь, L – 10м |
| 4. | Вул. Молодіжна, 15 | 1961 | D - 75мм, сталь, L – 10м |
| 5. | Вул. Молодіжна, 1 (ОСББ «Наш дім») | 2006 | D - 75мм, сталь, L – 12м |
|  | ІІІ мікрорайон |  |  |
| 1. | Вул. Гірників, 13/16 | 1970 | D - 75мм, сталь, L – 15м |
| 2. | Вул. Гірників, 15 | 1970 | D - 150мм, сталь, L – 20м |
| 3. | Вул. Гірників, 17 | 1969 | D - 150мм, сталь, L – 50м |
| 4. | Вул. Гірників, 19 | 1969 | D - 150мм, сталь, L – 30м |
| 5. | Вул. Гірників, 23 | 1968 | D - 150мм, сталь, L – 30м |
| 6. | Вул. Гірників, 25 | 1971 | D - 150мм, сталь, L – 50м |
| 7. | Вул. Гірників, 27 | 1969 | D - 75мм, сталь, L – 40м |
| 8. | Вул. Гірників, 31 | 1970 | D - 100мм, сталь, L – 55м |
| 9. | Вул. Миру, 9 | 1968 | D - 100мм, сталь, L – 45м |
| 10. | Вул. Миру, 13 | 1967 | D - 100мм, сталь, L – 25м |
| 11. | Вул. Добровольського, 12 | 1971 | D - 50мм, сталь, L – 30м |
| 12. | Вул. Добровольського, 16 | 1971 | D - 50мм, сталь, L – 15м |
| 13. | Вул. Добровольського, 18 | 1973 | D - 100мм, сталь, L – 45м |
| 14. | Вул. Добровольського, 20 | 1973 | D - 100мм, сталь, L – 48м |
| 15. | Вул. Добровольського, 22 | 1972 | D - 100мм, сталь, L – 10м |
| 16. | Вул. Добровольського, 24 (ОСББ «Ветеран») |  | D - 100мм, сталь, L – 20м |
| 17. | Вул. Добровольського, 26 | 1975 | D - 75мм, сталь, L – 20м |
| 18. | Вул. Добровольського, 28 | 1976 | D - 100мм, сталь, L – 40м |
| 19. | Вул. Молодіжна, 18 | 1971 | D - 100мм, сталь, L – 45м |
| 20. | Вул. Молодіжна, 22 | 1974 | D - 100мм, сталь, L – 55м |
| 21. | Вул. Молодіжна, 17 | 1962 | D - 100мм, сталь, L – 30м |
|  | ІІІа мікрорайон |  |  |
| 1. | Вул. Молодіжна, 23/11 |  | D - 75мм, сталь, L – 30м |
| 2. | Вул. Гірників, 9 | 1962-2005 | D - 100мм, сталь, L – 35м |
| 3. | Вул. Гірників, 7 | 1962-1995 | D - 100мм, сталь, L – 45м |
| 4. | Вул. Леніна, 8 |  | D - 100мм, сталь, L – 28м |
|  | ІV мікрорайон |  |  |
| 1. | Вул. Добровольського, 31 | 1974 | D - 150мм, сталь, L – 20м |
| 2. | Вул. Добровольського, 19 |  | D - 100мм, сталь, L – 22м |
| 3. | Вул. Добровольського, 21 | 1975 | D - 100мм, сталь, L – 20м |
| 4. | Вул. Добровольського, 23 | 1972 | D - 100мм, сталь, L – 10м |
| 5. | Вул. Миру, 17 |  | D - 100мм, сталь, L – 25м |
| 6. | Вул. Миру, 27 | 1975 | D - 100мм, сталь, L – 25м |
| 7. | Вул. Миру, 23 | 1973 | D - 100мм, сталь, L – 25м |
| 8. | Вул. Миру, 21 | 1973 | D - 100мм, сталь, L – 25м |
| 9. | Вул. Леніна, 12 | 1972 | D - 100мм, сталь, L – 45м |
| 10. | Вул. Леніна, 18 | 1974 | D - 100мм, сталь, L – 50м |
| 11. | Вул. Леніна, 28 | 1975 | D - 100мм, сталь, L – 30м |
| 12. | Вул. Леніна, 30 | 1976 | D - 100мм, чавун, L – 20м |
| 13. | Вул. Леніна, 32 | 1975 | D - 100мм, сталь, L – 15м |
|  | V мікрорайон |  |  |
| 1. | Вул. Добровольського, 9 | 1980 | D - 100мм, чавун, L – 35м |
| 2. | Вул. Конституції, 10/15 |  | D - 100мм, чавун, L – 55м |
| 3 | Вул. Леніна, 21 | 1979 | D - 100мм, чавун, L – 35м |
| 4. | Вул. Леніна, 23 | 1980 | D - 100мм, сталь, L – 15м |
| 5. | Вул. Леніна, 35 | 1985 | D - 400мм, ПХВ, L – 50м |
| 6. | Вул. Леніна, 41 | 1979 | D - 150мм, сталь, L – 12м |
| 7. | Вул. Леніна, 43 | 1979 | D - 150мм, сталь, L – 25м |
| 8. | Вул. Леніна, 45 | 1978 | D - 100мм, сталь, L – 10м |
| 9. | Вул. Леніна, 49 | 1977 | D - 100мм, сталь, L – 10м |
| 10. | Вул. Леніна, 51 | 1977 | D - 100мм, сталь, L – 10м |
| 11. | Вул. Леніна, 53 | 1978 | D - 150мм, чавун, L – 35м |
| 12. | Вул. Леніна, 55 | 1977 | D - 80мм, сталь, L – 12м |
| 13. | Вул. Леніна, 57 | 1979 | D - 100мм, чавун, L – 15м |
| 14. | Вул. Леніна, 59 | 1977 | D - 100мм, сталь, L – 20м |
| 15. | Вул. Леніна, 61 | 1977 | D - 100мм, сталь, L – 20м |
| 16. | Вул. Леніна, 63 | 1978 | D - 100мм, сталь, L – 15м |
| 17. | Вул. Леніна, 65 | 1978 | D - 100мм, сталь, L – 18м |
|  | VІ мікрорайон |  |  |
| 1. | Вул. Портова, 7 | 1984 | D - 150мм, сталь, L – 90м |
| 2. | Вул. Портова, 9 | 1987 | D - 150мм, сталь, L – 45м |
| 3. | Вул. Добровольського, 8 | 1979 | D - 100мм, чавун, L – 25м |
|  | Х мікрорайон |  |  |
| 1. | Вул. Добровольського, 37 | 1986 | D - 150мм, сталь, L – 22м |
| 2. | Вул. Добровольського, 41 | 1979 | D - 100мм, чавун, L – 25м |
| 3. | Вул. Добровольського, 43 (ОСББ «Надія») |  | D - 100мм, чавун, L – 25м |
| 4. | Вул. Добровольського, 49 | 1979 | D - 400мм, сталь, L – 28м |
| 5. | Вул. Добровольського, 39 (ОСББ «Росинка») |  | D - 150мм, сталь, L – 58м |
| 6. | Вул. Добровольського, 35 | 1984 | D - 100мм, сталь, L – 38м |
| 7. | Вул. Леніна, 46 | 1980 | D - 400мм, сталь, L – 15м |
| 8. | Вул. Леніна, 58 (ОСББ «Алмаз») |  | D - 150мм, сталь, L – 25м |
| 9. | Вул. Леніна, 62 | 1983 | D - 50мм, сталь, L – 13м |
|  | ХІІ мікрорайон |  |  |
| 1. | Вул. Леніна, 67 | 1993 | D - 100мм, сталь, L – 30м |
| 2. | Вул. Леніна, 69 (ОСББ № 8) |  | D - 100мм, чавун, L – 10м |
| 3. | Вул. Леніна, 71 (ОСББ № 9) |  | D - 100мм, сталь, L – 30м |
| 4. | Вул. Леніна, 81 (ОСББ «Дніпро») |  | D - 100мм, сталь, L – 18м |
| 5. | Вул. Леніна, 89 | 2008 | D - 100мм, сталь, L – 40м |
| 6. | Вул. Конституції, 36 | 1991 | D - 100мм, сталь, L – 8м |
| 7. | Вул. Конституції, 44 |  | D - 100мм, сталь, L – 28м |
|  | ДНЗ та ЗОШ |  |  |
| 1. | Вул. Миру, 5 - ЗОШ № 1 | 1962 | D - 150мм, П/Е, L – 10м |
| 2. | Вул. Гірників, 29 – ДНЗ «Сонечко» | 1971 | D - 100мм, сталь, L – 33м |
| 3. | Вул. Леніна, 29 – НДНЗ «Чебурашка» |  | D - 150мм, чавун, L – 48м |
| 4. | Вул. Конституції, 38 – ДНЗ «Попелюшка» | 1988 | D - 100мм, сталь, L – 72м |
|  | Інші |  |  |
| 1. | Вул. Миру, 24- виконком Комсомольської міської ради | 1983 | D - 100мм, сталь, L – 18м |
|  | Каналізаційні мережі |  |  |
| 1. | Вул. Миру, 3 |  | D -150мм, кераміка, L – 60м |
| 2. | Вул. Миру, 5 – ЗОШ № 1 | 1962 | D -200мм, кераміка, L – 58м |
| 3. | Вул. Миру, 7 | 1969 | D -150мм, кераміка, L – 95м |
| 4. | Вул. Миру, 9 | 1968 | D -150мм, кераміка, L – 165м |
| 5. | Вул. Миру, 11 | 1967 | D -150мм, кераміка, L – 128м |
| 6. | Вул. Миру, 13 | 1967 | D -150мм, кераміка, L – 105м |
| 7. | Вул. Миру, 15- КП готель «Славутич» | 1978 | D -150мм, кераміка, L – 98м |
| 8. | Вул. Миру, 17/13 |  | D -250мм, кераміка, L – 110м |
| 9. | Вул. Миру, 19 | 1973 | D -200мм, кераміка, L – 92м |
| 10. | Вул. Миру, 21 | 1973 | D -200мм, кераміка, L – 92м |
| 11. | Вул. Миру, 23 | 1973 | D -200мм, кераміка, L – 105м |
| 12. | Вул. Миру, 27 | 1975 | D -350мм, кераміка, L – 185м |
| 13. | Вул. Миру, 29 |  | D -150мм, кераміка, L – 108м |
| 14. | Вул. Миру, 31 | 1977 | D -300-400мм, кераміка, L – 342м |
| 15. | Вул. Миру, 2 (політехнічний технікум) |  | D -200мм,чавун, L – 215м D -200мм,азбест, L – 280м |
| 16. | Вул. Миру, 4 (політехнічний технікум) |  | D -200мм, азбест, L – 125м |
| 17. | Вул. Миру, 6 (політехнічний технікум) |  | D -200мм, азбест, L – 110м |
| 18. | Вул. Миру, 8 (ФПП) | 1970 | D -150мм, чавун, L – 185м |
| 19. | Вул. Миру, 10 (КМЛ) |  | D -150мм, кераміка, L – 170м |
| 20. | Вул. Миру, 12 (кафе «Медуза») | 1967 | D -150мм, кераміка, L – 45м |
| 21. | Вул. Миру, 16 (ПКіТ) | 1982 | D -100мм, чавун, L – 55м |
| 22. | Вул. Миру, 18 (Укртелеком) |  | D -150мм, кераміка, L – 278м |
| 23. | Вул. Миру, 24 (Виконком) | 1983 | D -200мм, кераміка, L – 77м |
| 24. | Вул. Космонавтів,1 /2 | 1965 | D -150мм, кераміка, L – 87м |
| 25. | Вул. Космонавтів, 3 | 1992 | D -150мм, кераміка, L – 91м |
| 26. | Вул. Космонавтів, 5 | 1961 | D -150мм, кераміка, L – 92м |
| 27. | Вул. Космонавтів, 13 | 2004 | D -150мм, кераміка, L – 88м |
| 28. | Вул. Космонавтів, 17 | 1966 | D -150мм, кераміка, L – 76м |
| 29. | Вул. Космонавтів, 21 | 1966 | D -150мм, кераміка, L – 82м |
| 30. | Вул. Космонавтів, 27 | 1967 | D -150мм, чавун, L – 215м |
| 31. | Вул. Космонавтів, 11 | 2007 | D -150мм, кераміка, L – 72м |
| 32. | Вул. Молодіжна, 1 (ОСББ «Наш дім») | 2006 | D -150мм, ПХВ, L –128м, D -150мм, кераміка, L – 65м |
| 33. | Вул. Молодіжна, 3 (магазин) |  | D -150мм, кераміка, L – 117м |
| 34. | Вул. Молодіжна, 5 | 1965 | D -150мм, кераміка, L – 115м |
| 35. | Вул. Молодіжна, 7 | 1961 | D -150мм, кераміка, L – 112м |
| 36. | Вул. Молодіжна, 21/6 | 1973 | D -150мм, кераміка, L – 122м |
| 37. | Вул. Молодіжна, 2 |  | D -150мм, кераміка, L – 105м |
| 38. | Вул. Молодіжна, 4 | 1961 | D -150мм, кераміка, L – 187м |
| 39. | Вул. Молодіжна, 6 | 1962 | D -150мм, кераміка, L – 165м |
| 40. | Вул. Молодіжна, 8 КВП «Комсомольськ-теплоенерго» | 1963 | D -150мм, кераміка, L – 25м |
| 41. | Вул. Молодіжна, 12 | 1969-1995 | D -150мм, кераміка, L – 167м |
| 42. | Вул. Молодіжна, 18 | 1971 | D -200мм, кераміка, L – 180м |
| 43. | Вул. Молодіжна, 20 | 1973 | D -200мм, кераміка, L – 85м |
| 44. | Вул. Молодіжна, 22 | 1974 | D -200мм, кераміка, L – 78м |
| 45. | Пров. Молодіжний, 52 | 1979 | D -150мм, кераміка, L – 75м |
| 46. | Вул. Строни, 2 | 1962-2005 | D -150мм, кераміка, L – 112м |
| 47. | Вул. Строни, 4 |  | D -150мм, кераміка, L – 105м |
| 48. | Вул. Строни, 12 | 1980 | D -150мм, кераміка, L – 85м |
| 49. | Вул. Строни, 19 (МЧС – пожежна частина) |  | D -150мм, кераміка, L – 177м |
| 50. | Вул. Портова, 5 | 1980 | D -150мм, ПХВ, L –45м, D -200мм, кераміка, L – 50м |
| 51. | Вул. Гірників, 7 | 1962-1995 | D -150мм, чавун, L – 155м |
| 52. | Вул. Гірників, 9 | 1962-2005 | D -200мм, азбест, L – 165м |
| 53. | Вул. Гірників, 11/23 |  | D -150мм, чавун, L – 177м |
| 54. | Вул. Гірників, 13/16 | 1970 | D -150мм, кераміка, L – 145м |
| 55. | Вул. Гірників, 15 | 1970 | D -250-300мм, кераміка, L – 248м |
| 56. | Вул. Гірників, 17 | 1969 | D -200мм, кераміка, L – 180м |
| 57. | Вул. Гірників, 19 | 1969 | D -200мм, кераміка, L – 192м |
| 58. | Вул. Гірників, 21 ( ПЗОЦ ДТ та ЮТ) | 1969 | D -200мм, кераміка, L – 65м |
| 59. | Вул. Гірників, 23 | 1968 | D -150мм, кераміка, L – 280м |
| 60. | Вул. Гірників, 25 | 1971 | D -150мм, кераміка, L – 255м |
| 61. | Вул. Гірників, 27 | 1969 | D -150мм, кераміка, L – 95м |
| 62. | Вул. Гірників, 31 | 1970 | D -150мм, кераміка, L – 230м |
| 63. | Вул. Гірників, 33 | 1970 | D -200мм, кераміка, L – 185м |
| 64. | Вул. Гірників, 2 (будівля типографії) |  | D -300мм, кераміка, L – 60м |
| 65. | Вул. Гірників, 8 |  | D -400мм, азбест, L – 62м |
| 66. | Вул. Гірників, 10 |  | D -150мм, кераміка, L – 30м |
| 67. | Вул. Гірників, 12 |  | D -150мм, кераміка, L – 28м |
| 68. | Вул. Гірників, 18 |  | D -150мм, кераміка, L – 42м |
| 69. | Вул. Гірників, 20 | 1967 | D -150мм, кераміка, L – 85м |
| 70. | Вул. Гірників, 22 | 1967 | D -150мм, кераміка, L – 157м |
| 71. | Вул. Гірників, 24 | 1967 | D -150мм, кераміка, L – 140м |
| 72. | Вул. Гірників, 26 | 1967 | D -150мм, кераміка, L – 255м |
| 73. | Вул. Гірників, 28 | 1968 | D -150мм, кераміка, L – 138м |
| 74. | Вул. Гірників,30 | 1968 | D -150мм, кераміка, L – 115м |
| 75. | Вул. Добровольського, 21 | 1975 | D -200мм, чавун, L – 137м |
| 76. | Вул. Добровольського, 23 | 1972 | D -250мм, кераміка, L – 90м |
| 77. | Вул. Добровольського, 31 | 1974 | D -200мм, кераміка, L – 172м |
| 78. | Вул. Добровольського, 37 | 1986 | D -300мм, кераміка, L – 40м D -200мм, кераміка, L – 36м |
| 79. | Вул. Добровольського, 39 ОСББ «Росинка» |  | D -350мм, кераміка, L – 117м |
| 80. | Вул. Добровольського, 41 | 1979 | D -350мм, кераміка, L – 93м |
| 81. | Вул. Добровольського, 43 ОСББ «Надія» |  | D -200мм, кераміка, L – 45м D -350мм, кераміка, L – 105м |
| 82. | Вул. Добровольського, 47 | 1981 | D -200мм, кераміка, L – 52м |
| 83. | Вул. Добровольського, 49 | 1979 | D -200мм, кераміка, L – 85м |
| 84. | Вул. Добровольського, 51 | 1981 | D -350мм, кераміка, L – 67м |
| 85. | Вул. Добровольського, 53 | 1979 | D -250мм, кераміка, L – 122м |
| 86. | Вул. Добровольського, 55 | 1980 | D -250мм, кераміка, L – 54м |
| 87. | Вул. Добровольського, 59 | 1982 | D -200мм, кераміка, L – 77м |
| 88. | Вул. Добровольського, 77 | 1994 | D -150мм, кераміка, L – 85м |
| 89. | Вул. Добровольського, 79 | 1992 | D -100мм, азбест, L – 167м |
| 90. | Вул. Добровольського, 8 | 1979 | D -250мм, азбест, L – 103м |
| 91. | Вул. Добровольського, 12 | 1971 | D -150мм, кераміка, L – 127м |
| 92. | Вул. Добровольського, 16 | 1971 | D -200мм, кераміка, L – 108м |
| 93. | Вул. Добровольського, 18 | 1973 | D -250мм, кераміка, L – 105м |
| 94. | Вул. Добровольського, 20 | 1973 | D -200мм, кераміка, L – 84м |
| 95. | Вул. Добровольського, 22 | 1972 | D -200мм, кераміка, L – 78м |
| 96. | Вул. Добровольського, 26 | 1975 | D -150мм, кераміка, L – 70м |
| 97. | Вул. Добровольського, 28 | 1976 | D -100мм, кераміка, L – 56м |
| 98. | Вул. Леніна, 13 | 1982 | D -150мм, кераміка, L – 87м |
| 99. | Вул. Леніна, 17/10 | 1979 | D -200мм, кераміка, L – 126м |
| 100. | Вул. Леніна, 23 | 1980 | D -215мм, кераміка, L – 175м D -100-300мм, чавун, L – 120м |
| 101. | Вул. Леніна, 29 (ДНЗ «Чебурашка» |  | D -150мм, чавун, L – 227м |
| 102. | Вул. Леніна, 35 | 1985 | D -300мм, кераміка, L – 132м |
| 103. | Вул. Леніна, 37 |  | D -300мм, кераміка, L – 220м |
| 104. | Вул. Леніна, 43 | 1979 | D -250мм, кераміка, L – 74м |
| 105. | Вул. Леніна, 45 | 1978 | D -200мм, чавун, L – 118м |
| 106. | Вул. Леніна, 53 | 1978 | D -200мм, кераміка, L – 296м |
| 107. | Вул. Леніна, 55 | 1977 | D -200мм, кераміка, L – 152м |
| 108. | Вул. Леніна, 57 | 1979 | D -200мм, кераміка, L – 135м |
| 109. | Вул. Леніна, 59 | 1977 | D -300мм, кераміка, L – 180м |
| 110. | Вул. Леніна, 61 | 1977 | D -200мм, кераміка, L – 122м |
| 111. | Вул. Леніна, 63 | 1978 | D -200мм, кераміка, L – 118м |
| 112. | Вул. Леніна, 65 | 1978 | D -200мм, кераміка, L – 202м |
| 113. | Вул. Леніна, 69 ОСББ № 8 |  | D -250мм, кераміка, L – 173м |
| 114. | Вул. Леніна, 71 ОСББ № 9 |  | D -250мм, кераміка, L – 103м D -400мм, кераміка, L – 70м |
| 115. | Вул. Леніна, 73 | 1987 | D -250-400мм, кераміка, L – 253м |
| 116. | Вул. Леніна, 75 (будівля колишнього будинку побуту) | 1990 | D -400мм, кераміка, L – 75м |
| 117. | Вул. Леніна, 81 ОСББ «Дніпро» |  | D -200-300мм, кераміка, L – 167м |
| 118. | Вул. Леніна, 10/13 | 1973 | D -300мм, кераміка, L – 156м |
| 119. | Вул. Леніна, 18 |  | D -200мм, кераміка, L – 83м D -250мм, кераміка, L – 51м |
| 120. | Вул. Леніна, 22 | 1974 | D -250мм, кераміка, L – 102м |
| 121. | Вул. Леніна, 24 | 1975 | D -200мм, кераміка, L – 40м D - 250мм, кераміка, L – 24м |
| 122. | Вул. Леніна, 26 (ДНЗ «Росинка) | 1972 | D -200мм, кераміка, L – 207м |
| 123. | Вул. Леніна, 30 | 1976 | D -200мм, кераміка, L – 140м |
| 124. | Вул. Леніна, 32 | 1975 | D -250мм, кераміка, L – 95м |
| 125. | Вул. Леніна, 46 | 1980 | D -250мм, кераміка, L – 100м |
| 126. | Вул. Леніна, 58 ОСББ «Алмаз» |  | D -200мм, кераміка, L – 47м |
| 127. | Вул. Леніна, 62 | 1983 | D -200мм, кераміка, L – 103м |
| 128. | Вул. Леніна, 66 ОСББ «Промінь» |  | D -100мм, кераміка, L – 82м |
| 129. | Вул. Конституції, 16 | 1984 | D -200мм, чавун, L – 152м |
| 130. | Вул. Конституції, 36 | 1991 | D -350мм, кераміка, L – 148м |
| 131. | Вул. Конституції, 44 |  | D -200мм, кераміка, L – 52м |
| 132. | Вул. Космонавтів, 8 (колишній д/с «Дружба») | 1964 | D -150мм, кераміка, L – 238м |
| 133. | Вул. Миру,29 (колишній д/с «Світлячок) | 1995 | D -100мм, чавун, L – 40м D -300мм, кераміка, L – 102м |
| 134 . | Вул. Гірників, 29 (ДНЗ «Сонечко») | 1971 | D -150мм, кераміка, L – 382м |
| 135. | Вул. Конституції, 38 (ДНЗ «Попелюшка) | 1988 | D -200мм, кераміка, L – 255м |
| 136. | Вул. Озерна, 24 |  | D -150мм, кераміка, L – 38м |
| 137. | Вул. Озерна, 24а | 1983 | D -150мм, кераміка, L – 55м |
| 138. | Вул. Озерна, 24б | 1985 | D -150мм, кераміка, L – 47м |
| 139. | Вул. Озерна, 24в | 1991 | D -150мм, кераміка, L – 60м |
|  | Самопливні колектори |  |  |
| 1. | Від УРЕС до вул. Портова,7 | 1984 | D -400мм, ж/б, L – 340м, D -300мм, чавун, L – 385м, D -150мм, кераміка, L – 125м |
| 2. | Від ст. Золотнишине до КНС № 8 |  | D -150мм, кераміка, L – 1 628м |
| 3. | Від вул. Гірників, 13/16 до КНС № 8 | 1970 | D -500мм, ж/б, L – 135м, D -400мм, ж/б, L – 211м, D -300мм, ж/б, L – 80м |
| 4. | Від ЗОШ № 2 вул. Молодіжна, 25 до КНС № 1Б | 1969 | D -400мм, ж/б, L – 320м, D -300мм, кераміка, L – 142м |
| 5. | Від вул. Добровольського, 87 до КНС № 9 | 1991 | D -300мм, ж/б, L – 1827м |
| 6. | Від вул. Леніна, 23 до КНС № 9 | 1980 | D -500мм, кераміка, L – 655м, D -400мм, кераміка, L – 520м |
| 7. | Від ЗОШ № 6 вул. Добровольського, 65 до вул. Леніна |  | D -200мм, азбест, L – 75м, D -200мм, кераміка, L – 170м D -400мм, азбест, L – 177м, D -300мм, чавун, L – 86м |
| 8. | Від Комсомольського центру ПМСД вул. Строни, 2А до КНС № 9 | 1980 | D -250мм, ж/б, L – 2 427м |
| Заступник міського голови Н.Д. Угнічева Спорник О.О. |  |  |  |