УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Двадцять п’ята сесія шостого скликання)

РІШЕННЯ

Від 16.10.2012 р.

Про затвердження у новій редакції

заходів по виконанню програми

«Капітальний ремонт житлового фонду

міста Комсомольська» на 2012 рік

На виконання власних повноважень, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  в зв’язку із уточненням обсягів окремих видів робіт  та на підставі отриманих листів від житлово-експлуатаційних підприємств, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (протокол №27 від 08.10.2012р.), Комсомольська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити у новій редакції заходи по виконанню програми «Капітальний ремонт житлового фонду міста Комсомольська» на 2012 рік згідно з додатком.

2.Вважати  таким, що втратив чинність, додаток до  рішення двадцять четвертої сесії  шостого скликання Комсомольської міської ради від 18.09.2012 року «Заходи по виконанню програми «Капітальний ремонт житлового фонду м. Комсомольська» на 2012 рік».

Міський голова			(підписано)          		С.А. Супрун

|  |  |  | Додаток |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до рішення |  | 25 сесії |  |
|  |  |  | Комсомольської міської ради |  |  |  |
|  |  |  | шостого скликання |  |  |  |
|  |  |  | від 16.10.2012 року |  |  |  |
|  |  | Заходи |  |  |  |  |
|  |  | по виконанню програми "Капітальний |  |  |  |  |
|  |  | ремонт житлового фонду м. Комсомольська" на 2012 рік |  |  |  |  |
|  | № з/п | Адреса житлового будинку, найменування робіт | Обсяг робіт | Разом видатків на поточний рік, грн. | Внесено змін, +, - грн. | Всього видатків із врахуванням змін, грн. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | КЖРЕП № 1 |  | 851285 | -104155 | 747130 |
|  | 1 | вул. Строни, 2 |  | 29220 | 0 | 29220 |
|  | 1.1 | Капітальний ремонт покрівлі (пелена та жолоби) Закінчення робіт. | 113 м2 | 7420 |  | 7420 |
|  | 1.2 | Капітальний ремонт ІТП. Закінчення робіт. | 1 шт. | 21800 |  | 21800 |
|  | 2 | вул. Строни, 8 |  | 60000 | -54430 | 5570 |
|  | 2.1 | Капітальний ремонт ІТП (заміна бойлера на теплообмінник) з розробкою проекту | 1 шт. | 60000 | -54430 | 5570 |
|  | 3 | вул. Космонавтів, 9 |  | 6425 | 0 | 6425 |
|  | 3.1 | Капітальний ремонт покрівлі (пелена та жолоби). Закінчення робіт. | 98 м2 | 6425 |  | 6425 |
|  | 4 | вул. Космонавтів, 5 |  | 58500 | 0 | 58500 |
|  | 4.1 | Капітальний ремонт місць загального користування | 3 секції | 55000 |  | 55000 |
|  | 4.2 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення входів в підїзди | 1 буд. | 3500 |  | 3500 |
|  | 5 | вул. Космонавтів, 17 |  | 30800 |  | 30800 |
|  | 5.1 | Капітальний ремонт покрівлі (покриття пелени та жолобів) | 123 м2 | 11000 |  | 11000 |
|  | 5.2 | Капітальний ремонт трубопроводів холодного водопостачання, та опалення (вивід труб з непрохідних каналів та заміна на поліпропіленові) з розробкою проекту | 280 м.п. | 5000 |  | 5000 |
|  | 5.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 5) | 34 м2 | 6800 |  | 6800 |
|  | 5.4 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 6) | 40 м2 | 8000 |  | 8000 |
|  | 6 | вул. Добровольського, 8 |  | 114690 | 0 | 114690 |
|  | 6.1 | Капітальний ремонт покрівлі | 793 м2 | 59000 |  | 59000 |
|  | 6.2 | Капітальний ремонт електричних мереж з розробкою проекту | 800 м.п. | 54000 |  | 54000 |
|  | 6.3 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 65 м.п. | 1690 |  | 1690 |
|  | 7 | вул. Гірників, 3 |  | 3200 | 0 | 3200 |
|  | 7.1 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 98) | 24 м2 | 3200 |  | 3200 |
|  | 8 | вул. Гірників, 4 |  | 9300 | 0 | 9300 |
|  | 8.1 | Капітальний ремонт покрівлі (пелена та жолоби). Закінчення робіт | 144 м2 | 9300 |  | 9300 |
|  | 9 | вул. Гірників, 13/16 |  | 55680 | -6000 | 49680 |
|  | 9.1 | Капітальний ремонт покрівлі | 782 м2 | 49200 |  | 49200 |
|  | 9.2 | Капітальний ремонт балконів | 3 шт. | 6000 | -6000 | 0 |
|  | 9.3 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 20 м.п. | 480 |  | 480 |
|  | 10 | вул. Гірників, 15 |  | 475 | 0 | 475 |
|  | 10.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 20 м.п. | 475 |  | 475 |
|  | 11 | вул. Гірників, 20 |  | 2000 | -2000 | 0 |
|  | 11.1 | Капітальний ремонт балконів | 1 шт. | 2000 | -2000 | 0 |
|  | 12 | вул. Гірників, 24 |  | 6000 | 0 | 6000 |
|  | 12.1 | Капітальний ремонт балконів | 3 шт. | 6000 |  | 6000 |
|  | 13 | вул. Гірників, 26 |  | 60700 | 0 | 60700 |
|  | 13.1 | Капітальний ремонт козирків входів в під’їзди | 8 шт. | 60700 |  | 60700 |
|  | 14 | вул. Гірників, 28 |  | 26700 | 0 | 26700 |
|  | 14.1 | Капітальний ремонт козирків входів в під’їзди | 3 шт. | 26700 |  | 26700 |
|  | 15 | вул. Гірників, 30 |  | 30900 | 0 | 30900 |
|  | 15.1 | Капітальний ремонт козирків входів в під’їзди | 4 шт. | 30900 |  | 30900 |
|  | 16 | вул. Леніна, 13 |  | 1300 | 0 | 1300 |
|  | 16.1 | Капітальний ремонт сходових клітин | 1 буд. | 0 |  | 0 |
|  | 16.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 55 м.п. | 1300 |  | 1300 |
|  | 17 | вул. Леніна, 17/10 |  | 17900 | 0 | 17900 |
|  | 17.1 | Капітальний ремонт ліфту (заміна редуктору головного приводу) | 1 ліфт | 16600 |  | 16600 |
|  | 17.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 50 м.п. | 1300 |  | 1300 |
|  | 18 | вул. Миру, 7 |  | 3000 | -3000 | 0 |
|  | 18.1 | Капітальний ремонт балконів | 1 шт. | 3000 | -3000 | 0 |
|  | 19 | вул. Портова, 3 |  | 4255 | 0 | 4255 |
|  | 19.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 180 м.п. | 4255 |  | 4255 |
|  | 20 | вул. Портова, 5 |  | 1300 | 0 | 1300 |
|  | 20.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 55 м.п. | 1300 |  | 1300 |
|  | 21 | вул. Портова, 7 |  | 2000 | -2000 | 0 |
|  | 21.1 | Капітальний ремонт балкону | 1 шт. | 2000 | -2000 | 0 |
|  | 22 | вул. Портова, 9 |  | 950 | 0 | 950 |
|  | 22.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 40 м.п. | 950 |  | 950 |
|  | 23 | вул. Молодіжна, 4 |  | 127225 | -4225 | 123000 |
|  | 23.1 | Капітальний ремонт місць загального користування | 8 секцій | 123000 |  | 123000 |
|  | 23.2 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення входів в підїзди | 1 буд. | 4225 | -4225 | 0 |
|  | 24 | вул. Молодіжна, 6 |  | 28000 | -28000 | 0 |
|  | 24.1 | Капітальний ремонт балконів | 14 шт. | 28000 | -28000 | 0 |
|  | 25 | вул. Молодіжна, 12 |  | 9600 | 0 | 9600 |
|  | 25.1 | Капітальний ремонт (заміна) перемичок над вікнами | 3 шт. | 6000 |  | 6000 |
|  | 25.2 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення входів в підїзди | 1 буд. | 3600 |  | 3600 |
|  | 26 | вул. Молодіжна, 15 |  | 10700 | 0 | 10700 |
|  | 26.1 | Капітальний ремонт козирків входів в під’їзди | 4 шт. | 10700 |  | 10700 |
|  | 27 | вул. Молодіжна, 17 |  | 8300 | 0 | 8300 |
|  | 27.1 | Капітальний ремонт козирків входів в під’їзди | 3 шт. | 8300 |  | 8300 |
|  | 28 | вул. Молодіжна, 19 |  | 10700 | 0 | 10700 |
|  | 28.1 | Капітальний ремонт козирків входів в під’їзди | 4 шт. | 10700 |  | 10700 |
|  | 29 | вул. Молодіжна, 21/6 |  | 8500 | 0 | 8500 |
|  | 29.1 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення входів в підїзди | 1 буд. | 8500 |  | 8500 |
|  | 30 | пров. Молодіжний, 2 |  | 4400 | 0 | 4400 |
|  | 30.1 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення входів в підїзди | 1 буд. | 4400 |  | 4400 |
|  | 31 | пров. Молодіжний, 4 |  | 56400 | -4500 | 51900 |
|  | 31.1 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення входів в підїзди | 1 буд. | 4400 |  | 4400 |
|  | 31.2 | Капітальний ремонт після пожежі та підсилення несучих конструкцій кв. 7 | 1 кв. | 40000 | 7500 | 47500 |
|  | 31.3 | Капітальний ремонт 2-го під’їзду після пожежі | 1 під’їзд | 12000 | -12000 | 0 |
|  | 32 | Розробка проектів капітального ремонту (заміни) козирків входів в під’їзди житлових будинків по вул. Молодіжна, 15, 17, 19 | 3 буд. | 2000 | 0 | 2000 |
|  | 33 | Розробка проектів капітального ремонту внутрішніх електромереж будинків вул.Строни, 23, Портова, 3, Молодіжна, 12, Молодіжна, 4, Космонавтів, 5 |  | 0 |  | 0 |
|  | 34 | вул. Гірників, 5 |  | 60165 | 0 | 60165 |
|  | 34.1 |  | 356 м.п. | 60165 |  | 60165 |
|  |  | КЖЕП № 2 |  | 712730 | -39130 | 673600 |
|  | 35 | вул. Гірників,23 |  | 3200 | -400 | 2800 |
|  | 35.1 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири №113) | 16 м2 | 3200 | -400 | 2800 |
|  | 36 | вул. Гірників, 27 |  | 6700 | -6000 | 700 |
|  | 36.1 | Капітальний ремонт балконів | 3 шт. | 6000 | -6000 | 0 |
|  |  | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 28 м.п. | 700 |  | 700 |
|  | 37 | вул. Гірників, 31 |  | 99400 | -2000 | 97400 |
|  | 37.1 | Капітальний ремонт покрівлі з руберойду | 1558 | 96100 |  | 96100 |
|  | 37.2 | Капітальний ремонт балконів | 1 шт. | 2000 | -2000 | 0 |
|  | 37.3 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 49 м.п. | 1300 |  | 1300 |
|  | 38 | вул. Миру, 9 |  | 5000 | 1000 | 6000 |
|  | 38.1 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 6) | 25 +5 м2 | 5000 | 1000 | 6000 |
|  | 39 | вул. Миру, 11 |  | 10900 | 0 | 10900 |
|  | 39.1 | Капітальний ремонт ІТП. Закінчення робіт | 1 шт. | 10900 |  | 10900 |
|  | 40 | вул. Миру, 19 |  | 1750 | 0 | 1750 |
|  | 40.1 | Капітальний ремонт трубопроводів холодного водопостачання в підвалі | 85 м.п. | 0 | 0 | 0 |
|  | 40.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 72 м.п. | 1750 |  | 1750 |
|  | 41 | вул. Миру, 21 |  | 66050 | 0 | 66050 |
|  | 41.1 | Капітальний ремонт покрівлі з руберойду | 1024 | 63900 |  | 63900 |
|  | 41.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 90 м.п. | 2150 |  | 2150 |
|  | 42 | вул. Миру, 23 |  | 4900 | -200 | 4700 |
|  | 42.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 64 м.п. | 1700 |  | 1700 |
|  | 42.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 49) | 8,0 м2 | 1600 | -100 | 1500 |
|  | 42.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 40) | 8,0 м2 | 1600 | -100 | 1500 |
|  | 43 | вул. Добровольського, 12 |  | 6400 | 0 | 6400 |
|  | 43.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 46 м.п. | 1200 |  | 1200 |
|  | 43.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 80) | 26 м2 | 5200 |  | 5200 |
|  | 44 | вул. Добровольського, 18 |  | 65800 | -58430 | 7370 |
|  | 44.1 | Капітальний ремонт вузла вводу з заміною теплообмінника з розробкою проекту | 1 шт. | 60000 | -54430 | 5570 |
|  | 44.2 | Капітальний ремонт балконів | 2 шт. | 4000 | -4000 | 0 |
|  | 44.3 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 70 м.п. | 1800 |  | 1800 |
|  | 45 | вул. Добровольського, 23 |  | 76000 | 0 | 76000 |
|  | 45.1 | Капітальний ремонт покрівлі з руберойду | 1002 м2 | 64000 |  | 64000 |
|  | 45.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 60) | 60 м2 | 12000 | 0 | 12000 |
|  | 46 | вул. Добровольського, 26 |  | 1800 | 0 | 1800 |
|  | 46.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 68 м.п. | 1800 |  | 1800 |
|  | 47 | вул. Леніна, 12 |  | 2500 | -200 | 2300 |
|  | 47.1 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 69) | 12,5 м2 | 2500 | -200 | 2300 |
|  | 48 | вул. Леніна, 10/13 |  | 16700 | 0 | 16700 |
|  | 48.1 | Капітальний ремонт ліфта 2-го під’їзду (заміна редуктора головного приводу) | 1 ліфт | 16700 |  | 16700 |
|  | 49 | вул. Леніна, 18 |  | 1560 | 0 | 1560 |
|  | 49.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 66 м.п. | 1560 |  | 1560 |
|  | 50 | вул. Леніна, 20 |  | 6700 | 0 | 6700 |
|  | 50.1 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинку (утеплення квартири № 27) | 8 м2 | 1700 |  | 1700 |
|  | 50.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинку (утеплення квартири № 5) | 20 м2 | 5000 |  | 5000 |
|  | 51 | вул. Леніна, 22 |  | 76470 | 0 | 76470 |
|  | 51.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 88+45 м.п. | 3470 |  | 3470 |
|  | 51.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинку (утеплення квартири № 3) | 36 м2 | 8000 |  | 8000 |
|  | 51.3 | Капітальний ремонт покрівлі з руберойду | 973 м2 | 65000 |  | 65000 |
|  | 52 | вул. Леніна, 24 |  | 17500 | -2000 | 15500 |
|  | 52.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 59+45 м.п. | 2600 |  | 2600 |
|  | 52.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири №12) | 47 м2 | 9400 | -1000 | 8400 |
|  | 52.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 57) | 27,5 м2 | 5500 | -1000 | 4500 |
|  | 53 | вул. Леніна, 28 |  | 63700 | 0 | 63700 |
|  | 53.1 | Капітальний ремонт покрівлі з руберойду | 973 м2 | 63700 |  | 63700 |
|  | 54 | вул. Леніна, 30 |  | 155000 | 30000 | 185000 |
|  | 54.1 | Капітальний ремонт ІТП (ремонт вузла вводу з заміною теплообмінника) з розробкою проекту | 1 буд. | 90000 | 30000 | 120000 |
|  | 54.2 | Капітальний ремонт душових кімнат | 8 секцій | 65000 |  | 65000 |
|  | 55 | вул. Леніна, 34 |  | 16700 | 0 | 16700 |
|  | 55.1 | Капітальний ремонт ліфта 2-го під’їзду (заміна редуктора головного приводу) | 1 ліфт | 16700 |  | 16700 |
|  | 56 | вул. Леніна, 36 |  | 8000 | -900 | 7100 |
|  | 56.1 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 188) | 40 м2 | 8000 | -900 | 7100 |
|  |  | КЖЕП № 3 |  | 1894805 | 1600 | 1896405 |
|  | 57 | вул. Леніна, 21 |  | 188600 | -4000 | 184600 |
|  | 57.1 | Капітальний ремонт трубопроводів опалення | 180 м.п. | 55600 |  | 55600 |
|  | 57.2 | Капітальний ремонт - експертне обстеження та позачерговий техогляд ліфтів | 2 ліфти | 8600 |  | 8600 |
|  | 57.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 78) | 38 м2 | 7600 | -1000 | 6600 |
|  | 57.4 | Капітальний ремонт балкону квартири № 43 | 1 шт. | 3000 | -3000 | 0 |
|  | 57.5 | Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів | 2 ліфти | 100000 |  | 100000 |
|  | 57.6 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 300 м.п. | 7800 |  | 7800 |
|  | 57.7 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 75) | 40 м2 | 6000 |  | 6000 |
|  | 58 | вул. Леніна, 23 |  | 135500 | -16900 | 118600 |
|  | 58.1 | Капітальний ремонт балконів | 3 шт. | 6000 | -6000 | 0 |
|  | 58.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 1820 м.п. | 47300 |  | 47300 |
|  | 58.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 424) | 26 м2 | 5200 | -900 | 4300 |
|  | 58.4 | Капітальний ремонт трубопроводу гарячого водопостачання в підвальному приміщенні | 306 м.п | 77000 | -10000 | 67000 |
|  | 59 | вул. Леніна, 25 |  | 4000 | 0 | 4000 |
|  | 59.1 | Капітальний ремонт балконів | 2 шт. | 4000 |  | 4000 |
|  | 60 | вул. Леніна, 27 |  | 153500 | 0 | 153500 |
|  | 60.1 | Капітальний ремонт трубопроводів гарячого та холодного водопостачання і каналізації | 476 м.п. | 103500 |  | 103500 |
|  | 60.2 | Капітальний ремонт тяжів зовнішнього монтажного пояса | 1 буд. | 50000 |  | 50000 |
|  | 61 | вул. Леніна, 35 |  | 70420 | 0 | 70420 |
|  | 61.1 | Капітальний ремонт - експертне обстеження та позачерговий техогляд ліфту | 1 ліфт | 4300 |  | 4300 |
|  | 61.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 6) | 16 м2 | 2200 |  | 2200 |
|  | 61.3 | Капітальний ремонт (модернізація) ліфту | 1 ліфт | 60000 |  | 60000 |
|  | 61.4 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 20 м.п. | 520 |  | 520 |
|  | 61.5 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 7) | 25 м2 | 3400 |  | 3400 |
|  | 62 | вул. Леніна, 41 |  | 157900 | -7400 | 150500 |
|  | 62.1 | Капітальний ремонт покрівлі з руберойду ( 3, 4 під’їзди ) | 1090 м2 | 84100 |  | 84100 |
|  | 62.2 | Капітальний ремонт балконів | 3 шт. | 6000 | -6000 | 0 |
|  | 62.3 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 1730 м.п. | 45000 |  | 45000 |
|  | 62.4 | Капітальний ремонт ліфту 3-го під. (заміна редуктору головного приводу) | 1 ліфт | 16600 |  | 16600 |
|  | 62.5 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 33) | 27 м2 | 6200 | -1400 | 4800 |
|  | 63 | вул. Леніна, 43 |  | 710 | 0 | 710 |
|  | 63.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 30 м.п. | 710 |  | 710 |
|  | 64 | вул. Леніна, 45 |  | 9000 | -4000 | 5000 |
|  | 64.1 | Капітальний ремонт балконів | 2 шт. | 4000 | -4000 | 0 |
|  | 64.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 210 м.п. | 5000 |  | 5000 |
|  | 65 | вул.Леніна, 47 |  | 9660 | 0 | 9660 |
|  | 65.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 210 м.п. | 4960 |  | 4960 |
|  | 65.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 47) | 36 м2 | 4700 |  | 4700 |
|  | 66 | вул. Леніна, 49 |  | 61480 | 0 | 61480 |
|  | 66.1 | Капітальний ремонт покрівлі з руберойду | 775 м2 | 58700 |  | 58700 |
|  | 66.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 26) | 10 м2 | 2000 |  | 2000 |
|  | 66.3 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 30 м.п. | 780 |  | 780 |
|  | 67 | вул. Леніна, 51 |  | 520 | 0 | 520 |
|  | 67.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 20 м.п. | 520 |  | 520 |
|  | 68 | вул. Леніна, 53 |  | 257000 | -4000 | 253000 |
|  | 68.1 | Капітальний ремонт покрівлі з руберойду | 2178 м2 | 195300 |  | 195300 |
|  | 68.2 | Капітальний ремонт балконів | 2 шт. | 4000 | -4000 | 0 |
|  | 68.3 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 1730 м.п. | 41000 |  | 41000 |
|  | 68.4 | Капітальний ремонт ліфту 1-го під. (заміна редуктору головного приводу) | 1 ліфт | 16700 |  | 16700 |
|  | 69 | вул. Леніна, 55 |  | 13200 | -3100 | 10100 |
|  | 69.1 | Капітальний ремонт балконів | 1 шт | 2000 | -2000 | 0 |
|  | 69.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 119) | 30 м2 | 5600 | -550 | 5050 |
|  | 69.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 4) | 30 м2 | 5600 | -550 | 5050 |
|  | 70 | вул. Леніна, 57 |  | 8700 | 0 | 8700 |
|  | 70.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 220 м.п. | 5700 |  | 5700 |
|  | 70.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 60) | 15 м2 | 3000 |  | 3000 |
|  | 71 | вул. Леніна, 59 |  | 8000 | 0 | 8000 |
|  | 71.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 308 м.п. | 8000 |  | 8000 |
|  | 72 | вул. Леніна, 65 |  | 58700 | -7700 | 51000 |
|  | 72.1 | Капітальний ремонт покрівлі з руберойду | 777 м2 | 58700 | -7700 | 51000 |
|  | 73 | вул. Миру, 31 |  | 82400 | -1050 | 81350 |
|  | 73.1 | Капітальний ремонт (заміна) обладнання електрощитової 5-го під. | 1 шт. | 10000 |  | 10000 |
|  | 73.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 2160 м.п. | 51000 |  | 51000 |
|  | 73.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 294) | 38 м2 | 7600 | -550 | 7050 |
|  | 73.4 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 192) | 25 м2 | 5000 | -500 | 4500 |
|  | 73.5 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 217) | 40 м2 | 4400 |  | 4400 |
|  | 73.6 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 220) | 40 м2 | 4400 |  | 4400 |
|  | 74 | вул. Добровольського, 9 |  | 92000 | -250 | 91750 |
|  | 74.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 1326 м.п | 31300 |  | 31300 |
|  | 74.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 49) | 28 м2 | 5000 | -250 | 4750 |
|  | 74.3 | Капітальний ремонт трубопроводів опалення | 180 м.п. | 55700 |  | 55700 |
|  | 75 | вул. Конституції, 10/5 |  | 12760 | 0 | 12760 |
|  | 75.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 540 м.п. | 12760 |  | 12760 |
|  | 76 | вул. Конституції, 14 |  | 310700 | 10000 | 320700 |
|  | 76.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 510 м.п. | 13300 |  | 13300 |
|  | 76.2 | Капітальний ремонт - експертне обстеження та позачерговий техогляд ліфтів | 4 ліфти | 17300 |  | 17300 |
|  | 76.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 71) | 14 м2 | 2800 |  | 2800 |
|  | 76.4 | Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів | 4 ліфти | 240000 |  | 240000 |
|  | 76.5 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 141) | 40 м2 | 8000 |  | 8000 |
|  | 76.6 | Капітальний ремонт трубопроводів гарячого та холодного водопостачання | 150 м.п. | 29300 | 10000 | 39300 |
|  | 77 | вул. Конституції, 16 |  | 138800 | 0 | 138800 |
|  | 77.1 | Капітальний ремонт - експертне обстеження та позачерговий техогляд ліфтів 3, 4-го під. | 2 ліфти | 8600 |  | 8600 |
|  | 77.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 68) | 16 м2 | 3200 |  | 3200 |
|  | 77.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 33) | 13 м2 | 2600 |  | 2600 |
|  | 77.4 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 66) | 5 м2 | 1800 |  | 1800 |
|  | 77.5 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 70) | 9 м2 | 2600 |  | 2600 |
|  | 77.6 | Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів | 2 ліфти | 120000 |  | 120000 |
|  | 78 | вул. Конституції, 18 |  | 121255 | 40000 | 161255 |
|  | 78.1 | Капітальний ремонт - заміна теплообмінника з заміною насосів і двигунів з розробкою проекту | 1 буд. | 100000 | 40000 | 140000 |
|  | 78.2 | Капітальний ремонт стояків трубопроводів кв. 27, 33, 39, 45, 51 | 50 м.п. | 7255 |  | 7255 |
|  | 78.3 | Капітальний ремонт (заміна) електролічильників, автоматів | 1 буд. | 14000 |  | 14000 |
|  |  | КЖЕП № 4 |  | 483825 | 185 | 484010 |
|  | 79 | вул. Добровольського, 35 |  | 96300 | -4000 | 92300 |
|  | 79.1 | Капітальний ремонт покрівель з руберойду | 1226 м2 | 88000 |  | 88000 |
|  | 79.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 120+55 м.п. | 4300 |  | 4300 |
|  | 79.3 | Капітальний ремонт балкону квартири № 70 | 1 шт. | 4000 | -4000 | 0 |
|  | 80 | вул. Добровольського, 37 |  | 4000 | -350 | 3650 |
|  | 80.1 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 157) | 21 м2 | 4000 | -350 | 3650 |
|  | 81 | вул. Добровольського, 41 |  | 4000 | -4000 | 0 |
|  | 81.1 | Капітальний ремонт балкону квартири № 10 | 1 шт. | 4000 | -4000 | 0 |
|  | 82 | вул. Добровольського, 47 |  | 54250 | -400 | 53850 |
|  | 82.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 78+50 м.п. | 3150 |  | 3150 |
|  | 82.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 21) | 36 м2 | 7200 | -1700 | 5500 |
|  | 82.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 11) | 35 м2 | 7000 |  | 7000 |
|  | 82.4 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 24 м2 | 2700 | 1300 | 4000 |
|  | 82.5 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 2) | 30 м2 | 4500 |  | 4500 |
|  | 82.6 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 3) | 54 м2 | 8300 |  | 8300 |
|  | 82.7 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 5) | 36 м2 | 5700 |  | 5700 |
|  | 82.8 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 6) | 36 м2 | 5700 |  | 5700 |
|  | 82.9 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 12) | 25 м2 | 5000 |  | 5000 |
|  | 82.10 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 13) | 25 м2 | 5000 |  | 5000 |
|  | 83 | вул. Добровольського, 49 |  | 2405 | 0 | 2405 |
|  | 83.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 100 м.п. | 2405 |  | 2405 |
|  | 84 | вул. Добровольського, 51 |  | 9540 | 600 | 10140 |
|  | 84.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 120 +100 м.п. | 5440 |  | 5440 |
|  | 84.2 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 12 м2 | 1100 | 900 | 2000 |
|  | 84.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинку (утеплення квартири № 9 | 15,4 м2 | 3000 | -300 | 2700 |
|  | 85 | вул. Добровольського, 53 |  | 1430 |  | 1430 |
|  | 85.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 55 м.п. | 1430 |  | 1430 |
|  | 86 | вул. Добровольського, 55 |  | 3920 | -200 | 3720 |
|  | 86.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 63+20 м.п. | 2020 |  | 2020 |
|  | 86.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 1) | 9,5 м2 | 1900 | -200 | 1700 |
|  | 87 | вул. Добровольського, 59 |  | 85050 | 0 | 85050 |
|  | 87.1 | Капітальний ремонт покрівель з руберойду | 1211 м2 | 80400 |  | 80400 |
|  | 87.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 140+50 м.п. | 4650 |  | 4650 |
|  | 88 | вул. Леніна, 42 |  | 8800 | 2310 | 11110 |
|  | 88.1 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 96) | 19 м2 | 3800 | -300 | 3500 |
|  | 88.2 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 44 м2 | 5000 | 2610 | 7610 |
|  | 89 | вул. Леніна, 48 |  | 520 | 0 | 520 |
|  | 89.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 20 м.п. | 520 |  | 520 |
|  | 90 | вул. Леніна, 54 |  | 17160 | 620 | 17780 |
|  | 90.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 110+60 м.п. | 4460 |  | 4460 |
|  | 90.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 257) | 12 м2 | 2400 |  | 2400 |
|  | 90.3 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 14 м2 | 1600 | 620 | 2220 |
|  | 90.4 | Капітальний ремонт - експертне обстеження та позачерговий техогляд ліфтів | 2 ліфти | 8700 |  | 8700 |
|  | 91 | вул. Леніна, 62 |  | 7530 | 1000 | 8530 |
|  | 91.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 120+30 м.п | 3630 |  | 3630 |
|  | 91.2 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 34 м2 | 3900 | 1000 | 4900 |
|  | 92 | вул. Леніна, 64 |  | 14400 | 0 | 14400 |
|  | 92.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 120+50 м.п. | 4400 |  | 4400 |
|  | 92.2 | Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів | 2 ліфти | 10000 |  | 10000 |
|  | 93 | вул. Леніна, 67 |  | 8600 | 0 | 8600 |
|  | 93.1 | Капітальний ремонт - експертне обстеження та позачерговий техогляд ліфтів | 2 ліфти | 8600 |  | 8600 |
|  | 94 | вул. Леніна, 73 |  | 18900 | 0 | 18900 |
|  | 94.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 250+70 м.п. | 8300 |  | 8300 |
|  | 94.2 | Капітальний ремонт - експертне обстеження та позачерговий техогляд ліфтів | 2 ліфти | 8600 |  | 8600 |
|  | 94.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 140) | 10 м2 | 2000 |  | 2000 |
|  | 95 | вул. Леніна, 77 |  | 25600 | 2255 | 27855 |
|  | 95.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 250 м.п. | 6500 |  | 6500 |
|  | 95.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 90) | 40 м2 | 8000 | -700 | 7300 |
|  | 95.3 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 60 м2 | 6800 | 2955 | 9755 |
|  | 95.4 | Капітальний ремонт - експертне обстеження та позачерговий техогляд ліфтів | 1 ліфт | 4300 |  | 4300 |
|  | 96 | вул. Леніна, 79 |  | 23550 | 2000 | 25550 |
|  | 96.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 170 +80 м.п. | 6150 |  | 6150 |
|  | 96.2 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 77 м2 | 8800 | 2000 | 10800 |
|  | 96.3 | Капітальний ремонт - експертне обстеження та позачерговий техогляд ліфтів | 2 ліфти | 8600 |  | 8600 |
|  | 97 | вул. Леніна, 83 |  | 73170 | 0 | 73170 |
|  | 97.1 | Капітальний ремонт покрівель з руберойду | 1198 м2 | 67400 |  | 67400 |
|  | 97.2 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 200+40 м.п | 5770 |  | 5770 |
|  | 98 | вул. Конституції, 36 |  | 5100 | 0 | 5100 |
|  | 98.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 180+32 м.п. | 5100 |  | 5100 |
|  | 99 | вул. Миру, 20 |  | 1400 | 350 | 1750 |
|  | 99.1 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 10 м2 | 1400 | 350 | 1750 |
|  | 100 | вул. Миру, 22 |  | 8600 | 0 | 8600 |
|  | 100.1 | Капітальний ремонт - експертне обстеження та позачерговий техогляд ліфтів | 2 ліфти | 8600 |  | 8600 |
|  | 101 | вул. Шевченка, 9 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 101.1 | Капітальний ремонт вимощення | 102 м2 | 0 |  | 0 |
|  | 102 | вул. Конституції, 40 |  | 4600 | 0 | 4600 |
|  | 102.1 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 36) | 30 м2 | 4600 |  | 4600 |
|  | 103 | вул. Конституції, 42 |  | 5000 | 0 | 5000 |
|  | 103.1 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 33) | 36 м2 | 5000 |  | 5000 |
|  |  | КЖЕП № 5 |  | 162000 | -10725 | 151275 |
|  | 104 | вул. Леніна, 72 |  | 26600 | -1500 | 25100 |
|  | 104.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 365 м. п. | 9900 | -1500 | 8400 |
|  | 104.2 | Капітальний ремонт ліфту 1-го під. (заміна редуктору головного приводу) | 1 ліфт | 16700 |  | 16700 |
|  | 105 | вул. Леніна, 80 |  | 2152 | -242 | 1910 |
|  | 105.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 82 м.п. | 2152 | -242 | 1910 |
|  | 106 | вул. Леніна, 86 |  | 6900 | -750 | 6150 |
|  | 106.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 50 м.п. | 1300 |  | 1300 |
|  | 106.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 73) | 28 м.п. | 5600 | -750 | 4850 |
|  | 107 | вул. Леніна, 88 |  | 19500 | 0 | 19500 |
|  | 107.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 750 м.п. | 19500 |  | 19500 |
|  | 108 | вул. Леніна, 94 |  | 1690 | -165 | 1525 |
|  | 108.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 65 м.п. | 1690 | -165 | 1525 |
|  | 109 | вул. Леніна, 102 |  | 4500 | -300 | 4200 |
|  | 109.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 179 м.п. | 4500 | -300 | 4200 |
|  | 110 | вул. Добровольського, 67 |  | 11600 | -1500 | 10100 |
|  | 110.1 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 2) | 28 м2 | 5600 | -500 | 5100 |
|  | 110.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 24) | 20 м2 | 4000 | -500 | 3500 |
|  | 110.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 45) | 10 м2 | 2000 | -500 | 1500 |
|  | 111 | вул. Добровольського, 69 |  | 4420 | -475 | 3945 |
|  | 111.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 170 м.п. | 4420 | -475 | 3945 |
|  | 112 | вул. Добровольського, 71 |  | 1552 | -355 | 1197 |
|  | 112.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 50 м.п. | 1552 | -355 | 1197 |
|  | 113 | вул. Добровольського, 73 |  | 23600 | -1000 | 22600 |
|  | 113.1 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 26 м2 | 3000 |  | 3000 |
|  | 113.2 | Капітальний ремонт - експертне обстеження та позачерговий техогляд ліфтів | 3 ліфти | 13000 |  | 13000 |
|  | 113.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 56) | 38 м2 | 7600 | -1000 | 6600 |
|  | 114 | вул. Добровольського, 75 |  | 4000 | 0 | 4000 |
|  | 114.1 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 163) | 10 м2 | 4000 |  | 4000 |
|  | 115 | вул. Добровольського, 77 |  | 4900 | -1753 | 3147 |
|  | 115.1 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 43 м2 | 4900 | -1753 | 3147 |
|  | 116 | вул. Добровольського, 79 |  | 4500 | -1350 | 3150 |
|  | 116.1 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 39 м2 | 4500 | -1350 | 3150 |
|  | 117 | вул. Добровольського, 81 |  | 1600 | -550 | 1050 |
|  | 117.1 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 14 м2 | 1600 | -550 | 1050 |
|  | 118 | вул. Добровольського, 83 |  | 6916 | -665 | 6251 |
|  | 118.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 266 м.п. | 6916 | -665 | 6251 |
|  | 119 | вул. Добровольського, 85 |  | 5200 | -40 | 5160 |
|  | 119.1 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 220 м.п. | 5200 | -40 | 5160 |
|  | 120 | вул. Добровольського, 87 |  | 25970 | -80 | 25890 |
|  | 120.1 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 1) | 60 м2 | 12000 |  | 12000 |
|  | 120.2 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 12) | 36 м2 | 7200 |  | 7200 |
|  | 120.3 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 3) | 28 м2 | 5600 |  | 5600 |
|  | 120.4 | Капітальний ремонт швів з’єднань залізобетонних конструкцій | 45 м.п. | 1170 | -80 | 1090 |
|  | 121 | вул. Добровольського, 91 |  | 6400 | 0 | 6400 |
|  | 121.1 | Капітальний ремонт зовнішніх стін будинків (утеплення квартири № 21) | 32 м2 | 6400 |  | 6400 |
|  | 122 | Капітальний ремонт ліфтів (заміна канатів, шківів, двигунів) | 30 ліфтів | 100000 |  | 100000 |
|  | 123 | Розробка проектів капітального ремонту (модернізації) 20 ліфтів | 20 проектів | 60000 |  | 60000 |
|  | 124 | Розробка ТЕО на виконання робіт по утепленню житлових будинків |  | 5500 |  | 5500 |
|  | 125 | Виконання робіт з державної інвестиціїної експертизи кошторисної документації |  | 66427 | 7000 | 73427 |
|  | 126 | Оплата послуг з технічного та авторського нагляду при виконанні робіт по капітальному ремонту житлового фонду |  | 38840 |  | 38840 |
|  | 127 | Технічне обстеження та розробка типового проекту капітального ремонту (підсилення) балконних плит житлових будинків |  | 0 | 7000 | 7000 |
|  | 128 | Технічне обстеження та розробка типового проекту капітального ремонту (підсилення) перемичок над вікнами житлових будинків |  | 0 | 3000 | 3000 |
|  | 129 | Технічне обстеження та розробка проекту підтяжки стелі кв. 27 житлового будинку по вул. Леніна, 28 |  | 0 | 1000 | 1000 |
|  |  | Всього: |  | 4375412 | -134225 | 4241187 |
|  | Секретар міської ради (підписано) С. О. Калашнік |  |  |  |  |  |