УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 26.05.2015 р.                                                   № 323

Про роботу житлово-комунальних

підприємств міста в опалювальний

період 2014-2015 років та  завдання

по їх підготовці до наступного

опалювального періоду

На виконання власних повноважень, зазначених в п.п.1 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України № 620/378 від 10.12.2008р., заслухавши інформацію про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2014-2015 років та намічені заходи по їх підготовці до наступного опалювального періоду, виконавчий комітет Комсомольської міської ради

В И Р І Ш И В:

- Інформацію про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2014-2015 років взяти до відома (додається).

- Затвердити заходи по підготовці житлово-експлуатаційних і комунальних підприємств  до роботи в опалювальний період 2015-2016 років згідно з додатком.

3. Керівникам комунальних підприємств КВП «Комсомольськтеплоенерго»,   КП ВУ ВКГ та житлово-експлуатаційних підприємств  міста (в тому числі ОСББ та відомчого житлового фонду) створити комісії  з  перевірки готовності  теплових  господарств до роботи в опалювальний період.

4. Житлово-експлуатаційним підприємствам міста (в тому числі ОСББ та відомчого житлового фонду) до складу комісій включити фахівців КВП «Комсомольськтеплоенерго», головного спеціаліста по житлу департаменту ЖКГ Комсомольської міської ради та представника інспекції Держенергонагляду в Полтавській області.

Копії наказів   щодо   перевірки   готовності   до  роботи  в опалювальний період надати до 01 червня 2015 року до департаменту ЖКГ Комсомольської міської ради.

5. Департаменту ЖКГ Комсомольської міської ради (Василюк П.Б.) вести постійний контроль за станом підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в опалювальний період.

6. Перевірка готовності до  роботи  в  опалювальний  період житлово-комунального фонду міста повинна бути закінчена у термін не пізніше 25 вересня поточного року.

- Керівникам житлово-експлуатаційних і комунальних підприємств міста забезпечити виконання намічених заходів по підготовці до опалювального періоду 2015-2016 років до 01 жовтня 2015 року. Інформацію про хід виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період 2015-2016 років надавати в департамент житлово-комунального господарства Комсомольської міської ради двічі на місяць.

- Керівникам підприємств заплановані заходи, пов’язані із виконанням земляних робіт, завершити до 10 жовтня 2015 року.

- Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Перший заступник міського голови              (підписано)                  Д.Г. Биков

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Комсомольської міської ради

від 26.05.2015 р. № 323

ЗАХОДИ

по підготовці житлово-експлуатаційних і комунальних підприємств

міста до роботи в опалювальний період 2015-2016 років

| № п/п | Найменування заходу | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Вартість тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Житлово-експлуатаційні підприємства |  |  |  |  |
| 1. | Промивання систем опалення | будинків | 61 | 63 |
| 2. | Поточний ремонт покрівель із руберойду | буд/м2 | 45/841 | 52,5 |
| 3. | Заміна труб | буд/п.м. | 94/2168 | 224,3 |
| 4. | Ревізія запірної арматури, в тому числі: |  |  |  |
|  | - холодного водопостачання | буд/шт. | 167/2244 | 47,9 |
|  | - гарячого водопостачання | буд/шт. | 169/2855 | 59,1 |
|  | - опалення | буд/шт. | 172/8025 | 186,3 |
|  | - заміна вентилів, засувок | буд/шт. | 100/1276 | 254,2 |
| 5. | Загально-будівельні роботи, в тому числі: |  |  |  |
|  | - ремонт вимощень | м2 | 310 | 27,8 |
|  | - ремонт цоколів | м2 | 303 | 23,8 |
| 6. | Закриття елеваторних вузлів | шт. | 220 | 16 |
| 7. | Утеплення житлових будинків, в тому числі: |  |  |  |
|  | - ремонт дверей | буд/шт. | 60/128 | 23 |
|  | - скління вікон | буд/м2 | 76/338 | 33,2 |
| 8. | Поточний ремонт покрівель із шиферу | буд/м2 | 6/50 | 4 |
| 9. | Поточний ремонт козирків | буд/шт. | 14/28 | 23,2 |
| 10. | Ремонт балконних плит | буд/шт. | 5/6 | 9 |
| 11. | Завезення матеріалу для посипання | м3 | 147 | 15,3 |
| 12. | Ізоляція трубопроводів | буд/п.м. | 54/1407 | 61,8 |
| 13. | Інші роботи (ремонт виходів на покрівлі, фарбування газопроводів, проведення оглядів, регулювання систем тепло, - водопостачання, тощо) | тис. грн. |  | 312,8 |
|  | Всього: | тис. грн. | 212 буд | 1136,1 |
| КВП «Комсомольськтеплоенерго» |  |  |  |  |
| І. Капітальний ремонт котельного обладнання та теплових мереж за рахунок амортвідрахувань |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт обладнання та трубопроводів котельних | - | - | 110,0 |
| 2. | Заміна дільниць трубопроводів гарячого водопостачання із застосуванням труб з термостабілізаційного матеріалу | - | 0,697 | 450,0 |
| 3. | Заміна засувки Ду 400 з електроприводом на всасі мереженого насосу Д 1250-125 №1,3 | шт. | 1 | 50,0 |
| 4. | Заміна зворотних клапанів Ду300 на мережених насосах Д1250-125 №1,2,3 | шт. | 3 | 15,0 |
| 5. | Заміна зворотних клапанів Ду400 на мережених насосах СЭ 1250-45 №2,3 | шт. | 2 | 10,0 |
| 6. | Капітальний ремонт дорожнього покриття після ремонту теплових мереж | м2 | По факту | 40,0 |
| 7. | Капітальний ремонт покрівлі та конструкцій промислових будівель | м2 | По факту | 85,0 |
| 8. | Ремонт автотранспорту та механізмів | - | По факту | 80,0 |
| 9. | Капітальний ремонт заземлюючих пристроїв димових труб котелень ПТВМ та ДКВР |  | - | 15,0 |
| 10. | Капітальний ремонт кабельних силових ліній електроживлення двигунів вентиляторів горілок №5,6,7,8 котлів ПТВМ |  | - | 9,0 |
|  | Всього по розділу |  |  |  |
| ІІ. Інвестиційні проекти, направлені на реконструкцію котельного обладнання за рахунок амортвідрахувань |  |  |  |  |
| 11. | Реконструкція мереженого насосу VD630-125 | шт. | 1 | 32,0 |
| 12. | Заміна ввідного трубопроводу холодної води Ду 76 мм на трубу PE-RT 159 мм з метою забезпечення аварійного підживлення котельні | км | - | 10,0 |
| 13. | Заміна існуючих зовнішніх конденсаторних установок в мережах змінного струмуUн-6 кВ, частотою 50 Гц | к-т | 2 | 845,0 |
| 14. | Підключення електродвигуна Р-250кВт мереженого насосу №5 з резервною коміркою №3 РП-7 | шт. к-т | 1 1 | 300,0 |
| 15. | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення території котельні по вул. Енергетиків, 31. Демонтаж світильників зовнішнього освітлення зі стовпів, встановлення прожекторів з датчиками руху на даху будівлі АБК, боксів, будівлі енергодільниці | - | - | 6,0 |
| 16. | Заміна існуючої кран-балки в комплекті з пусковою апаратурою | шт. | 1 | 50,0 |
| 17. | Обладнання вузлів обліку газу витрат газу блоками безперебійного живлення | шт. | 3 | 5,0 |
| 18. | Заміна датчиків в системі а/регулювання повітря і розрідження котлів КВГ №2, 3 | шт. | 4 | 12,0 |
| 19. | Обладнання системи передачі даних по витратах газу GSM-зв’язком | шт. | 1 | 2,0 |
|  | Всього по розділу |  |  | 1262,0 |
| ІІІ. Інвестиційні проекти, направлені на енергозбереження, та які фінансуються за рахунок міського бюджету та коштів інвесторів |  |  |  |  |
| 20. | Реконструкція ЦТП 5-го мікрорайону | шт. | 1 | 1500,0 |
| 21. | Встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії | шт. | - | 4000,0 |
|  | Всього по розділу |  |  | 5500,0 |
|  | ВСЬОГО |  |  | 7626,0 |
| Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |
| 1. | Берегова насосна станція |  |  |  |
|  | - ревізія всасів на насосах 350Д №1- 4 | шт. | 4 | 2,2 |
|  | - Утеплення стін кімнати машиністів | м2 | 25 | 12,5 |
|  | - промивання та хлорування 2-х водогонів ісходної води №1, №2 Ду-720 мм | шт. | 2 | 4,8 |
| 2. | Відстійники |  |  |  |
|  | - промивання, чистка камер хлоп’єутворення, відстійника | шт. | 6 | 6,5 |
|  | - ревізія затворів Ду-200 мм, Ду-400 мм | шт. | 5 | 3,5 |
|  | - ремонт «шиберів» на секціях відстійника №1 | шт. | 3 | 2,2 |
| 3. | Хлораторна |  |  |  |
|  | - ревізія хлораторів | шт. | 4 | 3,2 |
|  | - промивання трубопроводів хлорної води | шт. | 8 | 3,5 |
|  | - випробування трубопроводів газообразного хлору на міцність | шт. | 2 | 2,0 |
|  | - продування хлоропроводу азотом | шт. | 2 | 1,2 |
| 4. | Реагентне господарство |  |  |  |
|  | - промивання баків-сховищ та робочих баків | шт. | 5 | 4,2 |
|  | - ремонт покрівлі (над баками-сховищами ) | м2 | 126 | 24,8 |
|  | - ревізія насосів-дозаторів | шт. | 2 | 1,8 |
| 5. | Станція обеззалізнення |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі градирні | м2 | 205 | 40,8 |
|  | - ремонт покрівлі на прохідній | м2 | 90 | 18,0 |
|  | - заготівля посипального матеріалу | м3 | 56 | 4,3 |
| 6. | Насосна станція 2-го водопідйому |  |  |  |
|  | - ревізія запірної арматури | шт. | 10 | 2,5 |
| 7. | Котельня |  |  |  |
|  | - придбання вугілля марки АС | тн. | 350 | 800,0 |
|  | - чистка димоходів | п.м. | 30 | 1,5 |
|  | - ревізія насосів К50/80 вентиляторів №6,7 | шт. | 2 | 1,8 |
|  | - ревізія запірної арматури в котельні, теплотрасі | шт. | 30 | 8,5 |
|  | - ремонт теплотраси | м | 20 | 2,7 |
|  | - проведення зварювальних робіт на котлах, шпаклювання обмурівка котлів | шт. | 3 | 4,5 |
| 8. | Резервуари |  |  |  |
|  | - промивання РЧВ V-7000 м3, №№ 1, 2 | шт. | 2 | 5,2 |
| 9. | Фільтровальний зал |  |  |  |
|  | - ремонт дахових рефлекторів | шт. | 4 | 2,4 |
|  | - ревізія запірної арматури | шт. | 20 | 2,7 |
| 10. | ІІІ-й водопідйом |  |  |  |
|  | - чистка колодязів і камер на водопровідних мережах, ревізія запірної арматури | шт. | 50 | 52,8 |
|  | - ревізія системи опалення | п.м. | 145 | 1,4 |
|  | - промивання водопровідних мереж міста | км | 10 | 17,7 |
|  | - придбання пластикових люків з кришками | шт. | 60 | 46,8 |
|  | - ізолювання труб теплотраси | п.м. | 20 | 1,2 |
|  | - ямковий ремонт доріг з твердим покриттям | м2 | 328 | 221,4 |
|  | - заміна запірної арматури | шт. | 15 | 78,0 |
| 11. | Дільниця міських мереж і насосних станцій цеху каналізації |  |  |  |
|  | - заготівля посипального матеріалу | м3 | 4 | 0,5 |
|  | - промивання системи опалення КНС №№1-Б, 8, 9 | шт. | 3 | 2,2 |
|  | - чистка від коренів і грязі каналізаційних колодязів і промивання каналізаційних мереж | шт. | 2111 | 328,4 |
|  | - відсипка дороги біля КНС№16, 17 | м3 | 15 | 1,4 |
|  | - ревізія запірної арматури | шт. | 93 | 3,0 |
|  | - заміна запірної арматури | шт. | 5 | 28,3 |
| 12. | Очисні споруди цеху каналізації |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі споруд біофільтрів та АБК | м2 | 952,8 | 190,0 |
|  | - промивання, продування системи опалення, ревізія запірної арматури та ділянок теплоптраси | п.м. | 442 | 4,2 |
|  | - заготівля посипального матеріалу | м3 | 24 | 1,8 |
|  | - ремонт розподільчої камери на аероакселаторі | шт. | 1 | 38,0 |
|  | - утеплення кімнати операторів у виробничій н/с та стіни кімнати машиністів н/с очищених стоків | м3 | 24 | 1,8 |
| 13. | Автотранспортний цех |  |  |  |
|  | - підготовка до переведення на зимові умови транспортних механізмів: автомобілі-23 шт, трактори-5шт, екскаватори-3шт, бульдозери-2, погрузчик-2 | од. | 35 | 5,8 |
|  | - технічне обслуговування і ремонт траси (з заміною теплоізоляції) для підігріву та подачі гарячої води на стоянки для автомобілів та інших механізмів | п.м. | 45 | 5,6 |
|  | - очистка септика від осаду та мулу | шт. | 1 | 1,5 |
|  | - ремонт воріт боксу №3, № 6 | шт. | 2 | 3,5 |
|  | - заготовка матеріалу для посипання | м3 | 16 | 1,5 |
|  | - ремонт некондиційного будинку із заміною 2-х вікон | шт. м2 | 2 68 | 74,0 |
| 14. | Ремонтна група |  |  |  |
|  | - підготовка до експлуатації в зимових умовах техніки: насосні і зварювальні агрегати | од. | 5 | 4,2 |
|  | - ревізія запірної арматури, промивання системи опалення в механічній майстерні | шт. п.м. | 12 20 | 2,7 |
|  | - скління споруд механічної майстерні, утеплення воріт і дверей | м2 | 6 | 1,8 |
|  | - створення резерву насосного обладнання і запасних частин на насосних станціях | од. | 3 | При наявності коштів |
| 15. | Майстерня по ремонту теплових мереж |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі складських приміщень | м2 | 258,6 | 54,7 |
|  | - ревізія запірної арматури в системі опалення і гарячого водопостачання споруди АБК | шт. | 10 | 1,7 |
|  | - промивання системи опалення в будівлі АБК | п/м | 200 | 1,5 |
|  | Всього: | тис. грн. |  | 2146,9 |
| Підприємства КП «СпецЕко» і ПП «Спецтранс» |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка спеціалізованої техніки, всього | од. | 16 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | - трактор Т-40 | од. | 3 | 60,0 |
|  | - трактор МТЗ-80 | од. | 1 |  |
|  | - трактор МТЗ-82-П | од. | 3 |  |
|  | - екскаватор ЄО-2101 | од. | 2 |  |
|  | - автогрейдер | од. | 1 |  |
|  | - автомобіль ЗІЛ-431412 | од. | 3 |  |
|  | - автомобіль МАЗ | од. | 3 |  |
| 2. | Заготівля матеріалу для посипання, у тому числі: |  |  |  |
|  | - сіль | тн. | 68 | 40,0 |
|  | - пісок | тн. | 700 | 30,0 |
|  | Всього: |  |  | 130,0 |
| КП «Міськсвітло» |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка, консервація об’єктів (атракціонів, конструкцій, шафів керування, туалету, фонтану та інш.) міського парку до зимового зберігання. | - | - | 9,0 |
| 2. | Заготівля матеріалу для посипання | м3 | 4 | 1,0 |
| 3. | Підготовка шафів керування вуличним освітленням, огляд повітряних мереж і опор | - | - | 11,0 |
| 4. | Підготовка світлофорних об’єктів | шт. | 6 | 5,0 |
| 5. | Підготовка майстерень, побутових приміщень, гаражів, офісного приміщення. | - | - | 53,0 |
|  | Всього: |  |  | 79,0 |
|  | Всього по заходам: | тис. грн. |  | 11118,0 |

Заступник міського голови							Н.Д. Угнічева

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про роботу житлово-комунальних підприємств міста

в опалювальний період 2014-2015 років

На виконання рішення виконавчого комітету Комсомольської міської ради від 27.05.2014 року № 371 «Про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2013-2014 років та  завдання по їх підготовці до наступного опалювального періоду», було намічено ряд заходів по підготовці житлового фонду міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років.

Опалювальний період в місті почався 23  жовтня 2014 року, відповідно до розпорядження міського голови №507-р від 20.10.2014р. «Про початок опалювального сезону 2014-2015р.р.» в зв’язку з тим, що середньо добова температура була нижче 80С. Запуск опалення відбувся досить плавно і без затримки.

Завершення опалювального сезону 2014-2015 років відбулося з 10 квітня 2015 року відповідно до розпорядження міського голови від 08.04.2015 р. №149-р.

Житлово-експлуатаційними підприємствами міста відповідно до намічених заходів були підготовлені до початку опалювального періоду 2014-2015 років 212 житлових будинків комунальної власності міста, виконано робіт по поточному ремонту житлового фонду в ході його підготовки до опалювального періоду на загальну суму 1133,50 тис. грн.  До початку опалювального сезону на всі будинки було оформлено паспорта та акти готовності до роботи в опалювальний період.

Завдяки гідравлічним випробуванням мереж теплопостачання житлових будинків, перед опалювальним сезоном, виявлено слабкі місця та завчасно їх відремонтовано, що дало змогу уникнути аварій взимку.

Ефективність виконаних  житлово-експлуатаційними підприємствами міста заходів по підготовці житлового фонду міста до опалювального періоду 2014-2015 років засвідчив весь опалювальний сезон – відключень житлових будинків від теплоносія не було, кількість звернень населення, на адресу виконавчого комітету  міської ради, пов’язаних із якістю надання послуг по опаленню, не збільшилась.

Проблемним залишилось питання із недостатнім фінансуванням капітального ремонту житлового фонду міста. Фактична потреба у виконанні робіт з капітального ремонту житлового фонду в двічі перевищує виділене фінансування. Ситуація, яка склалася по своєчасній оплаті відділенням Державного казначейства призвела до того, що у 2014 році не було виконано значний обсяг робіт по  капітальному ремонту житлового фонду.

Ситуація по оплаті та відсутність достатнього фінансування не дали змогу при підготовці до опалювального сезону 2014-2015 років виконати в повному обсязі, за рахунок міського бюджету, наступні роботи:

- повну заміну всіх теплообмінників, які морально і фізично застаріли;

- замінити трубопроводи  гарячого водопостачання та опалення;

- роботи по капітальному ремонту термоізоляції трубопроводів;

- капітальний ремонт покрівель;

- капітальний ремонт ліфтів та відновлення диспетчеризації;

- капітальний ремонт електричних мереж;

- реконструкція освітлення під’їздів будинків.

Залишається без істотних змін факт існування недоліків  конструктивних елементів стін, особливо в будинках серії БК-9-1П, які промерзали. Також в будинках цієї серії існує проблема недостатньої температури повітря в квартирах 1-х поверхів житлових будинків. Ця проблема пов’язана з недосконалістю будинкової системи опалення і з неякісними будівельними конструкціями, в зв’язку з чим виникає супутня проблема в несанкціонованій зміні системи опалення власниками в квартирах.

На поточний рік рішенням 54 сесії Комсомольської міської ради від 17 лютого 2015 року затверджено заходи на основні види робіт з капітального ремонту житлового фонду на які з міського бюджету виділено 4496,2 тис. грн.

Завдяки виконанню підготовчих заходів вдалося вчасно подати тепло всім споживачам теплової енергії КВП «Комсомольськтеплоенерго». Планами капітального ремонту та реконструкції котельного обладнання та теплових мереж були заплановані заходи на суму 3542,0 тис. грн. Фактично освоєно коштів при виконанні робіт з реконструкції та інших ремонтних робіт 1719,5 тис. грн. Роботи по ремонту обладнання виконані власними силами підприємства якісно та в повному обсязі.

Так, до початку опалювального сезону 2014-2015 р.р. було підготовлено 4 котельні міста сумарною потужністю 221,486 Гкал/год, виконано обстеження та поточний ремонт на теплових мережах протяжністю  53,065 км в 2-х трубному вимірі , з них  - замінено 0,634км мереж в двохтрубному обчисленні.

За рахунок амортизаційних коштів в сумі 1305,1 тис. грн. виконано ряд ремонтних робіт котельного обладнання заміни мереж,це:

Ремонт за заміна котельного обладнання – 301,3 тис.грн;

Ремонт споруд та будівель - 181,3 тис.грн;

Ремонт автотранспорту та механізмів – 73,9 тис.грн;

Автоматизація котлів ПТВМ 50- 109,3 тис.грн;

Реконструкція ІТП   - 203,8 тис.грн;

Реконструкція та заміна теплових мереж -  435,5 тис.грн;

За рахунок коштів міського бюджету та інвестицій в сумі 414,5 тис. грн. виконані наступні роботи:

* Проектно-кошторисна документація на об’єкт «Реконструкція РП-7 з метою безперебійного електропостачання мережних насосів котельні по ул.Енергетіков,31 -9,8 тис.грн;

* Реконструкція ЦТП 15-го м-ну з метою використання деревовідходів в якості палива для вироблення гарячої води в м.Комсомольську -388,3 тис.грн;

* Устаткування приладами контролю стаціонарних джерел викидів шкідливих речовин в атмосферу (переносні газоаналізатори 5М-3Н-1шт- 16,4 тис.грн;

Станом на 01.04.2015 року заборгованість підприємства за природний газ перед газопостачальною організацією складає 14697,0 тис. грн. Заборгованість за спожиту теплову енергію складає 32858,2 тис. грн.:

* населення – 20013,5 тис. грн.

* пільги- 1508,9 тис. грн.

субсидії – 3361,1 тис. грн.

* державний бюджет – 743,7 тис. грн.

* міський бюджет – 4459,3 тис. грн.

* інші споживачі – 2771,7 тис. грн.

Непогашена різниця в тарифах для населення за спожиту теплову енергію для надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води за на 01.04.2015 рік склала 2618,9 тис. грн.

Вимушені додаткові витрати на оплату за нерозписану воду збільшили витрати та лягли збитками по підприємству в сумі 658,0 тис. грн. за звітній період.

Наприкінці 2014 року введений в експлуатацію ЦТП 15-го мікрорайону з метою використання дерево відходів для виробництва гарячої води. Підприємством укладено договір з Кременчуцьким ліспромгоспом на поставку деревини.

В поточному році КВП «Комсомольськтеплоенерго» проводить роботу по облаштуванню багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії на умовах співфінансування мешканців міста та міського бюджету 50/50. До 1 червня планується встановлення 15 приладів.

Водопровідно-каналізаційне господарство підготувало до опалювального періоду року 107,39 км водопровідних та 81,02 км каналізаційних мереж, підготовлено до роботи в опалювальний період року 17 інженерних об’єктів, які забезпечують місто послугами водопостачання та водовідведення. При запланованій вартості заходів до роботи підприємства в осінньо-зимовий період 2014-2015 років на загальну суму 703,32 тис. грн. було виконано робіт на суму 405,47 тис. грн.  в тому числі по капітальному ремонту 32,95 тис. грн., по поточному – 372,52 тис. грн., по покращенню якості води – 67,52 тис. грн. Одним найбільш високовартісним заходом є придбання вугілля марки А класу АС – 215,694 т  на суму 496097,06 грн. За зимовий період використано 248,9 т вугілля.

За період з 01.10.2014 р. по 01.04.2015 р. на водо-каналізаційних  мережах виникло 120 поривів, в тому числі 3  поривів  на мережах водовідведення. Підпорів на мережах водовідведення виникло 177.

Однією з найбільших проблем до цього часу через брак коштів в рамках підготовки до опалювального сезону 2014-2015 років не виконаний значний обсяг робіт по ремонту покрівель із заплановано обсягу – 779 м2, який збільшується з кожним роком.

В поточному році оголошено тендер на реконструкцію системи опалення будівель каналізаційних очисних споруд з використанням теплових насосів.

За рахунок коштів міського бюджету (11 млн. грн.) підприємством планується придбання екскаватору, перезагрузка відпрацьованого фільтруючого матеріалу на швидких фільтрах та капітальний ремонт вуличних мереж водопостачання і водовідведення з заміною запірної арматури.

За рахунок коштів екологічного фонду КП ВУВКГ заплановано заходів на загальну суму 4 143 929 грн.

ПП «Спецтранс» разом із КП «СпецЕко» забезпечили протягом всього осінньо-зимового періоду прибирання вулиць від сміття, посипання тротуарів та проїзних частин вулиць міста спеціальними сумішами під час ожеледиці, прибирання вулиць від снігу.

Заходами бюджету розвитку та по утриманню вулично-дорожньої мережі на 2015 рік передбачено ряд заходів, виконання яких значно поліпшить стан доріг і тротуарів у зимовий період року. Заплановано виконати наступні роботи:

- ямковий ремонт доріг, внутрішньо квартальних проїздів та тротуарів на суму 2150тис.грн.;

- відновлення дорожньої розмітки та придбання і встановлення дорожніх знаків – 545тис.грн.;

- ремонт узбіч та доріг з щебеневим покриттям – 95тис.грн.;

- капітальний ремонт тротуару по вул. Космонавтів – 1000тис.грн.;

- капітальний ремонт ділянки вулиці Радянська – 4400тис.грн.;

- реконструкція з’їзду з вул. Леніна на вул. Радянську – 350тис.грн.;

- реконструкція тротуару по вул. Гірників – 980тис.грн.;

- капітальний ремонт тротуару біля Добровольського, 47 – 90тис.грн.

По закінченню опалювального періоду 2014-2015 років можна зробити висновок, що в цілому житлово-експлуатаційні і комунальні підприємства міста забезпечили необхідний рівень підготовки житлового фонду та об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в зимовий період.

В поточному році в рамках Проекту українсько-німецького співробітництва (GIZ) «Енергоефективність в громадах», в якому місто Комсомольськ бере активну участь, планується заміна існуючих світильників зовнішнього освітлення на LED-світильники. Завдяки участі у Проекті місто Комсомольськ мало змогу на вигідних умовах отримати кредит (на умовах співфінансування) в Північній Екологічній Фінансовій Корпорації НЕФКО на зазначені заходи.

Заступник директора

департаменту ЖКГ 					           	 А.М.Овчаренко