УКРАЇНА

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 27.09.2016 р.                                                        № 526

Про стан готовності житлово-

комунального господарства міста

до початку опалювального періоду

2016 – 2017 років

На виконання власних повноважень, зазначених в п.п.1 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України № 620/378 від 10.12.2008р., заслухавши інформацію про стан підготовки житлово-комунальних підприємств міста до початку опалювального сезону 2016-2017 років, виконавчий комітет Горішньоплавнівської  міської ради

В И Р І Ш И В:

- Інформацію про стан підготовки житлово-комунальних підприємств міста до початку опалювального сезону 2016-2017 років взяти до відома (додається).

2. Зняти з контролю рішення виконкому від 31.05.2016 року № 358 «Про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2015-2016 років та  завдання по їх підготовці до наступного опалювального періоду» у зв’язку з його виконанням.

Міський голова				(підписано)				   Д. Г. Биков

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан підготовки житлово-комунальних підприємств міста

до початку опалювального сезону 2016 – 2017 років

Рішенням виконавчого комітету Комсомольської міської ради від 31.05.2016 року № 358 «Про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2015-2016 років та  завдання по їх підготовці до наступного опалювального періоду», було затверджено заходи по підготовці житлово-комунальних господарств міста до роботи в опалювальний сезон 2016-2017 років.

Станом на 15.09.2016 року житлово-експлуатаційними підприємствами міста, відповідно до намічених заходів, підготовлено до початку опалювального сезону 2016-2017 років, із оформленням паспортів та актів готовності на всі обслуговуємі  житлові будинки.

Виконано робіт, пов’язаних з підготовкою до зимового періоду, по поточному ремонту житлового фонду на загальну суму 1207,1 тис. грн. в порівняні із запланованими коштами в сумі 1136,1тис. грн. Загалом роботи по поточному ремонту житлового фонду міста, які заплановано виконати до опалювального сезону, станом на 15.09.2016  року, виконано на 100% (інформація приводиться нижче).

Підготовлені до початку опалювального сезону 2016-2017років 18 житлових будинків ОСББ міста та 1 гуртожиток відомчого підпорядкування (ВАТ «Полтавський ГЗК»).

Станом на 15.09.2016 р. КВП «Теплоенерго м. Горішні Плавні» виконало роботи по  підготовці  до  опалювального   сезону  :

за рахунок власних коштів  із запланованих 1431,0 т. грн. освоєно 1426,5 т. грн., а саме:

- капітальний ремонт котельного обладнання  та

теплових мереж 								 - 848,579 т. грн.;

- реконструкція котельного обладнання та теплових мереж	 - 577,891   т. грн

за рахунок коштів міського бюджету із запланованих 7201,0 т. грн., освоєно 1820,8 т. грн:

- реконструкція ЦТП 5-го мікрорайону			  	- 652,59 т. грн.

- встановлення  приладів обліку теплової енергії

та гвп в житлових будинках 						-1168,19 т. грн.

підготовлені до опалювального періоду:

- котельні: із 5 підготовлено 3, що складає 68,5%;

- теплові мережі : із 53,608 км  підготовлено 49,55 км, що складає 92,4%;

- центральні теплові пункти: із 5 підготовлено 4, що складає 80%.

Станом на 01.09.2015 р. заборгованість підприємства за природний газ перед газопостачальниками утворилась в розмірі 5919,0 тис. грн., в тім як заборгованість споживачів перед „КТЕ” за використану теплову енергію склала 13520,8 тис. грн., з них:

- населення – 11805,9 тис .грн.

- пільги – 102,4 тис. грн.

- субсидії – 154,9 тис. грн.

- міський бюджет – 8,2 тис. грн

- державний бюджет – 439,7 тис. грн.

- інші споживачі – 1011,5 тис. грн.

Гострим в поточному році постає питання заборгованості населення за отримані послуги теплопостачання, які виникли через збільшення тарифів на послуги.

Через проблеми з закупівлею матеріалі не вдасться в повному обсязі провести заміну труб D 400 від ТК107 до ТК 112.

Станом на 01.09.2016р. комунальне підприємство Водопровідно-каналізаційного господарства виконано заходів на суму 1153,71 тис. грн., що складає близько 53,7% від запланованого – 2146,9 т. грн., а саме:

- по капітальному ремонту 						- 687,9 т. грн.

- по поточному ремонту							- 465,81 т. грн

- по покращенню якості питаної води				- 51,21 т. грн

Заборгованість населення за отримані послуги з водопостачання та водовідведення на 01.09.2016 року дебіторська заборгованість за послуги підприємства  складає  7319,5  тис. грн., в тому числі населення – 4857,1 тис. грн..

На даний час підприємством проведена  закупівля пробної партії вугілля для опалення об’єктів І водопідйому в обсязі  138 тон (2 вагони) на суму 384 т. грн.

КП ВУВКГ за рахунок коштів міського бюджету в поточному році шляхом конкурсних торгів було придбано два екскаватори на суму близько  5 млн. грн.

За рахунок бюджетного фінансування для завантаження швидких фільтрів підприємству вдалося придбати цеоліт різних фракцій на суму 611,46 тис. грн.

На даний час триває заміна вуличної мережі водопостачання по вул. Гірників протяжністю 105 метрів, орієнтовна вартість робіт складатиме близько 60 тис. грн.

Для утримання доріг в зимовий період року комунальним підприємством «СпецЕко» та ПП «Спецтранс» станом на 15.09.2016 р. підготовлено до початку осінньо-зимового періоду спеціалізовану техніку в кількості 15 одиниць. Оплачено за 1 вагон солі (68т), який буде доставлено до кінця вересня. Також на підприємстві є залишок солі з минулого року в обсязі близько 40т. та піску – 100т. У вересні і жовтні буде завезено ще 600т. піску на склад КП «СпецЕко».

Комунальне підприємство «Вічність» підготувало будівлі до роботи в зимовий період, на кладовищі виконуються роботи по прибиранню територій. У жовтні поточного року буде завезено посипальний  матеріал та виконано роботи по покриттю листям секторів на яких узимку буде проводитись поховання, утеплені водорозбірні колонки.

Комунальне підприємство «Міськсвітло» підготувало свої будівлі до зимового періоду (виконана ревізія опалювальної системи, підготовлено опалювальні прилади та інше). Заготовлено тверде паливо для опалення гаражів. Проведено огляд будівель. Шафи управління зовнішнім освітленням підготовлено у кількості 50% інші буде підготовлено згідно графіка. Консервація атракціонів буде проведена у жовтні. Посипальний матеріал у міському парку відпочинку заготовлено. Обслуговування зовнішніх мереж освітлення міста у зимовий період виконується згідно затвердженого підприємством регламенту.

Ямковий ремонт вулиць міста станом на 15.09.2016р. виконано від запланованого на 80% від запланованого обсягу, загальною площею 1450м2 та поточний ремонт внутрішньо квартальних проїздів на 100%  від запланованого -  2700м2 .

Загалом житлово-комунальні підприємства міста забезпечили необхідний рівень підготовки житлового фонду, об’єктів соціально-культурного призначення, споруд і об’єктів  до роботи в опалювальний період 2016-2017р.

Виконання заходів по підготовці житлово-експлуатаційних і комунальних підприємств  міста до роботи в опалювальний період 2016-2017 років

| № п/п | Найменування заходу | Одиниця виміру | Обсяг робіт |  |  |  | Вартість тис. грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План |  | Факт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |
| Житлово-експлуатаційні підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промивання систем опалення | будинків |  | 42 | 42 |  | 92,7 | 92,7 |
| 2. | Поточний ремонт покрівель із руберойду | буд/м2 |  | 76/1682 | 76/1682 |  | 173,9 | 173,9 |
| 3. | Заміна труб | буд/п.м. |  | 94/3553 | 94/3553 |  | 550,6 | 550,6 |
| 4. | Ревізія запірної арматури, в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - холодного водопостачання | буд/шт. |  | 179/1872 | 179/1872 |  | 50,5 | 50,5 |
|  | - гарячого водопостачання | буд/шт. |  | 171/2202 | 171/2202 |  | 55,5 | 55,5 |
|  | - опалення | буд/шт. |  | 176/4930 | 176/4930 |  | 109,6 | 109,6 |
|  | - заміна вентилів, засувок | буд/шт. |  | 93/1183 | 93/1183 |  | 322,3 | 322,3 |
| 5. | Загально-будівельні роботи, в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт міжпанельних швів | буд/м.п. |  | 42/3598 | 42/3598 |  | 200,7 | 200,7 |
|  | - ремонт вимощень | м2 |  | 468,5 | 468,5 |  | 64,3 | 64,3 |
| 6. | - ремонт цоколів | м2 |  | 301,6 | 301,6 |  | 28,3 | 28,3 |
| 7. | Закриття елеваторних вузлів | шт. |  | 205 | 205 |  | 18,6 | 18,6 |
|  | Утеплення житлових будинків, в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт дверей | буд/шт. |  | 51/103 | 51/103 |  | 24,1 | 24,1 |
| 8. | - скління вікон | буд/м2 |  | 67/355 | 67/355 |  | 63,2 | 63,2 |
| 9. | Поточний ремонт покрівель із шиферу | буд/м2 |  | 6/42 | 6/42 |  | 8 | 8 |
| 10. | Поточний ремонт козирків | буд/шт. |  | 25/48 | 25/48 |  | 68,3 | 68,3 |
| 11. | Ремонт балконних плит | буд/шт. |  | 6/8 | 6/8 |  | 15,0 | 15,0 |
| 12. | Завезення матеріалу для посипання | м3 |  | 117 | 117 |  | 18,2 | 18,2 |
| 13. | Ізоляція трубопроводів | буд/п.м. |  | 53/1600 | 53/1600 |  | 74,8 | 74,8 |
|  | Інші роботи (ремонт виходів на покрівлі, фарбування газопроводів, проведення оглядів, регулювання систем тепло, - водопостачання, тощо) | тис. грн. |  |  |  |  | 757,9 | 757,9 |
|  | Всього: | тис. грн. |  | 214 буд | 211 буд |  | 2696,5 | 2696,5 |
| КВП «Теплоенерго м. Горішні Плавні» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І.Заходи за рахунок власних коштів підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт котельного обладнання та трубопроводів | шт. | - |  |  | - | 70,0 | 143,915 |
| 2. | Заміна запірної арматури на котельнях та ПНС | шт. | 5 |  |  | - | 25,0 | - |
| 3. | Ремонт електрообладнання на приладів КВП та А, систем обліку теплоносія | шт. | - |  |  | - | 100 | 195,917 |
| 4. | Ремонт ІТП | шт. | - |  |  | 3 | 40,0 | 19,411 |
| 5. | Капітальний ремонт дорожніх покриттів після ремонту теплових мереж | м2 | По факту |  |  | 263 | 80,0 | 70,690 |
| 6. | Капітальний ремонт автотранспорту та механізмів | шт. | - |  |  | - | 200,0 | 145,98 |
| 7. | Капітальний ремонт покрівлі та конструкцій промислових будівель | од. | По факту |  |  | 935,5 | 85,0 | 48,142 |
| 8. | Капітальний ремонт теплових мереж в 2-х трубному обчисленні | км | 0,697 |  |  | - | 450,0 | 224,492 |
|  | Всього по розділу |  |  |  |  |  | 1050,0 | 8487,58 |
| ІІ. Реконструкція котельного обладнання та теплових мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт і реконструкція мереж-ного насосу VD 630-125 | шт. | 1 |  |  | 1 | 32,0 | 12,084 |
| 2. | Заміна ввідного трубопроводу холодної води Ду 76 мм на трубу PE-PR Ду 159 мм з метою забезпечення аварійного підживлення котельні |  |  |  |  |  | 10,0 | - |
| 3. | Обладнання вузлів обліку витрат газу блоками безперебійного живлення | шт. | 3 |  |  | - | 5,0 | - |
| 4. | Заміна датчиків в системі а/регулювання повітря ті розріження котлів КВГ № 2,3 | шт. | 4 |  |  | - | 12,0 | - |
| 5. | Обладнання системи передачі даних по витратах газу GSM – зв’язком | шт. | 1 |  |  | - | 2,0 | - |
| 6. | Реконструкція ЦТП 15-го мікрорайону з метою використан-ня деревини в якості палива для вироблення гарячої води |  | - |  |  | - | 320,0 | 565,808 |
|  | Всього по розділу ІІ |  |  |  |  |  | 381,0 | 577,892 |
|  | Всього по розділам І, ІІ | тис.грн. |  |  |  |  | 1431,0 | 1426,47 |
| ІІІ. Інвестиційні проекти, направлені на енергозбереження (кошти міського бюджету та інвестиції) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція ЦТП 5-го мікрорайону | шт. | 1 |  |  | - | 1500,0 | 652,59 |
| 2. | Встановлення приладів обліку теплової енергії та гвп в житлових будинках | шт. | 85 |  |  | - | 3260,0 | 1168,19 |
| 3. | Реконструкція дільниці теплових мереж із застосуванням труб типу СТ/ПЕ 45 02-2-1 | км. | 0,34 |  |  | - | 2450,0 | - |
|  | Всього по розділу IІI: | тис. грн. |  |  |  |  | 7210,0 | 1820,77 |
|  | Всього | тис. грн. |  |  |  |  | 8641,0 | 3247,245 |
| Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Берегова насосна станція |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ревізія всасів 2-х насосів 350Д №1, 4 | шт. | 2 |  |  | 4 | 2,2 | 1,1 |
|  | - промивання та хлорування 2-х водогонів ісходної води | шт. | 2 |  |  | 1 | 4,8 | 1,6 |
|  | - утеплення стін кімнати машиністів | м2 | 25 |  |  | - | 12,5 | - |
| 2. | Відстійники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ревізія затворів Ду-400мм, Ду-200мм | шт. | 5 |  |  | 3 | 3,5 | 2,1 |
|  | - промивання та чистка камер хлоп’єутворення, секцій відстійника | шт. | 6 |  |  | 2 | 6,5 | 4,5 |
|  | - ремонт «шиберів» на секціях відстійника №1 | шт. | 3 |  |  | 3 | 2,2 | 2,2 |
| 3. | Хлораторна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ревізія хлораторів | шт. | 4 |  |  | 4 | 3,2 | 3,2 |
|  | - промивання трубопроводів хлорної води | шт. | 8 |  |  | 6 | 3,5 | 2,19 |
|  | - випробування трубопроводу газоподібного хлору | шт. | 2 |  |  | 1 | 2,0 | 1,0 |
|  | - продування хлоропроводу азотом | шт. | 2 |  |  | 2 | 1,2 | 1,2 |
| 4. | Реагентне господарство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - промивання баків-сховищ | шт. | 5 |  |  | 5 | 4,2 | 4,2 |
|  | - ремонт покрівлі | м2 | 126 |  |  | - | 24,8 | - |
|  | - ревізія насосів-дозаторів | шт. | 2 |  |  | 2 | 1,8 | 1,8 |
| 5. | Станція обеззалізнення |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі на прохідній | м2 | 90 |  |  | - | 18,0 | - |
|  | - ремонт покрівлі градирні | м2 | 205 |  |  | - | 40,8 | - |
|  | - заготівля посипального матеріалу | м3 | 56 |  |  | - | 4,3 | - |
| 6. | Насосна станція 2-го водопідйому |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ревізія запірної арматури | шт. | 10 |  |  | 8 | 2,5 | 1,75 |
| 7. | Котельня |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - придбання вугілля марки АС | тн. | 350 |  |  | 138 | 800,0 | 384,0 |
|  | - чистка димоходів | п.м. | 30 |  |  | 30 | 1,5 | 1,5 |
|  | - ревізія насосів К50/80 вентиляторів №6, 7 | шт. | 2 |  |  | 2 | 1,8 | 1,8 |
|  | - ревізія запірної арматури в котельні, теплотрасі | шт. | 30 |  |  | 30 | 8,5 | 8,5 |
|  | - ремонт теплотраси | м | 20 |  |  | 14 | 2,7 | 1,89 |
|  | - проведення зварювальних робіт на котлах, шпаклювання обмуровування котлів | шт. | 3 |  |  | 2 | 4,5 | 2,25 |
| 8. | Резервуари |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - промивання РЧВ V-7000 м3, №№ 1, 2 | шт. | 2 |  |  | 2 | 5,2 | 5,2 |
| 9. | Фільтровальний зал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт дахових рефлекторів | шт. | 4 |  |  | - | 2,4 | - |
|  | - ревізія запірної арматури | шт. | 20 |  |  | 13 | 2,7 | 1,8 |
|  | - завантаження фільтра №5 фільтруючим матеріалом (додатковий захід) |  | - |  |  | - | - | 15,0 |
|  | - придбання цеоліту для перезавантаження швидких фільтрів (додатковий захід) |  |  |  |  |  |  | 611,46 |
| 10. | ІІІ-й водопідйом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - чистка колодязів і камер на водопровідних мережах, ревізія запірної арматури | шт. | 50 |  |  | 45 | 52,8 | 42,24 |
|  | - ревізія системи опалення | п.м. | 145 |  |  | 70 | 1,4 | 0,7 |
|  | - промивання водопровідних мереж міста | км | 10 |  |  | 7 | 17,7 | 10,62 |
|  | - придбання пластикових люків з кришками | шт. | 60 |  |  | - | 46,8 | - |
|  | - ізолювання труб теплотраси | п.м. | 20 |  |  | - | 1,2 | - |
|  | - ямковий ремонт доріг з твердим покриттям | м2 | 328 |  |  | 539 | 221,4 | 176,01 |
|  | - заміна водопровідних мереж (додатковий захід) | км |  |  |  |  | 0,073 | 36,1 |
|  | - промивання РЧВ V-3000 м3 №1,3 (додатковий захід) | шт. |  |  |  |  | 2 | 7,2 |
|  | - заміна запірної арматури | шт. | 15 |  |  | 8 | 78,0 | 39,77 |
| 11. | Дільниця міських мереж і насосних станцій цеху каналізації |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - промивання системи опалення КНС №№1-Б, 8, 9 | шт. | 3 |  |  | 2 | 2,2 | 1,1 |
|  | - чистка від коренів і грязі каналізаційних колодязів і промивання каналізаційних мереж | шт. | 2111 |  |  | 800 | 328,4 | 124,45 |
|  | - заготівля посипального матеріалу | м3 | 4 |  |  | - | 0,5 | - |
|  | - ревізія запірної арматури | шт. | 93 |  |  | 90 | 3,0 | 2,9 |
|  | - заміна запірної арматури | шт. | 5 |  |  | - | 28,3 | - |
| 12. | Очисні споруди цеху каналізації |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі споруд біофільтрів та АБК | м2 | 952,8 |  |  | - | 190,0 | - |
|  | - промивання, продування системи опалення, ревізія запірної арматури та дільниць теплоптраси | п.м. | 442 |  |  | - | 4,2 | - |
|  | - заготівля посипального матеріалу | м3 | 24 |  |  | - | 1,8 | - |
|  | - ремонт розподільчої камери №2 на аероакселаторі | шт. | 1 |  |  | - | 38,0 | 18,5 |
|  | - утеплення кімнати операторів у виробничій н/с та стіни кімнати машиністів н/с очищених стоків | м3 | 24 |  |  | - | 1,8 | - |
|  | - ревізія запірної арматури в системі опалення (додатковий захід) | шт. |  |  |  |  |  | 4,5 |
| 13. | Автотранспортний цех |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - підготовка до переведення на зимові умови транспортних механізмів: автомобілі-23 шт, трактори-5шт, екскаватори-3шт, бульдозери-2шт, завантажувач – 2 шт | од. | 35 |  |  | - | 5,8 | - |
|  | - технічне обслуговування і ремонт траси (з заміною теплоізоляції) для підігріву та подачі гарячої води на стоянки для автомобілів та інших механізмів | п.м. | 45 |  |  | - | 5,6 | - |
|  | - очистка септика від осаду та мулу | шт. | 1 |  |  | 1 | 1,5 | 1,5 |
|  | - ремонт воріт боксу №3, № 6 | шт. | 2 |  |  | - | 3,5 | - |
|  | - заготовка матеріалу для посипання | м3 | 16 |  |  | - | 1,5 | - |
|  | - ремонт некондиційного будинку із заміною 2-х вікон | шт. | - |  |  | - | 74,0 | 1,28 |
| 14. | Ремонтна група |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - підготовка до експлуатації в зимових умовах техніки: насосні і зварювальні агрегати | од. | 5 |  |  | 5 | 4,2 | 4,2 |
|  | - ревізія запірної арматури, промивання системи опалення в механічній майстерні | шт. п.м. | 12 20 |  |  | 10 20 | 2,7 | 2,16 |
|  | - скління споруд механічної майстерні, утеплення воріт і дверей | м2 | 6 |  |  | - | 1,8 | - |
|  | - створення резерву насосного обладнання і запасних частин на насосних станціях | од. | 3 |  |  | - | 6,3 | - |
| 15. | Майстерня по ремонту теплових мереж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі складських приміщень | м2 | 258,6 |  |  | - | 54,7 | - |
|  | - ревізія запірної арматури в системі опалення і гарячого водопостачання споруди АБК | шт. | 10 |  |  | 6 | 1,7 | 0,85 |
|  | - промивання системи опалення в будівлі АБК | п/м | 200 |  |  | 100 | 1,5 | 0,75 |
|  | Всього: | тис. грн. |  |  |  |  | 2146,9 | 1153,71 |
| Комунальне підприємство «СпецЕко» ПП «Спецтранс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка спеціалізованої техніки, всього | од. | 16 |  |  | 15 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - трактор Т-40 | од. | 3 |  |  | 3 | 60,0 | 60,0 |
|  | - трактор МТЗ-80 | од. | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | - трактор Б-82П | од. | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  | - екскаватор ЄО-2101 | од. | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | - екскаватор ЄО-2628 | од. | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | - спец автомобілі ЗІЛ | од. | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  | - спец автомобіль МАЗ | од. | 3 |  |  | 2 |  |  |
|  | - автогрейдер | од. | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2. | Заготівля матеріалу для посипання, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - сіль | тн. | 88 |  |  | 100 | 40,0 | 41,0 |
|  | - пісок | тн. | 700 |  |  | 100 | 30,0 | 5,0 |
|  | Всього: |  |  |  |  |  | 130,0 | 106,0 |
| КП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка, консервація об’єктів (атракціонів, конструкцій, шаф керування, туалету, фонтану та інш.) міського парку до зимового зберігання. | - | - |  |  | 60% | 9,0 | 5,0 |
| 2. | Заготівля матеріалу для посипання | м3 | 4 |  |  | 4 | 1,0 | 1,0 |
| 3. | Підготовка шаф керування вуличним освітленням, огляд повітряних мереж і опор | - | - |  |  | 60% | 11,0 | 6,0 |
| 4. | Підготовка світлофорних об’єктів | шт. | 6 |  |  | 50% | 5,0 | 2,5 |
| 5. | Підготовка майстерень, побутових приміщень, гаражів, офісного приміщення. | - | - |  |  | 100% | 53,0 | 53,0 |
|  | Всього: |  |  |  |  |  | 79,0 | 65,0 |
|  | Всього по заходам: | тис. грн. |  |  |  |  | 5491,81 | 2146,838 |

Директор  департаменту  ЖКГ			                             П. Б. Василюк