УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 24.09.2013 р.                                                № 548

Про стан підготовки житлово-

комунальних підприємств міста

до початку опалювального сезону

2013 – 2014 років

На виконання власних повноважень, зазначених в п.п.1 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України № 620/378 від 10.12.2008р., заслухавши інформацію про стан підготовки житлово-комунальних підприємств міста до початку опалювального сезону 2013-2014 років, виконавчий комітет Комсомольської міської ради

В И Р І Ш И В:

- Інформацію про стан підготовки житлово-комунальних підприємств міста до початку опалювального сезону 2013-2014 років взяти до відома (додається).

2. Зняти з контролю рішення виконкому від 29.05.2013 року №  «Про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2012-2013 років та  завдання по їх підготовці до наступного опалювального періоду» у зв’язку з його виконанням.

Міський голова			(підписано)			   С.А.Супрун

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан підготовки житлово-комунальних підприємств міста

до початку опалювального сезону 2013 – 2014 років

Рішенням виконавчого комітету Комсомольської міської ради від 29.05.2012 року № 183 «Про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2011-2012 років та  завдання по їх підготовці до наступного опалювального періоду», було затверджено заходи по підготовці житлово-комунальних господарств міста до роботи в опалювальний сезон 2012-2013 років.

Станом на 20.09.2013р. житлово-експлуатаційними підприємствами міста, відповідно до намічених заходів, підготовлено до початку опалювального сезону 2013-2014 років, із оформленням паспортів готовності, 211 житлових будинків комунальної власності міста.

Виконано робіт, пов’язаних з підготовкою до зимового періоду, по поточному ремонту житлового фонду на загальну суму 1165,7тис. грн. в порівняні із запланованими коштами в сумі 1147,4тис. грн. Загалом роботи по поточному ремонту житлового фонду міста, які заплановано виконати до опалювального сезону, станом на 20.09.2012 року, виконано на 95%. (інформація приводиться нижче).

Станом на 20.09.2013р. виконані роботи по капітальному ремонту на загальну суму 1500 тис. грн., що становить 35% від запланованого обсягу робіт. В зв’язку з набранням чинності закону «Про регулювання містобудівної діяльності» виникла потреба в оформленні декларацій на початок будівельних робіт, а також при проведенні інвестиційної експертизи кошторисної документації на виконання капітальних ремонтів у житлових будинках необхідно оформляти ці документи печаткою сертифікованого проектувальника. В зв’язку з чим терміни початку виконання робіт були пересунуті на значно пізніші строки.

Хід виконання заходів по капітальному ремонту житлового фонду

| № п/п | Найменування робіт, адреса житлового будинку | Обсяг робіт | План фінансува-ння на поточний рік, тис.грн. | Факт | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Капітальний ремонт покрівель із руберойду, 13 будинків | 15065 м2 | 1159,0 | виконано 801 буд. | Роботи буде завершено до 01 жовтня |
| 2. | Капітальний ремонт швів з’єднань з/бетонних конструкцій 61 буд | 16625 м.п. | 440,1 | виконано 30 буд | Роботи буде завершено до01 листопада |
| 3. | Капітальний ремонт теплообмінників | 6 шт. | 302,7 | виконано 2 буд. | 1-на експертизі, 3- розробля- ються проекти |
| 4. | Капітальний ремонт трубопроводів житлових будинків, всього 6 буд | 6 буд. | 388,6 | виконано 3 буд | 3 в стадії виконання |
| 5. | Капітальний ремонт з/бетонних конструкцій зовнішніх стін (утеплення квартир) | 63 кв. | 309,1 | виконано 43 кв. | решта в стадії виконання |
| 6. | Капітальний ремонт електричних мереж в місцях загального користування | 3 буд | 99,6 |  | укладено договори на 2 буд. |
| 7. | Капітальний ремонт місць загального користування | 3 буд. | 259,3 | в стадії виконання |  |
| 8 | Капітальний ремонт покрівлі козирків балконів і лоджій | 395 м2 | 45,1 |  | в стадії укладення договору |
| 9 | Капітальний ремонт екранів і з/б плит балконів і лоджій | 44 шт. | 93,0 |  | ведеться пошук підрядника |
| 10 | Капітальний ремонт козирків входів в під’їзди житлових будинків по вул. Гірників 26, 28, 30 | 15 шт. | 118,3 |  | в стадії укладення договору |
| 11 | Розробка проектів капітального ремонту (заміни) козирків входів в під’їзди житлових будинків по вул. Молодіжна, 15, 17, 19 | 3 буд. | 2,0 | виконано |  |
| 12 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення входів у під’зди житлових будинків за адресами: вул. Молодіжна 4, 21/6, 12; пров. Молодіжний 2, 4; вул. Космонавтів, 5 | 6 буд. | 28,6 |  | в стадії укладення договору |
| 13 | Капітальний ремонт після пожежі та підсилення несучих конструкцій кв. 7 буд. Пров. Молодіжний, 4 | 1 буд. | 40,0 |  | кошториси на експертизі |
| 14 | Ремонт тяжів зовнішнього монтажного пояса вул. Леніна, 27 | 1 буд. | 50,0 |  | ведеться пошук розробника проекту |
| 15 | Капітальний ремонт ліфтів в житловому фонді міста | 36 ліфтів | 200,0 | виконано 14 ліфтів |  |
| 16 | Експертне обстеження та позачерговий огляд ліфтів, які відпрацювали граничний термін експлуатації, та ліфтів, які пройшли модернізацію | 27 ліфтів | 108,0 | в стадії виконання |  |
| 17 | Капітальний ремонт (модернізація) ліфтів | 11 ліфтів | 530,00 | в стадії виконання | укладено договір на 4 ліфти |
| 18 | Розробка проектів капітального ремонту (модернізації) 20 ліфтів | 20 проектів | 60,00 | виконано |  |
| 19 | Заміна перемичок в будинку по вул.. Молодіжній, 12 | 3шт | 6,0 |  | Визначається підрядник |
|  | Всього на 2013 рік | т. грн. | 4383,1 |  |  |

Підготовлені до початку опалювального сезону 2013-2014р. 18 житлових будинків ОСББ міста та 2 гуртожитки відомчого підпорядкування (ВАТ «Полтавський ГЗК»).

Станом на 20.09.2013р. КВП «Комсомольськтеплоенерго» виконало роботи по  підготовці  до  опалювального   сезону  робіт   на   90%   від   запланованих,

за рахунок власних коштів  із запланованих 952,0 т. грн. освоєно 1088,0 т. грн., а саме:

- капітальний ремонт котельного обладнання  та

теплових мереж 							- 192,651 т. грн.;

- реконструкція котельного обладнання та теплових мереж	- 895,4     т. грн

за рахунок коштів міського бюджету із запланованих 2580,0 т. грн., освоєно 2009,2 т. грн:

- модернізація та автоматизація котла ПТВМ-50 №2

із заміною конвективної частини котла			 	- 495,3   т. грн..;

- розробка проектно-кошторисної документації на

реконструкцію котельні та ЦТП із заміною котла КВГ-6,5,

теплообмінників та насосів						- 74,9   т. грн.;

- реконструкція ЦТП 15 мікрорайону з метою використання

деревини в якості палива для виробництва гарячої води	- 11,305 т. грн.;

- будівництво ЦТП в 6-му мікрорайоні міста			- 1239,05 т. грн

- придбання 2-х пластинчатих теплообмінників та

опалювальних насосів НКУ-250 для реконструкції

обладнання ЦТП 12-го мікрорайону				- 188,621 т. грн.

підготовлені до опалювального періоду:

- 3 котельні – 100%;

- теплові мережі – 50,86 км – 100%;

Станом на 20.09.2012 р. заборгованість підприємства за природний газ перед газопостачальниками утворилась в розмірі 15160,9 тис.грн., в тім як заборгованість споживачів перед „КТЕ” за використану теплову енергію склала 13342,3 тис.грн., з них:

- населення – 12162,5 тис.грн.

- пільги – 320,0 тис.грн.

- субсидії – 170,5 тис.грн.

- державний бюджет – 0,20 тис.грн.

- інші споживачі – 689,1 тис.грн.

Завдяки вчасному фінансуванню з міського бюджету підприємству вдалося виконати майже всі заплановані заходи.

Станом на 20.09.2012р. комунальне підприємство Водопровідно-каналізаційного господарства освоєно коштів в сумі 359,669 тис. грн., що складає близько 50% від запланованого – 759,25 т. грн., а саме:

- по капітальному ремонту 						- 25,88 т. грн.

- по поточному ремонту						- 311,049 т. грн

- по покращенню якості питаної води				- 22,74 т. грн

Через відсутність обігових коштів не вирішується і ремонт покрівель на дільницях підприємства в розмірі 928 м2 та проведення заміни запірної арматури на мережах водопостачання .

Заборгованість населення за отримані послуги з водопостачання та водовідведення на 20.09.2011 року складає 3056,0 тис. грн.

В поточному році  ВАТ «Полтавський ГЗК» припинив подачу теплоносія на каналізаційні очисні споруди міста, тому дуже гостро стало питання опалення споруд. На сьогоднішній день КП ВУВКГ укладений договір з ТОВ «Євро-Азія-Ексім» на закупівлі і встановлення обладнання обігріву КОС у поточному опалювальному сезону на суму 373286,4 грн. Вже проведена оплата на придбання матеріалів  і обладнання на суму 271561,2 грн. Але це заходи тимчасові і з червня місяця поточного року ведуться переговори з ПП НВЦ  «Теплокомлект» м. Полтава про розробку проекту «Реконструкція системи опалення об’єктів КОС» (теплонасосні установки) та його впровадження. На дані заходи КВ ВУВКГ виділено з міського бюджету кошти в сумі 1 175 тис. грн., але на теперішній час підприємство зволікає з укладанням договору і освоєнням зазначених коштів.

Комунальне підприємство «СпецЕко» станом на 20.09.2013р. підготовило до початку осінньо-зимового періоду спеціалізовану техніку в кількості 12 одиниць. Підприємство виконало оплату за сіль, що застосовується для приготування суміші, якою посипають вулиці під час ожеледиці, доставка солі буде виконана у жовтні – листопаді поточного року.

Протягом між опалювального періоду року виконано ямковий ремонт вулиць міста загальною площею 2400м2 на суму 497,4 тис. грн. та поточний ремонт внутрішньо квартальних проїздів в обсязі 2981,6м2 на загальну суму 440тис.грн.

Комунальне підприємство «Вічність» підготувало будівлі до роботи в зимовий період, на кладовищі виконуються роботи по прибиранню територій. У жовтні поточного року буде завезено посипальний  матеріал та виконано роботи по покриттю листям секторів на яких узимку буде проводитись поховання, утеплені водорозбірні колонки.

Комунальне підприємство «Міськсвітло» остаточно підготує свої будівлі до зимового періоду у жовтні, а також буде виконано консервацію атракціонів та завезено посипальний матеріал у міському парку відпочинку. Роботи пов’язані з реконструкцією зовнішніх мереж вуличного освітлення буде завершено у грудні 2012 року. Обслуговування зовнішніх мереж освітлення міста у зимовий період виконується згідно затвердженого підприємством регламенту.

Загалом житлово-комунальні підприємства міста забезпечили необхідний рівень підготовки житлового фонду, об’єктів соціально-культурного призначення, споруд і об’єктів  до роботи в опалювальний період 2012-2013р.

Виконання заходів по підготовці житлово-експлуатаційних і комунальних підприємств  міста до роботи в опалювальний період 2013-2014 років

| № п/п | Найменування заходу | Одиниця виміру |  | Обсяг робіт |  | Вартість тис. грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| Житлово-експлуатаційні підприємства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промивання систем опалення | будинків | 70 |  | 70 | 65,1 | 65,1 |
| 2. | Поточний ремонт покрівель із руберойду | буд./м2 | 64/1748 |  | 66/1750 | 91,1 | 73,0 |
| 3. | Заміна труб | буд./п.м. | 110/2304 |  | 110/ | 152,4 | 327,0 |
| 4. | Ревізія запірної арматури, в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - холодного водопостачання | буд/шт. | 201/2828 |  | 201/2828 | 45,6 | 45,6 |
|  | - гарячого водопостачання | буд./шт. | 202/3356 |  | 201/3356 | 54,6 | 54,6 |
|  | - опалення | буд./шт. | 202/8490 |  | 201/8490 | 184,8 | 184,8 |
|  | - заміна вентилів, засувок | шт. | 95/1110 |  | 295/710 | 92,5 | 77,8 |
| 5. | Загально-будівельні роботи, в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт вимощень | м2 | 600 |  | 220 | 55,1 | 23,4 |
|  | - ремонт цоколів | м2 | 456 |  | 263 | 23,8 | 13,9 |
| 6. | Закриття елеваторних вузлів | шт. | 235 |  | 235 | 15,2 | 15,2 |
| 7. | Утеплення житлових будинків, в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт дверей | шт. | 201 |  | 201 | 18 | 17,9 |
|  | - скління вікон | м2 | 338 |  | 232 | 15,9 | 15,8 |
| 8. | Поточний ремонт покрівель із шиферу | м2 | 36 |  | 53 | 1,4 | 5,6 |
| 9. | Поточний ремонт козирків | шт. | 12 |  | 9 | 3,2 | 2,8 |
| 10. | Поточний ремонт балконних плит | буд./шт. | 5 |  | - | 5 | - |
| 11. | Завезення матеріалу для посипання | м3 | 134 |  | 34 | 7 | 2,0 |
| 12. | Ізоляція трубопроводів | п.м. | 244 |  | 430 | 3,8 | 20,2 |
| 13. | Інші роботи (ремонт виходів на покрівлі, фарбування газопроводів, проведення оглядів, регулювання систем тепло, - водопостачання, тощо) | тис. грн. | - |  | - | 312,9 | 221,0 |
|  | Всього: | тис. грн. | 211буд |  |  | 1147,4 | 1165,7 |
| КВП «Комсомольськтеплоенерго» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ I. Капітальний ремонт котельного обладнання і теплових мереж за рахунок відрахувань від амортизації |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт мережених насосів типу Д 1250-125 | шт. |  | 2 | 2 | 12,0 | 25,3 |
| 2. | Теплова ізоляція сегментами із полімерного волокна трубопроводів з теплових камер | шт. |  | 20 |  | 50,0 | 20,0 |
| 3. | Заміна трубопроводів опалення та гарячого водопостачання з застосуванням труб із термостабілізованого поліетилену PE-RT | км |  | - | - | 270,0 | 92,962 |
| 4. | Капітальний ремонт дорожніх покриттів після ремонту теплових мереж | м2 |  | - | - | 50,0 | - |
| 5. | Капітальний ремонт автотранспорту та механізмів | - |  | - | - | 50,0 | 14,919 |
| 6. | Капітальний ремонт покрівлі та конструкції промислових будівель | м2 |  | - | - | 20,0 | - |
| 7. | Заміна мереженого насосу типу Д 1250-125 на насос марки VD630-125 (Болгарія) | од. |  | 1 | 1 | 210,0 | 220,0 |
| 8. | Розробка проектно-кошторисної документації та впровадження реконструкції обладнання ЦТП 12-го мікрорайону з заміною 2-х пластинчатих теплообмінників та заміною 2-х насосів типу НКУ140 | од. |  | - | - | 100,0 | 25,809 |
| 9. | Розробка проектно-кошторисної документації та впровадження реконструкції обліку теплоносія циркулюючого через котли ПТВМ-50 №1,2,3 із застосуванням сучасних приладів обліку витрат теплоносія з виводом параметрів роботи на автоматику безпеки котлів | од. |  | - | - | 200,0 | 66,900 |
| 10. | Заміна конвективної частини котла ПТВМ-50 №2 | од. |  | 1 | 1 | - | 562,566 |
| 11. | Ремонт котельного обладнання | шт. |  | - | - | - | 53,8 |
| 12. | Ремонт електрообладнання | шт. |  | 1 | 1 | - | 5,713 |
|  | Всього по розділу I: | тис. грн. |  |  |  | 952,000 | 1088,026 |
|  | Розділ II. Інвестиційні проекти, направлені на енергозбереження та які фінансуються за рахунок бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернізація та автоматизація котла ПТВМ-50 №2 із заміною конвективної частини котла | од. |  | - | - | 800,00 | 495,3 |
| 2. | Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію котельні та ЦТП 15-го мікрорайону із заміною котла КВГ-6,5 №1, теплообмінників та насосів | од. |  | - | - | 280,00 | 74,9 |
| 3. | Придбання 2-х пластинчатих теплообмінників та опалювальних насосів НКУ-250 для реконструкції обладнання ЦТП 12-го мікрорайону | од. |  | - | - | 200,00 | 188,621 |
| 4. | Будівництво ЦТП в 6-м мікрорайоні м. Комсомольськ | од. |  | - | - | 1300,00 | 1239,05 |
| 5. | Реконструкція ЦТП 15-го мікрорайону з метою використання дерево відходів в якості палива для вироблення гарячої води в м. Комсомольськ | од. |  | - | - | 1900,00 (Держ. бюдж.) | 11,305 (кошти підпр-ва) |
|  | Всього по розділу II: | тис. грн. |  |  |  | 4480,00 | 2009,2 (без урахув. коштів держ-бюдж. ) |
|  | Всього по розділам I, II: | тис. грн. |  |  |  | 5432,00 | 3097,02 |
| Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Берегова насосна станція |  |  |  |  |  |  |
|  | - ревізія насосів 2- всасів 350Д №3,4 | шт. |  | 2 | 2 | 1,4 | 1,4 |
|  | - монтаж обмежувачів під пан-тони для недопущення обриву всасів ісходної води | п/м. |  | 50 | 50 | 11,0 | 11,0 |
|  | - заміна вхідних дверей, обшивка, утеплення | м2 |  | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,8 |
|  | - промивка і хлорування 2-х водоводів | шт. |  | 2 | 2 | 3,5 | 3,5 |
| 2. | Відстійники |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт температурного шву секції №4 | шт. |  | 1 | 1 | 1,8 | 2,1 |
|  | - заміна вхідних дверей | м2 |  | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 1,2 |
|  | - заміна і ремонт віконних блоків | шт. |  | 10 | 10 | 0,6 | 0,9 |
|  | - промивання та чистка камер хлоп’єутворення, секций відстійника | м2 |  | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 3. | Хлораторна |  |  |  |  |  |  |
|  | - косметичний ремонт | м2 |  | 36 | - | 0,4 | 0,4 |
|  | - ремонт покрівлі | м2 |  | 90 | - | 2,0 | - |
| 4. | Реагентне господарство |  |  |  |  |  |  |
|  | - промивання баків | шт. |  | 4 | 4 | 3,0 | 3,0 |
|  | - ремонт покрівлі | м2 |  | 946,2 | - | 36,8 | - |
| 5. | Станція обеззалізнення |  |  |  |  |  |  |
|  | - заміна вхідних дверей | м2 |  | 3,5 | 1,75 | 5,0 | 2,5 |
|  | - утеплення будівлі і скління вікон | м2 |  | 30 | 33,2 | 5,0 | 13,174 |
|  | - заміна вікон в кімнаті прийому їжі | м2 |  | 3,0 | - | 1,6 | - |
| 6. | Машинний зал насосної станції 2-го водопідйомну |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі насосної станції | м2 |  | 450 | - | 17,5 | - |
|  | - ревізія вікон | м2 |  | 2,5 | 2,5 | 0,3 | 0,3 |
| 7. | Котельня |  |  |  |  |  |  |
|  | - придбання вугілля марки АС | тн. |  | 350 | 150 | 428,9 | 198,075 |
|  | - чистка димоходів | п/м |  | 30 | 36 | 1,5 | 2,2 |
|  | - заміна вікон | м2 |  | 3,4 | 4,0 | 1,9 | 2,5 |
|  | - ізоляція теплотраси | м/п |  | 80 | 30 | 2,0 | 2,0 |
|  | - чистка димоходів | п.м. |  | 30 | - | 0,2 | - |
|  | - ізоляція теплотраси | м.п. |  | 80 | - | 0,2 | - |
| 8. | Резервуари |  |  |  |  |  |  |
|  | - промивання РЧВ V-500м3, №№ 1, 2 | шт. |  | 2 | 2 | 2,2 | 2,4 |
|  | - промивання резервуару промивних вод V-500м3 | шт. |  | 1 | 1 | 3,5 | 5,25 |
| 9. | Лабораторія питаної води |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | м2 |  | 35 | 300 | 1,36 | 10,0 |
|  | - ремонт зовнішніх швів | м/п |  | 27 | - | 0,3 | - |
|  | - утеплення стін | м2 |  | 82 |  | 16,4 |  |
| 10. | ІІІ-й водопідйом |  |  |  |  |  |  |
|  | - чистка колодязів і камер на водопровідних мережах, ревізія запірної арматури | шт. |  | 705 | 700 | 21,0 | 17,1 |
|  | - промивання і опресування системи опалення насосної станції | п.м. |  | 145 | 125 | 1,2 | 1,2 |
|  | - промивання водопровідних мереж міста | км |  | 27 | 10 | 3,5 | 2,59 |
|  | - ремонт віконних рам насосній станції, скління | шт. |  | 8 | 8 | 10,6 | 10,6 |
|  | - заготівля матеріалу для посипання | м3 |  | 20 | 20 | 1,5 | 1,5 |
|  | - придбання пластикових люків | шт. |  | 75 | 14 | 43,2 | 8,2 |
| 11. | Дільниця міських мереж і насосних станцій цеху каналізації |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт горловини колодязів і плит перекриття | шт. |  | 5 | 5 | 1,5 | 1,5 |
|  | - промивання системи опалення КНС №№1-Б, 8, 9 | шт. |  | 3 | 3 | 1,8 | 1,8 |
|  | - чистка від коренів і грязі каналізаційних колодязів і промивання каналізаційних мереж | шт. |  | 2300 | 835 | 10,0 | 5,12 |
|  | - обладнання обігріву будки автомобіля для перевезення працівників в зимовий час | шт. |  | 1 | - | 3,0 | - |
|  | - ревізія запірної арматури системи опалення і холодного водопостачання КНС № 1-«Б», 8 ,9 Ду-50мм, 32 мм, 25мм, 20 мм, 15 мм | шт. |  | 41 | 41 | 2,2 | 2,2 |
|  | - ремонт покрівлі побутового вагончика на КНС №1-Б | м2 |  | 48 | - | 7,8 | - |
| 12. | Очисні споруди цеху каналізації |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі споруд: хлораторної, гаражу та біофільтрів | м2 |  | 540 | - | 30,72 | 11,38 |
|  | - ремонт віконних рам в насосній станції, спорудах б/ф та електрообладнання | шт. |  | 3 | - | 0,8 | - |
|  | - часткове скління вікон | м2 |  | 30 | 30 | 1,2 | 1,3 |
|  | - заготівля посилального матеріалу | м3 |  | 20 | 20 | 1,5 | 1,5 |
| 13. | Автотранспортний цех |  |  |  |  |  |  |
|  | - підготовка до переведення на зимові умови транспортних механізмів: автомобілі-20шт, трактори-6шт, екскаватори-3шт, компресори-1шт, автонавантажувач «Рекорд»-1шт, дизель-електростанція-1шт. | од. |  | 36 | - | 4,5 | - |
|  | - технічне обслуговування і ремонт трубопроводу для підігріву та подачі гарячої води на стоянки для автомобілів | п.м. |  | 45 | 45 | 2,2 | 2,2 |
|  | - очистка септика від осаду та мулу | шт. |  | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 |
|  | - ремонт воріт боксу № 6 | шт. |  | 1 | - | 0,8 | - |
|  | - заготовка матеріалу для посипання | м3 |  | 44 | 44 | 2,0 | 2,0 |
|  | - утеплення некондиційного будинку із заміною 3-х вікон | шт. |  | 3 | - | 20,0 | - |
| 14. | Ремонтна група |  |  |  |  |  |  |
|  | - підготовка до експлуатації в зимових умовах техніки: насосні і зварювальні агрегати | од. |  | 6 | 6 | 2,8 | 2,8 |
|  | - ревізія запірної арматури, промивання системи опалення в механічній майстерні | шт. п.м. |  | 12 20 | 12 20 | 2,5 | 2,5 |
|  | - скління споруд механічної майстерні, утеплення воріт і дверей | м2 |  | 12 | 12 | 2,2 | 2,2 |
|  | - створення резерву насосного обладнання і запасних частин на насосних станціях | од. |  | 3 | 3 | 6,0 | 6,0 |
| 15. | Майстерня по ремонту теплових мереж |  |  |  |  |  |  |
|  | - ревізія вхідних дверей | шт. |  | 1 | 1 | 1,0 | 1,4 |
|  | - ревізія запірної арматури в системі опалення і гарячого водопостачання споруди | шт. |  | 10 | 10 | 1,2 | 1,2 |
|  | - промивання системи опалення в споруді | п/м |  | 200 | 200 | 1,2 | 1,2 |
| 16. | КІП і А |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт та утеплення вікон в приміщенні водомірної служби | шт. |  | 3 | - | 13,47 | - |
| 17. | Енергетична служба водопостачання |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт вікон | м2 |  | 5 | - | 0,73 | - |
|  | - утеплення дверей на ПНС Леніна, 36 | шт. |  | 1 | - | 0,4 | - |
| 18. | Енергетична служба цеху каналізації |  |  |  |  |  |  |
|  | - скління вікон | м2 |  | 4,6 | 4,6 | 0,35 | 0,35 |
|  | - виготовлення на КНС-17 навіс над щитом керування насосами | шт. |  | 1 | - | 2,0 | - |
| 19. | Лабораторія стічної води |  |  |  |  |  |  |
|  | - фарбування та ремонт вікон | м2 |  | 22,36 |  | 0,75 |  |
| 20. | Фільтрувальний зал |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт вікон, утеплення та часткове скління | м2 |  | 2,5 | - | 0,3 | - |
|  | Всього: | тис. грн. |  |  |  | 759,25 | 359,669 |
| Комунальне підприємство «СпецЕко» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка спеціалізованої техніки, всього | од. |  | 12 | 12 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - трактор Т-40 | од. |  | 3 | 3 | 15,0 | 15,0 |
|  | - трактор МТЗ-80 | од. |  | 1 | 1 |  |  |
|  | - трактор Б-82п | од. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | - трактор Б-920 | од. |  | 1 | 1 |  |  |
|  | - екскаватор ЄО-2101 | од. |  | 2 | 1 |  |  |
|  | - автогрейдер | од. |  | 1 | 1 |  |  |
|  | - автомобіль ЗІЛ-431412 | од. |  | 1 | 1 |  |  |
|  | - автомобіль МАЗ | од. |  | 1 | 1 |  |  |
| 2. | Заготівля матеріалу для посипання, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - сіль | тн. |  | 68 | - | 25,0 | 25,0 |
|  | - пісок | тн. |  | 600 | 300 | 12,0 | 9,7 |
|  | Всього: |  |  |  |  | 52,0 | 49,7 |
|  | Всього по заходам: | тис. грн. |  |  |  | 9193,55 | 5760,11 |

Начальник управління ЖКГ							П.Б. Василюк

Cтан  підготовки житлово-комунального господарства міста Комсомольська до роботи в осінньо-зимовий період  2013-2014 років станом  на 24.09.2013 року.

Житловий фонд комунальної власності.

Станом на 24.09.2013р. житлово-експлуатаційними підприємствами міста, відповідно до намічених заходів, підготовлено до початку опалювального сезону 2013-2014 років, із оформленням паспортів готовності, 211 житлових будинків комунальної власності міста.

Виконано робіт, пов’язаних з підготовкою до зимового періоду, по поточному ремонту житлового фонду на загальну суму 1488,293 тис. грн. в порівняні із запланованими коштами в сумі 1102,547 тис. грн.

Підготовлено 211  будинків (100 %).

В тому числі:                                                                 заплановано         виконано        %

- поточний ремонт покрівлі, буд –                                49                   54           100

- ремонт опалювальних систем, буд –                         101                101           100

- промивання опалювальних систем, буд –                  59                  59            100

- ремонт систем гарячого водопостачання, буд –        96                  96           100

- ремонт систем холодного водопостачання, буд –     96                  96           100

- ремонт енергозабезпечення

будинків (електрощитових), буд –                             100                100           100

Станом на 24.09.2013р. виконані роботи по капітальному ремонту на загальну суму 1313,47 тис. грн., що становить 23,4% від запланованого обсягу робіт. Ця ситуація виникла по причині значної затримки оплати, з боку Державного казначейства, попередньої оплати та за виконанні роботи. Станом на 24.09.2013р. у відділенні казначейства знаходиться платіжних доручень по капітальному ремонту на суму  681,5 тис.грн. В поточному році  більшість підрядних організацій без попередньої оплати не приступає до виконання робіт.

Капітальний ремонт житлового фонду:             заплановано          виконано

В тому числі:                                                                 Буд/тис.грн.              Буд/тис.грн.

-    капітальний ремонт покрівлі –                          13/1028             2/120,1

- утеплення квартир, шт    –                                  30/173,7              -

- герметизація жіжпанельних швів –                        59/440,4             в стадії виконання

- капітальний ремонт трубопроводів

холодного, гарячого водопостачання, опалення – 18/1366,4           3/221,7

-   капітальний ремонт ІТП, буд -                                 2/150,2               1/10,2

-   капітальний ремонт ліфтів, шт. –                              36/220,0            15/120,0

-   модернізація ліфтів, шт                                              15/663,0               8/440,02

КВП «Комсомольськтеплоенерго» планом по капітальному ремонту та реконструкції обладнання котелень, ЦТП та теплових мереж на 2013 рік передбачено виконати робіт на суму 4910,0 тис. грн., станом на 25.09 2013 року освоєно 5916,3 тис. грн..

за рахунок власних коштів  із запланованих 650,0 т. грн. освоєно 1199,7 т. грн.. за рахунок коштів міського бюджету із запланованих 4260,0 т. грн., освоєно 1662,259 т. грн:

- реконструкція котельні 15-го мікрорайону з заміною

котла КВГ-7,56-150 №1на котел

Vitomax 200-HW М74А-041					 	- 4285,256 т. грн.

- розробка проектно-коштрисної документації та реконструкція

котельні по вул.. Набережна, 3 з метою переведення

її роботи  в автоматичному  режимі 				- 431,05 т. грн..

підготовлені до опалювального періоду:

- 4 котельні – 100%;

- теплові мережі – 52,4 км – 100%;

Станом на 01.09.2013 р. заборгованість підприємства за природний газ перед газопостачальниками утворилась в розмірі 21190,7 тис.грн., в тім як заборгованість споживачів перед „КТЕ” за використану теплову енергію склала 121225, тис.грн., з них:

- населення – 10689,5  тис.грн.

- пільги – 192,5 тис.грн.

- субсидії – 205,5 тис.грн.

- державний бюджет – 246,0 тис.грн.

- міський бюджет – 17,6 тис. грн..

- інші споживачі – 771,3 тис.грн.

При вдалій підготовці  підприємства до роботи в опалювальному періоді мають  місце і негативні моменти, а саме: відсутність у населення міста гарячої води. Станом на 20.09.2013р. договір на природний газ підписаний та знаходиться на реєстрації  в Департаменті реалізації газу НАК «Нафтогаз України. Після завершення процедури  реєстрації договору відбудеться відновлення газопостачання котелень підприємства та одержана можливість відновити подачу гарячої води споживачам міста Комсомольська.

Також проблемним питанням є завершення реконструкції 15-го мікрорайону та котельні по вул.. Набережна,3. Так, станом на 20.09.13 р на даних об’єктах підрядники визначені та будівельно–монтажні роботи завершені. Проведення пусконалагоджувальних робіт по котлу Viessmann Vitomax потужністю 6,9 Гкал/год та котлу КОЛВІ 500-550 , потужністю 0,5 Гкал/год.(котельня 15-го мікрорайону) буде можливе після відновлення газопостачання , яке припинено згідно доручення НАК «Нафторгаз України» №26-3652/15.1-13 від 15.07.2013 року.

Станом на 25.09.2013р. комунальне підприємство Водопровідно-каналізаційного господарства освоєно коштів в сумі 249,43 тис. грн., що складає близько 32,7% від запланованого – 762,1 т. грн., а саме:

- по капітальному ремонту 						- 53,97 т. грн.

- по поточному ремонту							- 118,6 т. грн

- по покращенню якості питаної води				- 76,86 т. грн

Через відсутність обігових коштів не вирішується і ремонт покрівель на дільницях підприємства в розмірі 1659 м2  на суму 53,3 тис. грн. та проведення заміни запірної арматури на мережах водопостачання .

Заборгованість населення за отримані послуги з водопостачання та водовідведення на 20.09.2013 року складає 3056,0 тис. грн.

Питання впровадження опалення на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства лишається на рівні минулого року, а саме: КП ВУВКГ укладений договір з ТОВ «Євро-Азія-Ексім» на закупівлі і встановлення обладнання обігріву КОС, які виконано на суму 373286,4 грн. На даний час ТОВ «Норма Плюс» м. Київ проведено  розробку робочого проекту «Реконструкція системи опалення будівель КОС м. Комсомольська Полтавської області з використанням теплових насосів». Опалення гаражів та адміністративної будівлі КП ВУВКГ здійснюється індивідуальними електричними нагрівачами.

На даний час проблемним питанням для підприємства є закупівля вугілля для опалення об’єктів І водопідйому. З минулого опалювального сезону залишилось 20 т і 09.09.2013 року проведено оплату ще за один вагон (близько 70 т) при потребі 350 т. на суму 250 тис. грн.. Дана ситуація склалася через брак обігових коштів на підприємстві.

Підготовка спеціалізованої                                         План          Факт            %

прибиральної техніки, од                                              13              13             100

Заготівля солі для посилальної суміші, т                136            136              100

На даний час по всіх об’єктах соцкульпобуту підписані акти та паспорти готовності до опалювального сезону. Акти готовності підписані інспектором Кременчуцького відділення Держенергонагляду в Полтавській області Ардековською В.В.

В. о. начальника управління                                                   А. М. Овчаренко

Неклюдова 25981

Нєстєров  25981