Управління по інвестиція та будівництву Комсомольської міської ради Полтавської області

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦІЯ

Найменування предмета закупівлі:

«Реконструкція вулиці Озерної від вул.Соборної до вул.Шевченка м.Комсомольська Полтавської області»

м. КОМСОМОЛЬСЬК – 2016

| 1. Інформація про замовника конкурсного відбору: |  |
| --- | --- |
| повне найменування | Управління по інвестиціях та будівництву Комсомольської міської ради Полтавської області |
| місцезнаходження | вул. Миру, 24, м. Комсомольськ, Полтавська область, 39800 |
| особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками | Романченко Лілія Валеріївна – провідний спеціаліст відділу обліку та звітності , вул. Миру, 24, м. Комсомольськ, Полтавська область, 39800, кімн. 301, телефон/факс (05348) 3-06-98, E-mail: oks_ispolkom@i.ua |
| 2. Інформація про предмет закупівлі | «Реконструкція вулиці Озерної від вул.Соборної до вул.Шевченка м.Комсомольська Полтавської області» |
| вид предмета закупівлі | Роботи |
| місце, кількість, обсяг виконання робіт | м. Комсомольськ Полтавська обл. кількість та обсяг виконання робіт зазначені у технічному завдані на закупівлю робіт «Реконструкція вулиці Озерної від вул.Соборної до вул.Шевченка м.Комсомольська Полтавської області» (Додаток 1 до конкурсної документації) |
| строк виконання робіт | Протягом 2016 року |
| 3. Оформлення пропозиції конкурсного відбору *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами). | Пропозиція конкурсного відбору подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. На конверті повинно бути зазначено: - повне найменування і місцезнаходження замовника; - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення закупівлі робіт; - повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів (прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання для фізичних осіб); |
| 4. Кваліфікаційні критерії до учасників конкурсу: | Для участі у процедурі закупівлі учасник повинен надати наступні документи, які підтверджують його відповідність таким кваліфікаційним критеріям: 1) наявність обладнання та матеріально-технічної бази: - надається довідка у довільній формі з переліком обладнання та матеріально – технічної бази , що перебувають на балансі учасника або орендовані учасником (зазначити) , які будуть залучені для виконання робіт та умов договору, у разі його укладання, за підписом уповноваженої особи, скріплена печаткою (за наявності такої). 2) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: - надається довідка у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід їх кількісний склад для виконання робіт та умов договору у разі його укладання за підписом уповноваженої особи, скріплена печаткою (за наявності такої). Якщо кваліфікаційна частина пропозиції конкурсного відбору не містить документів, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, або якщо ці документи не запевняють замовника в тому, що учасник має необхідну кваліфікацію відповідно до усіх кваліфікаційних критеріїв і здатен виконати замовлення згідно з умовами документації конкурсного відбору, така пропозиція конкурсного відбору відхиляється. Усі пропозиції конкурсного відбору, які відповідають установленим кваліфікаційним критеріям допускаються до оцінки. |
| 5. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсного відбору: |  |
| спосіб подання пропозицій конкурсного відбору | Особисто або поштою |
| місце подання пропозицій конкурсного відбору | вул. Миру, 24, кімн. 301, м. Комсомольськ, Полтавська обл., 39800 |
| кінцевий строк подання пропозицій конкурсного відбору (дата, час) | Дата: 12.07.2016 р. Час: 09 год.00 хв. За Київським часом |
| 6. Місце, дата та час розкриття конкурсних пропозицій: |  |
| місце розкриття пропозицій конкурсного відбору | вул. Миру, 24, кімн. 301, м. Комсомольськ, Полтавська обл., 39800 |
| дата та час розкриття конкурсних пропозицій | Дата: 12 .07.2016 р. Час: 09год. 15 хв. За Київським часом |
| 7. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсного відбору із зазначенням питомої ваги критерію. | Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв: Ціна; Оцінка проводиться згідно з наступною методикою. Кількість балів кожної конкурсної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100. Максимальна кількість балів за критерієм „ Ціна” – 100 Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комісії. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комісії конкурсного відбору. Переможець визначається рішенням комісії конкурсного відбору. Методика оцінки Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Конкурсна пропозиція, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішою (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти конкурсних пропозицій відбору визначається за формулою: Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де Бобчисл - обчислювана кількість балів; Цmin – найнижче значення за критерієм «Ціна»; Цобчисл – значення поточного критерію конкурсних пропозицій відбору, кількість балів для якого обчислюється; 100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна». Переможцем відбору визначається Учасник, конкурсна пропозиція відбору якого одержала найбільшу кількість балів. |
| Інша інформація | Пропозиція конкурсного відбору повинна містити: - пропозицію конкурсного відбору; - довідка у довільній формі з переліком обладнання та матеріально – технічної бази , що перебувають на балансі учасника або орендовані учасником (зазначити) , які будуть залучені для виконання робіт та умов договору, у разі його укладання, за підписом уповноваженої особи, скріплена печаткою (за наявності такої); - довідка у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід їх кількісний склад для виконання робіт та умов договору у разі його укладання за підписом уповноваженої особи, скріплена печаткою (за наявності такої); - договірна ціна , в тому числі у електронному вигляді у форматі програмного комплексу на електронному носії; - пояснювальна записка; - локальні кошториси ; - розрахунок загальновиробничих витрат; - відомості ресурсів; - довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб) за підписом уповноваженої особи скріплена печаткою (за наявності такої); - Належним чином засвідчені: - копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або про право сплати єдиного податку (якщо являється платником ПДВ чи єдиного податку) або копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість або копія витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо являється платником ПДВ чи єдиного податку); - копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб); - копія паспорту (для фізичних осіб). - Довідка в довільній формі, яка містить інформацію (повне найменування та місцезнаходження) про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника за підписом уповноваженої особи, скріплена печаткою (за наявності такої). Окремо виділити інформацію про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до надання послуг як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. У разі незалучення субпідрядників у довідці повинно бути відображено інформацію, що учасник не буде залучати до надання послуг субпідрядників. |

Додаток № 1

до конкурсної документації

Технічне завдання на закупівлю робіт

«Реконструкція вулиці Озерної від вул.Соборної до вул.Шевченка м.Комсомольська Полтавської області»

1. Характеристика об’єкта будівництва:

Техніко – економічні показники

| Найменування об’єкта будівництва, місце його розташування | «Реконструкція вулиці Озерної від вул.Соборної до вул.Шевченка м.Комсомольська Полтавської області» |
| --- | --- |
| Вид будівництва | Реконструкція |
| Категорія складності об’єкта | ІІІ категорія |
| Клас наслідків (відповідності) | СС2 |

Переможець конкурсу до укладання договору, за необхідності, зобов’язаний надати копії відповідних дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Переможець конкурсу на закупівлю робіт, з яким буде укладено Договір, в разі закінчення терміну дії будь якого документу на виконання робіт підвищеної небезпеки, зобов’язується отримати нові документи (термін дії яких буде достатній для закінчення повного переліку робіт, згідно проектної документації та обов’язково надати його копію Замовнику, засвідчену належним чином.

2. Договірна ціна – тверда.

2.1. Договірна ціна означає суму,  за  яку Учасник передбачає виконати всі види робіт, зазначені в (технічній специфікації робіт ) наведеній у цьому додатку;

2.2. Договірна ціна повинна бути розрахована  відповідно до Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово -  комунального господарства України від 05.07.2013 №293 ( далі - ДСТУ Б Д.1.1-1:2013);

2.3. Договірна ціна, за яку  Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально - технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень  по об’єкту замовлення, та поточних цін на них;

2.4. В договірній  ціні Учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням  робіт, що виконуються субпідрядними організаціями;

2.5.В розрахунки  договірної ціни враховується :

- рівень заробітної плати на 1 робітника (розряд  робіт - 3,8)  в режимі повної зайнятості становить 3000,00 грн.,

- усереднений показник розміру кошторисного прибутку = 3,82 грн./люд.-г;

- усереднений показник для визначення адміністративних витрат = 1,52 грн./люд.-г;

2.6. До ціни  конкурсної пропозиції мають бути надані документи  відповідно до

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013:

- договірна ціна , в тому числі у електронному варіанті;

- пояснювальна записка;

- локальні кошториси ;

- розрахунок загальновиробничих витрат;

- відомості ресурсів.

2.7. договірну ціну слід визначати відповідно до вимог проектної документації щодо технології та порядку виконання будівельних робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці;

2.8. Вартість матеріальних ресурсів приймається підрядником за найменшою ціною, визначеною на підставі відповідно проведеного аналізу ринку будівельних матеріалів в регіоні з врахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання;

2.9. Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів,у складі прямих витрат Учасник визначає за ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 виходячи з нормативного часу їх роботи, необхідного для виконання встановленого обсягу будівельно - монтажних робіт, згідно ресурсних кошторисних норм та вартості машино-годин рекомендованого Мінрегіонбудом України.

2.10. Не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його конкурсної пропозиції.

2.11. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних допусків, дозволів, ліцензій, сертифікатів, виконавчої технічної документації, підготовку об’єкта до експлуатації та самостійно несе  всі витрати на їх отримання;

2.12. до розрахунку ціни конкурсної пропозиції не включаються будь - які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Зазначені витрати сплачуються Учасником за рахунок власних коштів.

3. Технічна специфікація робіт

| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Е27-18-4 | Розбирання асфальтобетонного покриття i основи | 100м3 | 0,125 |
| 2 | Е27-20-1 | Розбирання бортових каменiв на бетоннiй основi | 100м | 0,32 |
| 3 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 22,304 |
| 4 | Е27-82-2 | Улаштування дорожного корита [коритний профiль з напiвприсипними обочинами] iз застосуванням механiзмiв i перемiщенням грунту на вiдстань до 100 м при глибинi корита до 500 мм | 1000м2 | 2,5395 |
| 5 | Е27-82-4 к-5 | Додавати або виключати на кожнi 10 м змiни вiдстанi перемiщення грунту при улаштуваннi дорожного корита глибиною до 500 мм | 1000м2 | -2,5395 |
| 6 | С311-5 | Перевезення грунту до 5 км | т | 1344,8 |
|  |  | Тип А |  |  |
| 7 | Е27-22-3 | Улаштування двошарової основи з щебеню фракцiї 40-70 мм при укочуваннi кам'яних матерiалiв з границею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина нижнього шару 15 см | 1000м2 | 2,255 |
| 8 | Е27-22-4 к-2 | На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27-22-1, 27-22-2, 27-22-3 додавати або виключати | 1000м2 | 2,255 |
| 9 | Е27-22-2 | Улаштування двошарової основи з щебеню фракцiї 20-40 мм при укочуваннi кам'яних матерiалiв з границею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина верхнього шару 15 см | 1000м2 | 2,255 |
| 10 | Е27-22-4 к-2 | На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27-22-1, 27-22-2, 27-22-3 додавати або виключати | 1000м2 | -2,255 |
| 11 | Е27-53-6 | Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних пористих крупнозернистих сумiшей, щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 2,255 |
| 12 | Е27-54-6 к-4 | При змiнi товщини покриття на 0,5 см iз гарячих асфальтобетонних пористих крупнозернистих сумiшей зi щiльнiстю щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 до норми 27-53-6 додавати або виключати | 1000м2 | 2,255 |
| 13 | С1421-9853 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон пористий] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у нижнiх шарах покриттiв, крупнозернистi, марка 1 | т | 313,219 |
| 14 | Е27-53-1 | Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних дрiбнозернистих сумiшей типу А, Б, В, щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 2,255 |
| 15 | Е27-54-1 к-2 | При змiнi товщини покриття на 0,5 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних дрiбнозернистих сумiшей типу А,Б,В зi щiльнiстю щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 до норми 27-53-1 додавати або виключати | 1000м2 | 2,255 |
| 16 | С1421-9837 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 1 | т | 272,404 |
| 17 | Е27-34-2 к-0,56 к-0, 33 мат. | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 0,35 |
| 18 | & С1416- 8684-1 | Каменi бортовi, БР100.30.15 | шт | 35 |
| 19 | Е27-63-5 | Улаштування укрiпних смуг шириною 0,5 i 0, 75 м, товщиною 10 см iз щебеню | 1000м2 | 0,2845 |
| 20 | Е27-63-6 к-5 | На кожний 1 см змiни товщини шару до норми 27-63-5 додавати або виключати | 1000м2 | 0,2845 |
| 21 | Е27-50-1 | Улаштування основи i покриття з пiщано- гравiйної сумiшi товщиною шару 8 см, оброблених змiшуванням на мiсцi автогрейдерами iз застосуванням бiтуму i нових матерiалiв | 1000м2 | 0,2845 |
| 22 | Е27-51-1 к-2 | Додавати або виключати на кожний 1 см змiни товщини шару основи i покриття з пiщано-гравiйної сумiшi, обробленої змiшуванням на мiсцi автогрейдерами iз застосуванням бiтуму i нових матерiалiв | 1000м2 | 0,2845 |
| 23 | С111-1561 | Бiтуми нафтовi дорожнi МГ i СГ, рiдкi | т | 7,57 |
|  |  | Підняття горловини колодязя ВК2, опускання горловини колодязів ВК1, ВК3 |  |  |
| 24 | РН16-77-4 | Демонтаж, монтаж чавунних люкiв | шт | 1 |
| 25 | Е8-6-9 тех.ч. п.1.3.8 к=1,1 | Мурування стiн приямкiв i каналiв з цегли керамiчної /мурування стiн криволiнiйного окреслення/ | м3 | 0,1275 |
| 26 | С1422-10932 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М200 | 1000шт | 0,051 |
| 27 | РН16-90-3 | Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям | колодязь | 2 |
| 28 | Е27-59-5 | Установлення парапетних обгороджень зi сталi на металевих стовпах | 100м | 0,087 |
| 29 | С121-755 | Окремi конструктивнi елементи огорожі [Секції балки СБ-1, стояки СД-1, консолі жорсткі КЖ, елемент кінцевий тощо] з перевагою гарячекатаних профiлей, середня маса складальної одиницi до 0,1 т | т | 0,244 |
| 30 | Е27-83-1 | Установлення дорожних знакiв на металевих стояках | 100шт | 0,04 |
| 31 | С1633-89ВД | Стовпи оцинковані розміром 4000мм д.76 мм | шт | 4 |
| 32 | С1633-91ВД | Щити інформаційно-вказівних знаків односторонні 4.8 и 4.7 | шт | 2 |
| 33 | С1633-91ВД | Щити інформаційно-вказівних знаків односторонні 2.1 та 2.2 | шт | 2 |
| 34 | Е27-84-1 | При установленнi додаткових щиткiв додавати до норм групи 83 | 100шт | 0,02 |
| 35 | С1633-91ВД | Щити інформаційно-вказівних знаків односторонні з нанесеноюрозміткою 2.3 по ДСТУ 2587:2010 | шт | 2 |
| 36 | ЕД6-68-1 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну | 100м3 | 0,004 |
| 37 | С1424-11612 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм | м3 | 0,4 |

4. Інші умови

Договір з переможцем укладається в письмовій формі відповідно до проекту Договору, наданого Замовником з урахуванням положень Цивільного кодексу України та Господарського Кодексу України, умов Постанови КМУ від 01.08.2005р. №668 «Про затвердження загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві.

Фінансування здійснюється згідно Постанови КМУ №1764 від 27.12.2001р. «Про затвердження порядку державного фінансування капітального будівництва» та вимог Бюджетного кодексу України.