## Ресурсная ведомость часть 1
Реконструкція зовнішнього освітлення території ЗОШ І-ІІІ ступенів №6
найменування будови
ВIДОМIСТЬ МАТЕРІАЛІВ
до локального кошториса №
Поточні ціни вказанi станом на 10.06.2015
Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця вимiру | Кiлькiсть | Поточна цiна за одиницю, грн. | у тому числi, грн. |  |  | Вартiсть, грн.
[6 empty] | Вiдпускна цiна | Транспортна складова | Загот.-склад.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї
1 | С1110-41 | Ізолятори лінійні штирові [ГОСТ 2366-78], тип ТФ-16 [4,23] | 100шт | 0.04 | 96.76 | 90.72 | 4.23 | 1.81 | 3.87
2 | 290518-1289-3 | Анкерна закладна А2-210кс [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00326 т] | шт | 12 | 714.35 | 700 | 0.35 | 14 | 8572.2
3 | С111-1653 | Білило свинцеве [30,0км; 145,57 грн/т * 1,1 т] | т | 0.00012 | 8686.28 | 8358.97 | 160.13 | 167.18 | 1.04
4 | С1545-4 | Бірка маркувальна [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00032 т] | 100шт | 0.28867 | 38.28 | 37.5 | 0.03 | 0.75 | 11.05
5 | С111-1600 | Бензин розчинник [30,0км; 145,57 грн/т * 1,13 т] | т | 0.001848 | 12404.49 | 12000 | 164.49 | 240 | 22.93
6 | С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм [30,0км; 97,46 грн/т * 1,12 т] | т | 0.0002 | 12318.56 | 11970 | 109.16 | 239.4 | 2.46
7 | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами [30,0км; 97,46 грн/т * 1,12 т] | т | 0.01347 | 12318.56 | 11970 | 109.16 | 239.4 | 165.93
8 | С112-172 | Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІ сорт [30,0км; 117,55 грн/т * 0,61 т] | м3 | 0.0036 | 1195.14 | 1100 | 71.71 | 23.43 | 4.3
9 | С1546-7 | Вазелін технічний [30,0км; 145,57 грн/т * 1,15 т] | т | 4e-05 | 15467.41 | 15000 | 167.41 | 300 | 0.62
10 | С1110-177 | Втулки ущільнювальні [30,0км; 97,46 грн/т * 0,0001 т] | шт | 83.7 | 3.58 | 3.5 | 0.01 | 0.07 | 299.65
11 | С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 [30,0км; 123,84 грн/т * 1,01 т] | т | 0.00696 | 1961.08 | 1800 | 125.08 | 36 | 13.65
12 | С1110-97 | Гаки для кріплення ізоляторів КН-20 [120,23] | т | 0.0032 | 4964.81 | 4749.59 | 120.23 | 94.99 | 15.89
13 | С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм [30,0км; 97,46 грн/т * 1,12 т] | т | 0.002632 | 12318.56 | 11970 | 109.16 | 239.4 | 32.42
14 | С1113-154 | Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм [30,0км; 85,03 грн/т * 1,67 т] | т | -0.00014 | 38119.73 | 37695.02 | 142 | 282.71 | -5.34
15 | С159-6 | Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т] | т | 3.3e-05 | 22104.23 | 21855.29 | 85.03 | 163.91 | 0.74
16 | С111-819 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 6,0-6,3 мм [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т] | т | 0.0132 | 16678.56 | 16470 | 85.03 | 123.53 | 220.16
17 | С1110-111 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм [30,0км; 107,35 грн/т * 1,0 т] | т | 0.01011 | 16952.75 | 16720 | 107.35 | 125.4 | 171.4
18 | С111-1608 | Дрантя [30,0км; 208,03 грн/т * 0,00113 т] | кг | 0.02 | 2.09 | 1.81 | 0.24 | 0.04 | 0.04
19 | С1545-42 | Дюбелі У658, У661 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00089 т] | 100шт | 0.9564 | 183.7 | 180 | 0.1 | 3.6 | 175.69
20 | С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0009 т] | 100шт | 10.4136 | 127.6 | 125 | 0.1 | 2.5 | 1328.78
21 | С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А [30,0км; 97,46 грн/т * 1,14 т] | т | 0.006184 | 26631.1 | 26000 | 111.1 | 520 | 164.67
22 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра [30,0км; 145,57 грн/т * 1,26 т] | т | 0.00749 | 46838.22 | 45740 | 183.42 | 914.8 | 350.82
23 | С111-1675 | Емаль ХВ-1100, сіра [30,0км; 145,57 грн/т * 1,26 т] | т | 0.0033 | 38739.42 | 37800 | 183.42 | 756 | 127.84
24 | С1110-186 | З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а [30,0км; 97,46 грн/т * 0,00008 т] | шт | 0.86856 | 6.35 | 6.22 | 0.01 | 0.12 | 5.52
25 | С1545-47 | Заглушка У467, У469 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00027 т] | 100шт | 0.465 | 204.03 | 200 | 0.03 | 4 | 94.87
26 | С1111-8 | Зажим анкерний GUKp2 [3,01] | 100шт | 0.14 | 3000.79 | 2939 | 3.01 | 58.78 | 420.11
27 | С1111-8 | Зажим піддержуваючий кутовий GPE2Q [3,01] | 100шт | 0.04 | 1431.01 | 1400 | 3.01 | 28 | 57.24
28 | С1111-8 | Зажим піддержуваючий UPU2 [3,01] | 100шт | 0.12 | 21252.67 | 20833 | 3.01 | 416.66 | 2550.32
29 | С1111-8 | Зажим прокалюючий TTD -101 [3,01] | 100шт | 0.42 | 10882.33 | 10666 | 3.01 | 213.32 | 4570.58
30 | С111-310 | Каніфоль соснова [30,0км; 145,57 грн/т * 1,25 т] | т | 0.000203 | 39529.38 | 38575.9 | 181.96 | 771.52 | 8.03
31 | С1546-20 | Клей БМК5 [30,0км; 145,57 грн/т * 0,00105 т] | кг | 0.93 | 41.44 | 40.48 | 0.15 | 0.81 | 38.54
32 | С1545-70 | Кнопка К227 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00055 т] | 100шт | 0.39435 | 51.06 | 50 | 0.06 | 1 | 20.14
33 | 290518-1208-2 | Ковпачок кінцеві GPE-3 [0,00] | 100шт | 0.2 | 5100 | 5000 | 0 | 100 | 1020
34 | 2405-1242 | Короби 25х16х2000мм [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0028 т] | м | 18.18 | 51.81 | 50.5 | 0.3 | 1.01 | 941.91
35 | 2405-1242 | Короби 25х16х3000мм [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0028 т] | м | 18.18 | 51.81 | 50.5 | 0.3 | 1.01 | 941.91
36 | 2405-1242 | Короби 40х25х2000мм [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0028 т] | м | 18.18 | 51.81 | 50.5 | 0.3 | 1.01 | 941.91
37 | 2405-1345 | Коробки квадратні 100х100х50мм [0,05] | шт | 24 | 25.55 | 25 | 0.05 | 0.5 | 613.2
38 | 2405-1365 | Коробки відгалужувальні ф 25мм [0,02] | шт | 64 | 11.63 | 11.38 | 0.02 | 0.23 | 744.32
39 | 290518-1289-3 | Кронштейн К1Н-1,2-0,5 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00326 т] | шт | 8 | 291.05 | 285 | 0.35 | 5.7 | 2328.4
40 | 290518-1289-3 | Кронштейн К1Н-1,5/1/1 [0,35] | шт | 12 | 1036.67 | 1016 | 0.35 | 20.32 | 12440.04
41 | 290518-1289-3 | Кронштейн КО-2х1/0,19 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00326 т] | шт | 13 | 816.35 | 800 | 0.35 | 16 | 10612.55
42 | 290518-1216-2 | Кронштейн фасадний SC93-6 PC [3,17] | шт | 2 | 34.99 | 31.2 | 3.17 | 0.62 | 69.98
43 | С1110-102 | Крюк GHSO16 [4,29] | 100шт | 0.26 | 5746.89 | 5630 | 4.29 | 112.6 | 1494.19
44 | С111-1658 | Лак бітумний, марка БТ-123 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,26 т] | т | 0.000203 | 40983.42 | 40000 | 183.42 | 800 | 8.32
45 | С1113-79 | Лак БТ-577 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,26 т] | т | 0.0001 | 4000.93 | 3739.06 | 183.42 | 78.45 | 0.4
46 | С1546-35 | Лак електроізолювальний N318 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,26 т] | т | 4e-05 | 40983.42 | 40000 | 183.42 | 800 | 1.64
47 | С111-1659 | Лак масляний, марка МА-592 [183,42] | т | 0.00012 | 40983.42 | 40000 | 183.42 | 800 | 4.92
48 | С1113-89 | Лак ХВ-784 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,26 т] | т | 0.001 | 7557.32 | 7229.31 | 183.42 | 144.59 | 7.56
49 | С118-80 | Лампа енергозберігаюча [0,07] | 10шт | 0.2 | 71.47 | 70 | 0.07 | 1.4 | 14.29
50 | С1517-164 | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т] | т | 0.002707 | 38910.11 | 38063.8 | 85.03 | 761.28 | 105.34
51 | С1546-71 | Мастило АМС-1 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,25 т] | т | 0.00043 | 11857.27 | 11446.38 | 181.96 | 228.93 | 5.1
52 | С1546-78 | Мастило універсальне контактне 39У [30,0км; 145,57 грн/т * 1,25 т] | т | 7e-06 | 8853.9 | 8501.9 | 181.96 | 170.04 | 0.06
53 | С111-962 | Мастило, солідол жировий "Ж" [30,0км; 145,57 грн/т * 1,28 т] | т | 3e-05 | 2704.53 | 2465.17 | 186.33 | 53.03 | 0.08
54 | С121-782 | Металеві конструкції [30,0км; 115,86 грн/т * 1,0 т] | т | 0.03183 | 13375.86 | 13000 | 115.86 | 260 | 425.75
55 | С121-783 | Металоконструкції індивідуальні [30,0км; 115,86 грн/т * 1,0 т] | т | 0.0186 | 13375.86 | 13000 | 115.86 | 260 | 248.79
56 | С1545-119 | Муфти поліетиленові ІР67 ф 25мм [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00057 т] | шт | 51 | 9.57 | 9.32 | 0.06 | 0.19 | 488.07
57 | С1545-156 | Нитки швейні [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0011 т] | кг | 0.005 | 54.44 | 53.25 | 0.12 | 1.07 | 0.27
58 | 290518-1223-2 | Опора огк8/175/65ВЛ [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0219 т] | шт | 12 | 6777.19 | 6642 | 2.35 | 132.84 | 81326.28
59 | С1421-9552 | Пісок природний, збагачений [30,0км; 120,81 грн/т * 1,5 т] | м3 | 0.53 | 244.15 | 61.7 | 181.22 | 1.23 | 129.4
60 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий [61,7*0,03] | м3 | 0.0057 | 64.78 | 61.7 | 1.85 | 1.23 | 0.37
61 | С1545-161 | Патрони Д або К довгі [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0033 т] | 100шт | 10.3218 | 51.35 | 50 | 0.35 | 1 | 530.02
62 | С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0033 т] | 100шт | 0.0918 | 51.35 | 50 | 0.35 | 1 | 4.71
63 | С1545-167 | Патрубок У-477 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,011 т] | 100шт | 0.837 | 1191.21 | 1166.7 | 1.18 | 23.33 | 997.04
64 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00066 т] | шт | 9.39 | 6.65 | 6.45 | 0.07 | 0.13 | 62.44
65 | С115-125 | Плакат попереджувальний [30,0км; 97,46 грн/т * 0,00336 т] | шт | 2 | 58.94 | 57.46 | 0.33 | 1.15 | 117.88
66 | С113-123 | Поворіт трубний 90 градусів ф 25мм, ІР67 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00242 т] | 10шт | 2.1 | 18.49 | 17.87 | 0.26 | 0.36 | 38.83
67 | С1545-180 | Полоски К-404 [0,06] | 100шт | 8.005 | 204.06 | 200 | 0.06 | 4 | 1633.51
68 | С111-632 | Потверджувач N 1 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,26 т] | т | 0.0011 | 35150.55 | 34281.5 | 183.42 | 685.63 | 38.67
69 | С111-1736 | Пресшпан листовий, марка А [0,11] | кг | 3.9292 | 40.91 | 40 | 0.11 | 0.8 | 160.74
70 | С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т] | т | 1e-05 | 255085.03 | 250000 | 85.03 | 5000 | 2.55
71 | С1546-63 | Припой ПОС-18 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,0 т] | т | 0.001692 | 69655.94 | 68147.42 | 145.57 | 1362.95 | 117.86
72 | 15095-29071 | Провід перерізом ПВВ-1 4х2,5мм з мідними жилами [15,24] | 1000м | 0.49 | 20415.24 | 20000 | 15.24 | 400 | 10003.47
73 | 15095-29071 | Провід перерізом ПВС 3х1,5мм з мідними жилами [15,24] | 1000м | 0.06 | 12999.84 | 12730 | 15.24 | 254.6 | 779.99
74 | 15095-29071 | Провід перерізом ПВС 3х2,5мм [15,24] | 1000м | 0.38 | 21680.04 | 21240 | 15.24 | 424.8 | 8238.42
75 | 15095-29071 | Провід перерізом СИП 4х16мм [15,24] | 1000м | 0.44 | 40550.04 | 39740 | 15.24 | 794.8 | 17842.02
76 | С157-173 | Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2 [109,07] | т | 1.2e-05 | 31086.61 | 30370.14 | 109.07 | 607.4 | 0.39
77 | С1545-208 | Пряжки К-405 [0,04] | 100шт | 8.005 | 204.04 | 200 | 0.04 | 4 | 1633.35
78 | 1507-1078 | Світильник ІПКС-100 "Стелс 1" з лампою [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0045 т] | шт | 13 | 2468.88 | 2420 | 0.48 | 48.4 | 32095.44
79 | 1507-1078 | Світильник ІПКС-50 "Стелс 1" з лампою [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0045 т] | шт | 20 | 2468.88 | 2420 | 0.48 | 48.4 | 49377.6
80 | 1507-1073 | Світильник НББ-64В-100 [0,81] | шт | 2 | 357.81 | 350 | 0.81 | 7 | 715.62
81 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [0,24] | кг | 1.0415 | 294 | 288 | 0.24 | 5.76 | 306.21
82 | С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00048 т] | 100шт | 5.115 | 232.61 | 228 | 0.05 | 4.56 | 1189.8
83 | С1110-102 | Скрепа CF-20 [4,29] | 100шт | 0.36 | 659.13 | 642 | 4.29 | 12.84 | 237.29
84 | С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т] | т | 0.03384 | 12779.53 | 12600 | 85.03 | 94.5 | 432.46
85 | С1110-169 | Сталь штабова 100х10 мм, марка 45 [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т] | т | 0.04389 | 12779.53 | 12600 | 85.03 | 94.5 | 560.89
86 | С1545-488 | Стальна стрічка [0,01] | м | 40 | 33.06 | 32.4 | 0.01 | 0.65 | 1322.4
87 | С1545-232 | Стискачі відгалужувальні У731, У733 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00501 т] | 100шт | 0.99 | 408.54 | 400 | 0.54 | 8 | 404.45
88 | С1416-8525 | Стойка з\б довжиной 10м СЦС 0,8-10 [111,11] | шт | 1 | 2661.11 | 2500 | 111.11 | 50 | 2661.11
89 | С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00125 т] | 100м | 0.060686 | 56.14 | 54.91 | 0.13 | 1.1 | 3.41
90 | С111-1680 | Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм [30,0км; 208,03 грн/т * 0,0002 т] | м2 | 0.1 | 16.3 | 15.94 | 0.04 | 0.32 | 1.63
91 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А [30,0км; 208,03 грн/т * 0,00113 т] | кг | 0.05 | 87.93 | 85.97 | 0.24 | 1.72 | 4.4
92 | С111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт [147,03] | т | 0.004836 | 18507.03 | 18000 | 147.03 | 360 | 89.51
93 | С111-1129 | Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т] | т | 0.003384 | 13787.03 | 13600 | 85.03 | 102 | 46.66
94 | С113-3 | Труба сталева ф 32мм [30,0км; 85,03 грн/т * 0,00212 т] | м | 7 | 21.49 | 21.15 | 0.18 | 0.16 | 150.43
95 | С113-3 | Труба ф 25мм ПВХ [30,0км; 85,03 грн/т * 0,00212 т] | м | 465 | 6.3 | 6 | 0.18 | 0.12 | 2929.5
96 | С113-16 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 32 мм, товщина стiнки 3,2 мм [30,0км; 85,03 грн/т * 0,00309 т] | м | 12 | 27.76 | 27.3 | 0.26 | 0.2 | 333.12
97 | С113-20 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 80 мм, товщина стiнки 4 мм [30,0км; 85,03 грн/т * 0,00834 т] | м | 10.5581 | 73.31 | 72.06 | 0.71 | 0.54 | 774.01
98 | С1545-262 | Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0011 т] | кг | 0.01 | 10.23 | 9.91 | 0.12 | 0.2 | 0.1
99 | С1545-38 | Утримувач У25М [1,40] | 100шт | 0.0204 | 205.4 | 200 | 1.4 | 4 | 4.19
100 | С111-411 | Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева [30,0км; 145,57 грн/т * 1,11 т] | т | 0.000846 | 13353.97 | 12933.72 | 161.58 | 258.67 | 11.3
101 | С111-414 | Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,11 т] | т | 0.0004 | 8177.72 | 7855.79 | 161.58 | 160.35 | 3.27
102 | С111-390 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева [30,0км; 145,57 грн/т * 1,11 т] | т | 0.00016 | 38717.58 | 37800 | 161.58 | 756 | 6.19
103 | С113-1878 | Хомут CCD 9-22 [0,02] | шт | 2 | 40.82 | 40 | 0.02 | 0.8 | 81.64
104 | С113-1878 | Хомут ЕМ86-30 [0,02] | шт | 6 | 40.82 | 40 | 0.02 | 0.8 | 244.92
105 | С111-1356 | Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках [30,0км; 123,84 грн/т * 1,0 т] | т | 0.0022 | 1347.84 | 1200 | 123.84 | 24 | 2.97
106 | 15093-35023 | Чотирьох жильний кабель напругою до 660в перерізом 4х4мм2 ВВГ [30,0км; 107,35 грн/т * 0,14 т] | 1000м | 0.36 | 39856.23 | 39060 | 15.03 | 781.2 | 14348.24
107 | С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 [30,0км; 123,84 грн/т * 1,01 т] | т | 0.286 | 1349.08 | 1200 | 125.08 | 24 | 385.84
108 | С111-1374 | Шпагат паперовий [30,0км; 97,46 грн/т * 1,13 т] | т | 4e-05 | 40910.13 | 40000 | 110.13 | 800 | 1.64
109 | С111-1479 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [30,0км; 97,46 грн/т * 1,12 т] | т | 4e-05 | 8877.22 | 8594 | 109.16 | 174.06 | 0.36
110 | С111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм [30,0км; 97,46 грн/т * 1,12 т] | т | 0.00064 | 12318.56 | 11970 | 109.16 | 239.4 | 7.88
111 | С1421-9470 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400 [30,0км; 125,44 грн/т * 1,5 т] | м3 | 0.8 | 274.08 | 84.24 | 188.16 | 1.68 | 219.26
|  | Всього | грн. | 0 | 285516.8 | 279317.99 | 645.13 | 5553.68
Ресурси, спожиті механiзованим інструментом і враховані в вартості матеріалів
|  | Всього вартість ресурсів, спожитих механiзованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів | грн. | 0 | 378.37 | 0 | 0 | 0
|  | Бензин | кг | 12.1688 | 19.17 | 233.2759
|  | Електроенергiя | квт.г. | 48.0549 | 1.321 | 63.4805
|  | Стиснене повiтря | м3 | 25.2 | 0.058 | 1.4616
|  | Мастильні матерiали | кг | 1.3927 | 48.78 | 67.9366
|  | Гiдравлічна рiдина | кг | 0.29982 | 40.74 | 12.2148
|  | Всього | грн. | 0 | 285895.17 | 279317.99 | 645.13 | 5553.68
Склав _________________________________________Веселова Н.Д.
Перевірив _________________________________________/__________________/