## Лок. смета часть 1
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток A
Форма № 1
Реконструкція зовнішнього освітлення території ЗОШ І-ІІІ ступенів №6
(найменування об`єкта будівництва)
Локальний кошторис на будівельні роботи №
Реконструкція зовнішнього освітлення території ЗОШ І-ІІІ ступенів №6
(найменування робiт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)
ОСНОВА: |  |  | Кошторисна вартість |  |  |  |  | 372.7525 |  | тис.грн.
| креслення (специфікації) № |  | у тому числі:
|  |  | устаткування |  |  |  |  | 4.3884 |  | тис.грн.
|  |  | монтажних робіт |  |  |  |  | 350.81 |  | тис.грн.
|  |  | будiвельних робiт |  |  |  |  | 17.5542 |  | тис.грн.
|  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  |  | 1.568 |  | тис.люд.год.
|  |  | Кошторисна заробітна плата |  |  |  |  | 32.4855 |  | тис.грн.
|  |  | Середнiй розряд робiт |  |  |  |  | 3.1 |  | розряд
Складений в поточних цінах станом на 10.06.2015
Ч.ч. | Обгрунту вання (шифр норми) | Найменування робiт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартiсть одиниці, грн. |  | Загальна вартість, грн. |  |  | Витрати труда робітників, люд.год., не зайнятих обслугову- ванням машин
[5 empty] | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробiтної плати | експлуа- тації машин | тих, що обслуговують машини
[5 empty] | заробiтної плати | в тому числі заробітної плати |  |  | в тому числі заробітної плати | на одиницю | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | М8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 | 76.62 | 6.23 | 76.62 | 33.36 | 6.23 | 1.6 | 1.6
[5 empty] | 33.36 | 0.95 |  |  | 0.95 | 0.0421 | 0.04
2 | 1504-1008 | Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 25А | шт | 1 | 195.9 |  | 195.9
3 | М8-572-8 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700х850 мм | шт | 1 | 263.15 | 49.13 | 263.15 | 68.77 | 49.13 | 3.2 | 3.2
[5 empty] | 68.77 | 9.5 |  |  | 9.5 | 0.4 | 0.4
4 | 1517-1127 | Металоконструкції шафи розподільних серії ЩУРН3/12зо1600х500х300мм | шт | 1 | 547.18 |  | 547.18
5 | М8-600-1 | Лічильник активной енергії | шт | 1 | 22.11 | 2.89 | 22.11 | 17.19 | 2.89 | 0.8 | 0.8
[5 empty] | 17.19 | 0.66 |  |  | 0.66 | 0.0275 | 0.03
6 | 1701-8015 | Лічильник однофазний НІК 2303 АП1 | шт | 1 | 468 |  | 468
7 | М8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 3 | 76.62 | 6.23 | 229.86 | 100.08 | 18.69 | 1.6 | 4.8
[5 empty] | 33.36 | 0.95 |  |  | 2.85 | 0.0421 | 0.13
8 | 1504-1008 | Вимикач 47-29/3 20А | шт | 1 | 169.68 |  | 169.68
9 | 1504-1008 | Вимикач 47-29/3 16А | шт | 2 | 106.42 |  | 212.84
10 | Е21-22-1 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0.01 | 508.55 | 0 | 5.09 | 4.67 | 0 | 25.31 | 0.25
[5 empty] | 467.48 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 1504-1008 | Вимикач однополюсний 6А | шт | 2 | 50 |  | 100
12 | М8-573-4 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 | 154.11 | 40.21 | 154.11 | 68.77 | 40.21 | 3.2 | 3.2
[5 empty] | 68.77 | 6.97 |  |  | 6.97 | 0.2946 | 0.29
13 | М10-309-2 | Реле, установлюване на пультах і панелях | шт | 1 | 37.56 | 0 | 37.56 | 33.36 | 0 | 1.6 | 1.6
[5 empty] | 33.36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | М10-698-3 | Таймер | шт | 1 | 30.56 | 0 | 30.56 | 27.52 | 0 | 1.49 | 1.49
[5 empty] | 27.52 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 1503-8003 | Шафа ЯУО 9601-3474-21У3 з таймером фотореле | шт | 1 | 2465 |  | 2465
16 | М8-818-6 K146=0,92 | Монтаж фотодатчика | шт | 1 | 655.36 | 1.45 | 655.36 | 481.2 | 1.45 | 6.89 | 6.89
[5 empty] | 481.2 | 0.33 |  |  | 0.33 | 0.0138 | 0.01
17 | 1504-15405 | Фотодатчик | шт | 1 | 63.95 |  | 63.95
18 | М8-301-5 тех.част. п. 2.8д к=0,7; | Монтаж кронштейна (Демонтаж) | шт | 12 | 94.02 | 71.22 | 1128.24 | 273.6 | 854.64 | 1.12 | 13.44
[5 empty] | 22.8 | 13.21 |  |  | 158.52 | 0.572 | 6.86
19 | Е33-115-2 | Установлення світильників 20,0 + 13,0 | шт | 33 | 416.52 | 340.87 | 13745.16 | 2063.49 | 11248.71 | 3.22 | 106.26
[5 empty] | 62.53 | 51.58 |  |  | 1702.14 | 2.0314 | 67.04
20 | 1507-1078 | Світильник ІПКС-50 "Стелс 1" з лампою | шт | 20 | 2468.88 |  | 49377.6
21 | 1507-1078 | Світильник ІПКС-100 "Стелс 1" з лампою | шт | 13 | 2468.88 |  | 32095.44
22 | М8-593-18 | Світильники для ламп розжарювання на кронштейнах по стінах і стелях | 100 шт | 0.02 | 7251.85 | 2394.08 | 145.04 | 67.39 | 47.88 | 156.8 | 3.14
[5 empty] | 3369.63 | 1215.19 |  |  | 24.3 | 57.9442 | 1.16
23 | 1507-1073 | Світильник НББ-64В-100 | шт | 2 | 357.81 |  | 715.62
24 | С118-80 | Лампа енергозберігаюча | 10шт | 0.2 | 71.47 |  | 14.29
25 | М8-301-5 | Монтаж кронштейна | шт | 8 | 166.79 | 101.74 | 1334.32 | 260.64 | 813.92 | 1.6 | 12.8
[5 empty] | 32.58 | 18.87 |  |  | 150.96 | 0.8171 | 6.54
26 | 290518-1289-3 | Кронштейн К1Н-1,2-0,5 | шт | 8 | 291.05 |  | 2328.4
27 | Е33-103-1 | Установлення залізобетонних одностоякових опор для ПЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] | опоpа | 1 | 574.49 | 415.41 | 574.49 | 95.16 | 415.41 | 4.9 | 4.9
[5 empty] | 95.16 | 72.78 |  |  | 72.78 | 3.0222 | 3.02
28 | С1416-8525 | Стойка з\б довжиной 10м СЦС 0,8-10 | шт | 1 | 2661.11 |  | 2661.11
29 | М8-301-5 | Монтаж кронштейна | шт | 13 | 166.79 | 101.74 | 2168.27 | 423.54 | 1322.62 | 1.6 | 20.8
[5 empty] | 32.58 | 18.87 |  |  | 245.31 | 0.8171 | 10.62
30 | 290518-1289-3 | Кронштейн КО-2х1/0,19 | шт | 13 | 816.35 |  | 10612.55
31 | РН20-15-10 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 | 100м3 | 0.002 | 81567.73 | 860.53 | 163.14 | 14.51 | 1.72 | 431.46 | 0.86
[5 empty] | 7257.16 | 581.73 |  |  | 1.16 | 31.5008 | 0.06
32 | Е33-259-1 | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т | опора | 12 | 197.92 | 114.96 | 2375.04 | 320.88 | 1379.52 | 1.36 | 16.32
[5 empty] | 26.74 | 16.95 |  |  | 203.4 | 0.7168 | 8.6
33 | 290518-1223-2 | Опора огк8/175/65ВЛ | шт | 12 | 6777.19 |  | 81326.28
34 | М8-301-5 | Монтаж кронштейна | шт | 12 | 166.79 | 101.74 | 2001.48 | 390.96 | 1220.88 | 1.6 | 19.2
[5 empty] | 32.58 | 18.87 |  |  | 226.44 | 0.8171 | 9.81
35 | 290518-1289-3 | Кронштейн К1Н-1,5/1/1 | шт | 12 | 1036.67 |  | 12440.04
36 | РН20-15-10 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 | 100м3 | 0.008 | 81567.73 | 860.53 | 652.54 | 58.06 | 6.88 | 431.46 | 3.45
[5 empty] | 7257.16 | 581.73 |  |  | 4.65 | 31.5008 | 0.25
37 | 290518-1289-3 | Анкерна закладна А2-210кс | шт | 12 | 714.35 |  | 8572.2
38 | С1545-488 | Стальна стрічка | м | 40 | 33.06 |  | 1322.4
39 | С1110-102 | Скрепа CF-20 | 100шт | 0.36 | 659.13 |  | 237.29
40 | С1110-102 | Крюк GHSO16 | 100шт | 0.26 | 5746.89 |  | 1494.19
41 | С1111-8 | Зажим анкерний GUKp2 | 100шт | 0.14 | 3000.79 |  | 420.11
42 | 290518-1216-2 | Кронштейн фасадний SC93-6 PC | шт | 2 | 34.99 |  | 69.98
43 | С113-1878 | Хомут ЕМ86-30 | шт | 6 | 40.82 |  | 244.92
44 | С113-1878 | Хомут CCD 9-22 | шт | 2 | 40.82 |  | 81.64
45 | 290518-1208-2 | Ковпачок кінцеві GPE-3 | 100шт | 0.2 | 5100 |  | 1020
46 | С1111-8 | Зажим піддержуваючий UPU2 | 100шт | 0.12 | 21252.67 |  | 2550.32
47 | С1111-8 | Зажим прокалюючий TTD -101 | 100шт | 0.42 | 10882.33 |  | 4570.58
48 | С1111-8 | Зажим піддержуваючий кутовий GPE2Q | 100шт | 0.04 | 1431.01 |  | 57.24
49 | Е21-12-2 | Прокладання коробів пластикових ( 18,0 + 18,0 + 18,0 ) / 100,0 | 100м | 0.54 | 1755.55 | 764.29 | 948 | 352.47 | 412.72 | 32.8 | 17.71
[5 empty] | 652.72 | 127.84 |  |  | 69.03 | 6.1138 | 3.3
50 | 2405-1242 | Короби 25х16х3000мм | м | 18.18 | 51.81 |  | 941.91
51 | 2405-1242 | Короби 40х25х2000мм | м | 18.18 | 51.81 |  | 941.91
52 | 2405-1242 | Короби 25х16х2000мм | м | 18.18 | 51.81 |  | 941.91
53 | Е21-13-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 0.564 | 554.4 | 291.21 | 312.68 | 71.88 | 164.24 | 6.26 | 3.53
[5 empty] | 127.45 | 46.26 |  |  | 26.09 | 2.2579 | 1.27
54 | 15095-29071 | Провід перерізом ПВС 3х1,5мм з мідними жилами | 1000м | 0.06 | 12999.84 |  | 779.99
55 | М8-409-1 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | 100 м | 4.65 | 5960.86 | 4060.08 | 27718 | 3680.8 | 18879.37 | 42.33 | 196.83
[5 empty] | 791.57 | 612.19 |  |  | 2846.68 | 29.9834 | 139.42
56 | С113-3 | Труба ф 25мм ПВХ | м | 465 | 6.3 |  | 2929.5
57 | С1545-119 | Муфти поліетиленові ІР67 ф 25мм | шт | 51 | 9.57 |  | 488.07
58 | С113-123 | Поворіт трубний 90 градусів ф 25мм, ІР67 | 10шт | 2.1 | 18.49 |  | 38.83
59 | Е21-4-3 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 4.606 | 356.77 | 43.19 | 1643.28 | 1050.81 | 198.93 | 12.2 | 56.19
[5 empty] | 228.14 | 21.76 |  |  | 100.23 | 1.0147 | 4.67
60 | 15095-29071 | Провід перерізом ПВВ-1 4х2,5мм з мідними жилами | 1000м | 0.49 | 20415.24 |  | 10003.47
61 | М8-405-1 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 | 100 м | 3.572 | 2245.93 | 220.95 | 8022.46 | 3839.94 | 789.23 | 52.8 | 188.6
[5 empty] | 1075.01 | 29.37 |  |  | 104.91 | 1.2724 | 4.55
62 | 15095-29071 | Провід перерізом ПВС 3х2,5мм | 1000м | 0.38 | 21680.04 |  | 8238.42
63 | М10-698-1 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 64 | 15.17 | 0 | 970.88 | 945.92 | 0 | 0.8 | 51.2
[5 empty] | 14.78 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
64 | 2405-1365 | Коробки відгалужувальні ф 25мм | шт | 64 | 11.63 |  | 744.32
65 | М10-901-8 | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм | шт | 24 | 53.38 | 24.91 | 1281.12 | 645.84 | 597.84 | 1.6 | 38.4
[5 empty] | 26.91 | 0.74 |  |  | 17.76 | 0.0362 | 0.87
66 | 2405-1345 | Коробки квадратні 100х100х50мм | шт | 24 | 25.55 |  | 613.2
67 | М8-411-1 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм (прокладання в траншеї) | 100 м | 0.07 | 1481.19 | 387.74 | 103.68 | 68.18 | 27.14 | 47.84 | 3.35
[5 empty] | 974.02 | 32.44 |  |  | 2.27 | 1.4338 | 0.1
68 | С113-3 | Труба сталева ф 32мм | м | 7 | 21.49 |  | 150.43
69 | Е33-108-1 | Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ПЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів | км | 0.4136 | 2312.89 | 1781.01 | 956.61 | 212.02 | 736.63 | 25.76 | 10.65
[5 empty] | 512.62 | 247.23 |  |  | 102.25 | 10.9274 | 4.52
70 | Е33-111-1 | Додавати або віднімати при зміні кількості опор на 1 км при підвішуванні проводів для ПЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів | опора | -7 | 43.88 | 31.9 | -307.16 | -75.25 | -223.3 | 0.54 | -3.78
[5 empty] | 10.75 | 4.99 |  |  | -34.93 | 0.1999 | -1.4
71 | Е33-114-1 | Улаштування відгалужень від ПЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 1 | шт | 2 | 95.71 | 40.32 | 191.42 | 79.82 | 80.64 | 2.03 | 4.06
[5 empty] | 39.91 | 7.21 |  |  | 14.42 | 0.3063 | 0.61
72 | 15095-29071 | Провід перерізом СИП 4х16мм | 1000м | 0.44 | 40550.04 |  | 17842.02
73 | Е1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 ( 321,0 * 0,7 * 0,3 ) / 100,0 | 100м3 | 0.6741 | 4303.99 | 0 | 2901.32 | 2901.32 | 0 | 261.8 | 176.48
[5 empty] | 4303.99 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Е1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2 ( 321,0 * 0,7 * 0,3 ) / 100,0 | 100м3 | 0.6741 | 2675.24 | 0 | 1803.38 | 1803.38 | 0 | 165.24 | 111.39
[5 empty] | 2675.24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
75 | М8-141-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 3.384 | 1002.09 | 173.3 | 3391.07 | 1212.62 | 586.45 | 17.6 | 59.56
[5 empty] | 358.34 | 37.9 |  |  | 128.25 | 1.5792 | 5.34
76 | 15093-35023 | Чотирьох жильний кабель напругою до 660в перерізом 4х4мм2 ВВГ | 1000м | 0.36 | 39856.23 |  | 14348.24
77 | ШНД4-18-13 | Обрізування гілок дерев висоторізом. Порода дерев: тверді | 1 дерево | 14 | 33.41 | 0 | 467.74 | 212.1 | 0 | 0.82 | 11.48
[5 empty] | 15.15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
78 | ШНД6-9-1 | Навантаження зв'язок гілок за допомогою екскаватора. | 100 з'вязок | 0.14 | 786.98 | 700.91 | 110.18 | 12.05 | 98.13 | 4.66 | 0.65
[5 empty] | 86.07 | 141.73 |  |  | 19.84 | 6.2677 | 0.88
| Разом прямих витрат по кошторису: | [5 empty] | 351713.77 | 21817.05 | 39778.8 |  | 1151.3
[9 empty] | 6207.72 |  | 278.99
|  | Прямi витрати будiвельних робiт |  |  |  | грн. | 12981.22
|  | вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій |  |  |  | грн. | 5662.1
|  | вартiсть ЕММ |  |  |  | грн. | 1901.66
|  | заробітна плата в ЕММ |  |  |  | грн. |  | 301.83
|  | заробітна плата робітників |  |  |  | грн. |  | 5417.46
|  | всього заробітна плата |  |  |  | грн. |  | 5719.29
|  | витрати труда робітників |  |  |  | люд-г |  |  |  |  | 325.53
|  | витрати труда в ЕММ |  |  |  | люд-г |  |  |  |  | 12.81
|  | всього витрати труда |  |  |  | люд-г |  |  |  |  | 338.34
|  | Загальновиробничі витрати |  |  |  | грн. | 4572.94
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах |  |  |  | люд-г |  |  |  |  | 33.46
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах |  |  |  | грн. |  | 1081.42
|  | Всього вартiсть будiвельних робiт |  |  |  | грн. | 17554.16
|  | Прямi витрати монтажних робiт |  |  |  | грн. | 334510
|  | вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій |  |  |  | грн. | 280233.27
|  | вартiсть ЕММ |  |  |  | грн. | 37877.14
|  | заробітна плата в ЕММ |  |  |  | грн. |  | 5905.89
|  | заробітна плата робітників |  |  |  | грн. |  | 16399.59
|  | всього заробітна плата |  |  |  | грн. |  | 22305.48
|  | витрати труда робітників |  |  |  | люд-г |  |  |  |  | 825.77
|  | витрати труда в ЕММ |  |  |  | люд-г |  |  |  |  | 266.18
|  | всього витрати труда |  |  |  | люд-г |  |  |  |  | 1091.95
|  | Загальновиробничі витрати |  |  |  | грн. | 16299.96
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах |  |  |  | люд-г |  |  |  |  | 104.6
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах |  |  |  | грн. |  | 3379.28
|  | Всього вартiсть монтажних робiт |  |  |  | грн. | 350809.96
|  | Вартiсть устаткування |  |  |  | грн. | 4222.55
|  | вартiсть нарахувань на устаткування |  |  |  | грн. | 165.82
|  | Всього вартість устаткування |  |  |  | грн. | 4388.37
|  | Разом прямi витрати по кошторису |  |  |  | грн. | 351713.77
|  | Разом прямi витрати по кошторису |  |  |  | в тому числі: | 0
|  | вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій |  |  |  | грн. | 285895.37
|  | вартiсть ЕММ |  |  |  | грн. | 39778.8
|  | заробітна плата в ЕММ |  |  |  | грн. |  | 6207.72
|  | заробітна плата робітників |  |  |  | грн. |  | 21817.05
|  | всього заробітна плата |  |  |  | грн. |  | 28024.77
|  | витрати труда робітників |  |  |  | люд-г |  |  |  |  | 1151.3
|  | витрати труда в ЕММ |  |  |  | люд-г |  |  |  |  | 278.99
|  | всього витрати труда |  |  |  | люд-г |  |  |  |  | 1430.29
|  | вартiсть устаткування |  |  |  | грн. | 4222.55
|  | вартiсть нарахувань на устаткування |  |  |  | грн. | 165.82
|  | всього вартiсть устаткування |  |  |  | грн. | 4388.37
|  | Загальновиробничі витрати |  |  |  | грн. | 20872.9
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах |  |  |  | люд-г |  |  |  |  | 138.06
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах |  |  |  | грн. |  | 4460.7
|  | ВСЬОГО по кошторису |  |  |  | грн. | 372752.49
|  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  | люд-г |  |  |  |  | 1568
|  | Кошторисна заробітна плата |  |  |  | грн. |  | 32485.47
Склав / / Веселова Н.Д.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив / /
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]