## Ресурсная ведомость часть 1
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Д
Форма № 1а
Реконструкція зовнішнього освітлення ЗОШ №1
(найменування об`єкта будівництва)
ВIДОМIСТЬ РЕСУРСIВ
до локального кошториса №
Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця вимiру | Кiлькiсть | Поточна цiна за одиницю, грн. | У тому числi, грн.
[6 empty] | Вiдпускна цiна | Транспортна складова | Загот.-склад.
[5 empty] | Всього, грн. | Всього | Всього | Всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I.Витрати труда
1 | 1 | Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв | люд.год. | 280.08 | 16.83 | - | - | -
2 |  | Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-будiвельниками | розряд | 2 | 0 | - | - | -
3 |  | Витрати труда гірничих робiтникiв | люд.год. | 6.89 | 69.84 | - | - | -
4 |  | Середнiй розряд робіт, що виконуються гірничими робiтниками | розряд | 3.4 | 0 | - | - | -
|  | у тому числі |  | 0 | 0 | - | - | -
5 | 1.6 | - шахтна поверхня | люд.год. | 0.02 | 23.5 | - | - | -
6 |  | середнiй розряд робіт | розряд | 2.5 | 0 | - | - | -
7 | 1.8 | - підземні 0 група | люд.год. | 6.87 | 69.98 | - | - | -
8 |  | середнiй розряд робіт | розряд | 3.4 | 0 | - | - | -
9 | 27 | Витрати труда робiтникiв-монтажникiв | люд.год. | 393.47 | 19.48 | - | - | -
10 |  | Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-монтажниками | розряд | 3.4 | 0 | - | - | -
11 | 3 | Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год. | 148.32 | 22.8059 | - | - | -
12 |  | Середнiй розряд ланки робiтникiв, якi зайняті управлiнням i обслуговуванням машин | розряд | 4.6 | 0 | - | - | -
13 | 3 | Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням автомобільного транспорту при перевезенні грунту і будівельного сміття | люд.год. | 0.23 | 18.7391 | - | - | -
14 |  | Витрати труда робiтникiв, заробiтна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год. | 81.17 | 32.3043 | - | - | -
15 |  | Разом кошторисна трудомiсткiсть | люд.год. | 910.16 | 20.733 | - | - | -
|  | у тому числі |  | 0 | 0 | - | - | -
|  | - нормативної трудомiсткості | люд.год. | 828.76 | 0 | - | - | -
|  | - розрахункової трудомiсткості | люд.год. | 81.4 | 0 | - | - | -
|  | Середнiй розряд робiт за кошторисом | розряд | 2.9 | 0 | - | - | -
II.Будівельні машини i механiзми
1 | СН203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш-год | 46.2078 | 176.02 | - | - | -
[5 empty] | 8133.5 | - | - | -
2 | СН203-1002 | Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м | маш-год | 5.6 | 176.52 | - | - | -
[5 empty] | 988.51 | - | - | -
3 | СН203-1004 | Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м | маш-год | 26.88 | 287.44 | - | - | -
[5 empty] | 7726.39 | - | - | -
4 | СН212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш-год | 0.064742 | 294.21 | - | - | -
[5 empty] | 19.05 | - | - | -
5 | СН201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш-год | 1.9488 | 84.95 | - | - | -
[5 empty] | 165.55 | - | - | -
6 | СН201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш-год | 8.4486 | 105.23 | - | - | -
[5 empty] | 889.05 | - | - | -
7 | СН204-201 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш-год | 5.08 | 105.49 | - | - | -
[5 empty] | 535.89 | - | - | -
8 | СН211-811 | Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л | маш-год | 0.0736 | 29.23 | - | - | -
[5 empty] | 2.15 | - | - | -
9 | СН205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв | маш-год | 0.53039 | 97.85 | - | - | -
[5 empty] | 51.9 | - | - | -
10 | СН216-1001 | Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т | маш-год | 7.6 | 212.3 | - | - | -
[5 empty] | 1613.48 | - | - | -
11 | СН202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш-год | 3.0374 | 204.24 | - | - | -
[5 empty] | 620.37 | - | - | -
12 | СН216-402 | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м | маш-год | 2.92 | 239.19 | - | - | -
[5 empty] | 698.43 | - | - | -
13 | СН233-201 | Машини свердлильні електричні | маш-год | 13.1055 | 1.86 | - | - | -
[5 empty] | 24.38 | - | - | -
14 | СН233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш-год | 1.0608 | 1.69 | - | - | -
[5 empty] | 1.79 | - | - | -
15 | СН203-901 | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м | маш-год | 1.1468 | 35.21 | - | - | -
[5 empty] | 40.38 | - | - | -
16 | СН203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш-год | 0.40401 | 29.05 | - | - | -
[5 empty] | 11.74 | - | - | -
17 | СН233-330 | Прес гідравлічний з електроприводом | маш-год | 3.48 | 1.52 | - | - | -
[5 empty] | 5.29 | - | - | -
18 | СН204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш-год | 30.3231 | 11.52 | - | - | -
[5 empty] | 349.32 | - | - | -
19 | СН204-1201 | Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц | маш-год | 3.168 | 35.1 | - | - | -
[5 empty] | 111.2 | - | - | -
20 | С314-7-1 | Перевезення будівельного сміття до 7 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 1.88 | 30.82 | - | - | -
[5 empty] | 57.94 | - | - | -
|  | Разом | грн. | 0 | 22046.31 | - | - | -
|  | Бензин | кг | 608.7012 | 19.17 | 11668.9464
|  | Дизельне паливо | кг | 74.6573 | 16.96 | 1266.1687
|  | Електроенергiя | квт.г. | 199.2314 | 1.321 | 263.0943
|  | Мастильні матерiали | кг | 35.206 | 48.78 | 1717.4028
|  | Гiдравлічна рiдина | кг | 6.5464 | 40.74 | 266.6166
III.Механiзований інструмент
1 | СН203-204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т | маш-год | 10.827
2 | СН270-115 | Дрилі електричні | маш-год | 6.623
3 | СН203-402 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] | маш-год | 0.28
4 | СН203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш-год | 10.827
5 | СН200-68 | Пістолет монтажний | маш-год | 19.622
6 | СН200-64 | Перфоратор електромагнітний | маш-год | 15.909
7 | СН270-131 | Перфоратор пневматичний | маш-год | 0.36
8 | СН270-135 | Перфоратори електричні | маш-год | 0.3
9 | СН270-236 | Пилосос промисловий | маш-год | 1.26
10 | СН204-900 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш-год | 1.515
|  | Разом вартість ресурсів, спожитих механiзованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів | грн. | 0 | 73.68 | 0 | 0 | 0
|  | Електроенергiя | квт.г. | 28.1437 | 1.321 | 37.1779
|  | Стиснене повiтря | м3 | 25.2 | 0.058 | 1.4616
|  | Мастильні матерiали | кг | 0.53752 | 48.78 | 26.2203
|  | Гiдравлічна рiдина | кг | 0.21654 | 40.74 | 8.8218
IV.Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї
1 | С111-1653 | Білило свинцеве [30,0км; 145,57 грн/т * 1,1 т] | т | 0.00012 | 8686.28 | 8358.97 | 160.13 | 167.18
[5 empty] | 1.04 | 1 | 0.02 | 0.02
2 | С1545-4 | Бірка маркувальна [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00032 т] | 100шт | 0.22287 | 38.28 | 37.5 | 0.03 | 0.75
[5 empty] | 8.53 | 8.36 | 0.01 | 0.17
3 | С111-1561 | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі [30,0км; 183,03 грн/т * 1,03 т] | т | 0.0141 | 2560.04 | 2321.32 | 188.52 | 50.2
[5 empty] | 36.1 | 32.73 | 2.66 | 0.71
4 | С111-1600 | Бензин розчинник [30,0км; 145,57 грн/т * 1,13 т] | т | 0.00144 | 12404.49 | 12000 | 164.49 | 240
[5 empty] | 17.86 | 17.28 | 0.24 | 0.35
5 | С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм [30,0км; 97,46 грн/т * 1,12 т] | т | 0.00015 | 12318.56 | 11970 | 109.16 | 239.4
[5 empty] | 1.85 | 1.8 | 0.02 | 0.04
6 | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами [30,0км; 97,46 грн/т * 1,12 т] | т | 0.00487 | 12318.56 | 11970 | 109.16 | 239.4
[5 empty] | 59.99 | 58.29 | 0.53 | 1.17
7 | С112-172 | Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІ сорт [30,0км; 117,55 грн/т * 0,61 т] | м3 | 0.0024 | 1195.14 | 1100 | 71.71 | 23.43
[5 empty] | 2.87 | 2.64 | 0.17 | 0.06
8 | С1546-7 | Вазелін технічний [30,0км; 145,57 грн/т * 1,15 т] | т | 3e-05 | 15467.41 | 15000 | 167.41 | 300
[5 empty] | 0.46 | 0.45 | 0.01 | 0.01
9 | С1110-177 | Втулки ущільнювальні [30,0км; 97,46 грн/т * 0,0001 т] | шт | 33.48 | 3.58 | 3.5 | 0.01 | 0.07
[5 empty] | 119.86 | 117.18 | 0.33 | 2.34
10 | С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 [30,0км; 123,84 грн/т * 1,01 т] | т | 0.00112 | 1961.08 | 1800 | 125.08 | 36
[5 empty] | 2.2 | 2.02 | 0.14 | 0.04
11 | С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм [30,0км; 97,46 грн/т * 1,12 т] | т | 0.0012088 | 12318.56 | 11970 | 109.16 | 239.4
[5 empty] | 14.89 | 14.47 | 0.13 | 0.29
12 | С111-819 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 6,0-6,3 мм [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т] | т | 0.004 | 16678.56 | 16470 | 85.03 | 123.53
[5 empty] | 66.71 | 65.88 | 0.34 | 0.49
13 | С1110-111 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм [30,0км; 107,35 грн/т * 1,0 т] | т | 0.0053238 | 16952.75 | 16720 | 107.35 | 125.4
[5 empty] | 90.25 | 89.01 | 0.57 | 0.67
14 | С111-1608 | Дрантя [0,24] | кг | 0.08 | 2.09 | 1.81 | 0.24 | 0.04
[5 empty] | 0.17 | 0.14 | 0.02 | 0
15 | С1545-42 | Дюбелі У658, У661 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00089 т] | 100шт | 0.7233 | 183.7 | 180 | 0.1 | 3.6
[5 empty] | 132.87 | 130.19 | 0.07 | 2.6
16 | С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0009 т] | 100шт | 3.9966 | 127.6 | 125 | 0.1 | 2.5
[5 empty] | 509.97 | 499.58 | 0.4 | 9.99
17 | С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [30,0км; 97,46 грн/т * 1,14 т] | т | 0.006 | 7414.76 | 7158.27 | 111.1 | 145.39
[5 empty] | 44.49 | 42.95 | 0.67 | 0.87
18 | С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А [30,0км; 97,46 грн/т * 1,14 т] | т | 0.0034176 | 26631.1 | 26000 | 111.1 | 520
[5 empty] | 91.01 | 88.86 | 0.38 | 1.78
19 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра [30,0км; 145,57 грн/т * 1,26 т] | т | 0.00499 | 46838.22 | 45740 | 183.42 | 914.8
[5 empty] | 233.72 | 228.24 | 0.92 | 4.56
20 | С111-1675 | Емаль ХВ-1100, сіра [30,0км; 145,57 грн/т * 1,26 т] | т | 0.001 | 38739.42 | 37800 | 183.42 | 756
[5 empty] | 38.74 | 37.8 | 0.18 | 0.76
21 | С1545-47 | Заглушка У467, У469 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00027 т] | 100шт | 0.186 | 204.03 | 200 | 0.03 | 4
[5 empty] | 37.95 | 37.2 | 0.01 | 0.74
22 | С111-310 | Каніфоль соснова [30,0км; 145,57 грн/т * 1,25 т] | т | 0.00014664 | 39529.38 | 38575.9 | 181.96 | 771.52
[5 empty] | 5.8 | 5.66 | 0.03 | 0.11
23 | С1546-20 | Клей БМК5 [30,0км; 145,57 грн/т * 0,00105 т] | кг | 0.42 | 41.44 | 40.48 | 0.15 | 0.81
[5 empty] | 17.4 | 17 | 0.06 | 0.34
24 | С1545-70 | Кнопка К227 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00055 т] | 100шт | 0.28794 | 51.06 | 50 | 0.06 | 1
[5 empty] | 14.7 | 14.4 | 0.02 | 0.29
25 | 2405-1242 | Короби 40х25х3000мм [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0028 т] | м | 42.42 | 51.81 | 50.5 | 0.3 | 1.01
[5 empty] | 2197.78 | 2142.21 | 12.73 | 42.84
26 | 2405-1345 | Коробки квадратні 100х100х50мм [0,05] | шт | 14 | 25.55 | 25 | 0.05 | 0.5
[5 empty] | 357.7 | 350 | 0.7 | 7
27 | 2405-1365 | Коробки відгалужувальні ф 25мм [0,02] | шт | 11 | 11.63 | 11.38 | 0.02 | 0.23
[5 empty] | 127.93 | 125.18 | 0.22 | 2.53
28 | 2405-1365 | Коробки відгалужувальні ф 32мм [0,02] | шт | 3 | 11.63 | 11.38 | 0.02 | 0.23
[5 empty] | 34.89 | 34.14 | 0.06 | 0.69
29 | 290518-1289-3 | Кронштейн К1Н-1,2-0,5 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00326 т] | шт | 6 | 291.05 | 285 | 0.35 | 5.7
[5 empty] | 1746.3 | 1710 | 2.1 | 34.2
30 | 290518-1289-3 | Кронштейн КДР-2х4/0,19 [0,35] | шт | 3 | 816.35 | 800 | 0.35 | 16
[5 empty] | 2449.05 | 2400 | 1.05 | 48
31 | 290518-1289-3 | Кронштейн КО-2х1/0,19 [0,35] | шт | 1 | 816.35 | 800 | 0.35 | 16
[5 empty] | 816.35 | 800 | 0.35 | 16
32 | С111-1658 | Лак бітумний, марка БТ-123 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,26 т] | т | 0.00014664 | 40983.42 | 40000 | 183.42 | 800
[5 empty] | 6.01 | 5.87 | 0.03 | 0.12
33 | С1113-79 | Лак БТ-577 [183,42] | т | 0.0004 | 4000.93 | 3739.06 | 183.42 | 78.45
[5 empty] | 1.6 | 1.5 | 0.07 | 0.03
34 | С1546-35 | Лак електроізолювальний N318 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,26 т] | т | 3e-05 | 40983.42 | 40000 | 183.42 | 800
[5 empty] | 1.23 | 1.2 | 0.01 | 0.02
35 | С1113-89 | Лак ХВ-784 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,26 т] | т | 0.001 | 7557.32 | 7229.31 | 183.42 | 144.59
[5 empty] | 7.56 | 7.23 | 0.18 | 0.14
36 | 1515-2031 | Лампи дугові натриєві трубчасті ДНАТ150 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0015 т] | 10шт | 0.6 | 1581.16 | 1550 | 0.16 | 31
[5 empty] | 948.7 | 930 | 0.1 | 18.6
37 | 1515-2031 | Лампи дугові натриєві трубчасті ДНАТ70 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0015 т] | 10шт | 0.5 | 1581.16 | 1550 | 0.16 | 31
[5 empty] | 790.58 | 775 | 0.08 | 15.5
38 | С1517-164 | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т] | т | 0.0019552 | 38910.11 | 38063.8 | 85.03 | 761.28
[5 empty] | 76.08 | 74.42 | 0.17 | 1.49
39 | С1546-71 | Мастило АМС-1 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,25 т] | т | 0.00064 | 11857.27 | 11446.38 | 181.96 | 228.93
[5 empty] | 7.59 | 7.33 | 0.12 | 0.15
40 | С111-962 | Мастило, солідол жировий "Ж" [186,33] | т | 0.00012 | 2704.53 | 2465.17 | 186.33 | 53.03
[5 empty] | 0.32 | 0.3 | 0.02 | 0.01
41 | С121-782 | Металеві конструкції [30,0км; 115,86 грн/т * 1,0 т] | т | 0.014532 | 13375.86 | 13000 | 115.86 | 260
[5 empty] | 194.38 | 188.92 | 1.68 | 3.78
42 | С121-783 | Металоконструкції індивідуальні [30,0км; 115,86 грн/т * 1,0 т] | т | 0.0172 | 13375.86 | 13000 | 115.86 | 260
[5 empty] | 230.06 | 223.6 | 1.99 | 4.47
43 | С1545-119 | Муфти поліетиленові ІР67 ф 25мм [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00057 т] | шт | 43.92 | 18.62 | 18.2 | 0.06 | 0.36
[5 empty] | 817.79 | 799.34 | 2.64 | 15.81
44 | С1545-119 | Муфти поліетиленові ІР67 ф 32мм [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00057 т] | шт | 7 | 21.13 | 20.66 | 0.06 | 0.41
[5 empty] | 147.91 | 144.62 | 0.42 | 2.87
45 | С1545-156 | Нитки швейні [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0011 т] | кг | 0.005 | 54.44 | 53.25 | 0.12 | 1.07
[5 empty] | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.01
46 | 290518-1223-2 | Опора КО-2 на 2 светильника 3.8м [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0219 т] | шт | 3 | 7142.35 | 7000 | 2.35 | 140
[5 empty] | 21427.05 | 21000 | 7.05 | 420
47 | 290518-1223-2 | Опора КО-4 на 1 светильника 2,5м [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0219 т] | шт | 5 | 7142.35 | 7000 | 2.35 | 140
[5 empty] | 35711.75 | 35000 | 11.75 | 700
48 | С1421-9552 | Пісок природний, збагачений [30,0км; 120,81 грн/т * 1,5 т] | м3 | 0.1325 | 244.15 | 61.7 | 181.22 | 1.23
[5 empty] | 32.35 | 8.18 | 24.01 | 0.16
49 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий [61,7*0,03] | м3 | 0.1232 | 64.78 | 61.7 | 1.85 | 1.23
[5 empty] | 7.98 | 7.6 | 0.23 | 0.15
50 | С1545-161 | Патрони Д або К довгі [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0033 т] | 100шт | 3.957 | 51.35 | 50 | 0.35 | 1
[5 empty] | 203.19 | 197.85 | 1.38 | 3.96
51 | С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0033 т] | 100шт | 0.0396 | 51.35 | 50 | 0.35 | 1
[5 empty] | 2.03 | 1.98 | 0.01 | 0.04
52 | С1545-167 | Патрубок У-477 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,011 т] | 100шт | 0.3348 | 1191.21 | 1166.7 | 1.18 | 23.33
[5 empty] | 398.82 | 390.61 | 0.4 | 7.81
53 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00066 т] | шт | 8.2 | 6.65 | 6.45 | 0.07 | 0.13
[5 empty] | 54.53 | 52.89 | 0.57 | 1.07
54 | С115-125 | Плакат попереджувальний [30,0км; 97,46 грн/т * 0,00336 т] | шт | 5 | 58.94 | 57.46 | 0.33 | 1.15
[5 empty] | 294.7 | 287.3 | 1.65 | 5.75
55 | С113-123 | Поворіт трубний 90 градусів ф 25мм, ІР67 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00242 т] | 10шт | 4.4 | 323.91 | 317.3 | 0.26 | 6.35
[5 empty] | 1425.2 | 1396.12 | 1.14 | 27.94
56 | С113-123 | Поворіт трубний 90 градусів ф 32мм, ІР67 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00242 т] | 10шт | 0.7 | 389.19 | 381.3 | 0.26 | 7.63
[5 empty] | 272.43 | 266.91 | 0.18 | 5.34
57 | С1545-180 | Полоски К-404 [0,06] | 100шт | 2.7984 | 204.06 | 200 | 0.06 | 4
[5 empty] | 571.04 | 559.68 | 0.17 | 11.19
58 | С111-632 | Потверджувач N 1 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,26 т] | т | 0.0011 | 35150.55 | 34281.5 | 183.42 | 685.63
[5 empty] | 38.67 | 37.71 | 0.2 | 0.75
59 | С111-1736 | Пресшпан листовий, марка А [0,11] | кг | 1.3442 | 40.91 | 40 | 0.11 | 0.8
[5 empty] | 54.99 | 53.77 | 0.15 | 1.08
60 | С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т] | т | 1e-05 | 255085.03 | 250000 | 85.03 | 5000
[5 empty] | 2.55 | 2.5 | 0 | 0.05
61 | С1546-63 | Припой ПОС-18 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,0 т] | т | 0.001222 | 69655.94 | 68147.42 | 145.57 | 1362.95
[5 empty] | 85.12 | 83.28 | 0.18 | 1.67
62 | 15095-29071 | Провід перерізом ПВВ-1 4х2,5мм з мідними жилами [15,24] | 1000м | 0.2 | 20415.24 | 20000 | 15.24 | 400
[5 empty] | 4083.05 | 4000 | 3.05 | 80
63 | 15095-29071 | Провід перерізом ПВС 3х1,5мм з мідними жилами [15,24] | 1000м | 0.045 | 12999.84 | 12730 | 15.24 | 254.6
[5 empty] | 584.99 | 572.85 | 0.69 | 11.46
64 | 15095-29071 | Провід перерізом ПВС 3х2,5мм [15,24] | 1000м | 0.13 | 21680.04 | 21240 | 15.24 | 424.8
[5 empty] | 2818.41 | 2761.2 | 1.98 | 55.22
65 | С1545-208 | Пряжки К-405 [0,04] | 100шт | 2.7984 | 204.04 | 200 | 0.04 | 4
[5 empty] | 570.98 | 559.68 | 0.11 | 11.19
66 | 1507-1078 | Світильник ІПКС-50 "Стелс 1" з лампою [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0045 т] | шт | 13 | 2468.88 | 2420 | 0.48 | 48.4
[5 empty] | 32095.44 | 31460 | 6.24 | 629.2
67 | 1507-1078 | Світильник ЖТУ-08У-150 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0045 т] | шт | 6 | 2029.75 | 1989.48 | 0.48 | 39.79
[5 empty] | 12178.5 | 11936.88 | 2.88 | 238.74
68 | 1507-1078 | Світильник ЖТУ-08У-70 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0045 т] | шт | 5 | 2029.75 | 1989.48 | 0.48 | 39.79
[5 empty] | 10148.75 | 9947.4 | 2.4 | 198.95
69 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [0,24] | кг | 0.43475 | 294 | 288 | 0.24 | 5.76
[5 empty] | 127.82 | 125.21 | 0.1 | 2.5
70 | С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00048 т] | 100шт | 1.9428 | 232.61 | 228 | 0.05 | 4.56
[5 empty] | 451.91 | 442.96 | 0.1 | 8.86
71 | С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т] | т | 0.02444 | 12779.53 | 12600 | 85.03 | 94.5
[5 empty] | 312.33 | 307.94 | 2.08 | 2.31
72 | С111-1814 | Сталь кутова 50х50х5 мм [54,44] | т | 0.023 | 12589.05 | 12441.3 | 54.44 | 93.31
[5 empty] | 289.55 | 286.15 | 1.25 | 2.15
73 | С111-1804 | Сталь полосова 40*4 [56,14] | т | 0.0013 | 9929.64 | 9800 | 56.14 | 73.5
[5 empty] | 12.91 | 12.74 | 0.07 | 0.1
74 | С1110-169 | Сталь штабова 100х10 мм, марка 45 [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т] | т | 0.0133 | 12779.53 | 12600 | 85.03 | 94.5
[5 empty] | 169.97 | 167.58 | 1.13 | 1.26
75 | С1545-232 | Стискачі відгалужувальні У731, У733 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00501 т] | 100шт | 0.72 | 408.54 | 400 | 0.54 | 8
[5 empty] | 294.15 | 288 | 0.39 | 5.76
76 | С1416-8525 | Стойка з\б довжиной 10м СЦС 0,8-10 [111,11] | шт | 4 | 2661.11 | 2500 | 111.11 | 50
[5 empty] | 10644.44 | 10000 | 444.44 | 200
77 | С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00125 т] | 100м | 0.044612 | 56.14 | 54.91 | 0.13 | 1.1
[5 empty] | 2.5 | 2.45 | 0.01 | 0.05
78 | С111-1680 | Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм [30,0км; 208,03 грн/т * 0,0002 т] | м2 | 0.1 | 16.3 | 15.94 | 0.04 | 0.32
[5 empty] | 1.63 | 1.59 | 0 | 0.03
79 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А [30,0км; 208,03 грн/т * 0,00113 т] | кг | 0.04 | 87.93 | 85.97 | 0.24 | 1.72
[5 empty] | 3.52 | 3.44 | 0.01 | 0.07
80 | С1421-9837 | Суміші асфальтобетонні [0,00] | т | 2.814 | 1266.5 | 1241.67 | 0 | 24.83
[5 empty] | 3563.93 | 3494.06 | 0 | 69.87
81 | С111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт [147,03] | т | 0.001974 | 18507.03 | 18000 | 147.03 | 360
[5 empty] | 36.53 | 35.53 | 0.29 | 0.71
82 | С111-1129 | Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т] | т | 0.002444 | 13787.03 | 13600 | 85.03 | 102
[5 empty] | 33.7 | 33.24 | 0.21 | 0.25
83 | С113-3 | Труба сталева ф 32мм [30,0км; 85,03 грн/т * 0,00212 т] | м | 6 | 21.49 | 21.15 | 0.18 | 0.16
[5 empty] | 128.94 | 126.9 | 1.08 | 0.96
84 | С113-3 | Труба сталева ф 60мм [30,0км; 85,03 грн/т * 0,00212 т] | м | 38 | 21.49 | 21.15 | 0.18 | 0.16
[5 empty] | 816.62 | 803.7 | 6.84 | 6.08
85 | С113-3 | Труба ф 25мм ПВХ [30,0км; 85,03 грн/т * 0,00212 т] | м | 162 | 6.3 | 6 | 0.18 | 0.12
[5 empty] | 1020.6 | 972 | 29.16 | 19.44
86 | С113-3 | Труба ф 32мм ПВХ [30,0км; 85,03 грн/т * 0,00212 т] | м | 24 | 6.4 | 6.1 | 0.18 | 0.12
[5 empty] | 153.6 | 146.4 | 4.32 | 2.88
87 | С113-16 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 32 мм, товщина стiнки 3,2 мм [30,0км; 85,03 грн/т * 0,00309 т] | м | 8 | 27.76 | 27.3 | 0.26 | 0.2
[5 empty] | 222.08 | 218.4 | 2.08 | 1.6
88 | С113-20 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 80 мм, товщина стiнки 4 мм [30,0км; 85,03 грн/т * 0,00834 т] | м | 7.6253 | 73.31 | 72.06 | 0.71 | 0.54
[5 empty] | 559.01 | 549.48 | 5.41 | 4.12
89 | С113-6 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 50 мм, товщина стiнки 3 мм [30,0км; 85,03 грн/т * 0,00422 т] | м | 0.3744 | 40.09 | 39.43 | 0.36 | 0.3
[5 empty] | 15.01 | 14.76 | 0.13 | 0.11
90 | С1545-262 | Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0011 т] | кг | 0.01 | 10.23 | 9.91 | 0.12 | 0.2
[5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
91 | С111-411 | Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева [30,0км; 145,57 грн/т * 1,11 т] | т | 0.000611 | 13353.97 | 12933.72 | 161.58 | 258.67
[5 empty] | 8.16 | 7.9 | 0.1 | 0.16
92 | С111-414 | Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,11 т] | т | 0.0056 | 8177.72 | 7855.79 | 161.58 | 160.35
[5 empty] | 45.8 | 43.99 | 0.9 | 0.9
93 | С111-390 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева [30,0км; 145,57 грн/т * 1,11 т] | т | 0.00012 | 38717.58 | 37800 | 161.58 | 756
[5 empty] | 4.65 | 4.54 | 0.02 | 0.09
94 | С111-1356 | Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках [30,0км; 123,84 грн/т * 1,0 т] | т | 0.0022 | 1347.84 | 1200 | 123.84 | 24
[5 empty] | 2.97 | 2.64 | 0.27 | 0.05
95 | 15093-35023 | Чотирьох жильний кабель напругою до 660в перерізом 4х4мм2 ВВГ [30,0км; 107,35 грн/т * 0,14 т] | 1000м | 0.26 | 39856.23 | 39060 | 15.03 | 781.2
[5 empty] | 10362.62 | 10155.6 | 3.91 | 203.11
96 | С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 [30,0км; 123,84 грн/т * 1,01 т] | т | 0.0715 | 1349.08 | 1200 | 125.08 | 24
[5 empty] | 96.46 | 85.8 | 8.94 | 1.72
97 | С111-1374 | Шпагат паперовий [30,0км; 97,46 грн/т * 1,13 т] | т | 3e-05 | 40910.13 | 40000 | 110.13 | 800
[5 empty] | 1.23 | 1.2 | 0 | 0.02
98 | С111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм [30,0км; 97,46 грн/т * 1,12 т] | т | 0.00014 | 12318.56 | 11970 | 109.16 | 239.4
[5 empty] | 1.72 | 1.68 | 0.02 | 0.03
99 | С1421-9470 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400 [30,0км; 125,44 грн/т * 1,5 т] | м3 | 0.2 | 274.08 | 84.24 | 188.16 | 1.68
[5 empty] | 54.82 | 16.85 | 37.63 | 0.34
|  | Разом | грн. | 0 | 165011.3 | 161171.44 | 649.96 | 3189.9
V.Устаткування
1 | 1504-1008 | Вимикач 47-29/3 16А | шт | 1 | 110.6 | 106.42 | 3.19 | 0.99
[5 empty] | 110.6 | 106.42 | 3.19 | 0.99
2 | 1504-1008 | Вимикач 47-29/3 20А | шт | 1 | 176.34 | 169.68 | 5.09 | 1.57
[5 empty] | 176.34 | 169.68 | 5.09 | 1.57
3 | 1504-1008 | Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 25А | шт | 1 | 203.59 | 195.9 | 5.88 | 1.82
[5 empty] | 203.59 | 195.9 | 5.88 | 1.82
4 | 1701-8015 | Лічильник однофазний НІК 2303 АП1 | шт | 1 | 486.38 | 468 | 14.04 | 4.34
[5 empty] | 486.38 | 468 | 14.04 | 4.34
5 | 1517-1127 | Металоконструкції шафи розподільних серії ЩУРН3/12зо1600х500х300мм | шт | 1 | 568.67 | 547.18 | 16.42 | 5.07
[5 empty] | 568.67 | 547.18 | 16.42 | 5.07
6 | 1504-15405 | Фотодатчик | шт | 1 | 66.46 | 63.95 | 1.92 | 0.59
[5 empty] | 66.46 | 63.95 | 1.92 | 0.59
7 | 1503-8003 | Шафа ЯУО 9601-3474-21У3 з таймером фотореле | шт | 1 | 2561.8 | 2465 | 73.95 | 22.85
[5 empty] | 2561.8 | 2465 | 73.95 | 22.85
|  | Разом | грн. | 0 | 4173.84 | 4016.13 | 120.49 | 37.23
Підсумкові показники
|  | Кошторисна трудомiсткiсть (I) | люд.год. | 910.16 | 18870.35 | - | - | -
|  | Будівельні машини i механiзми (II) | грн. | 0 | 22046.31 | - | - | -
|  | Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї (III+IV) | грн. | 0 | 165084.98 | 0 | 0 | 0
|  | Устаткування (V) | грн. | 0 | 4173.84 | 0 | 0 | 0
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10.06.2015
Склав / / Веселова Н.Д..
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив / /
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]