## Ресурсная ведомость часть 1
Реконструкція зовнішнього освітлення ЗОШ №2
найменування будови
ВIДОМIСТЬ МАТЕРІАЛІВ
до локального кошториса №
Поточні ціни вказанi станом на 10.06.2015
Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця вимiру | Кiлькiсть | Поточна цiна за одиницю, грн. | у тому числi, грн. |  |  | Вартiсть, грн.
[6 empty] | Вiдпускна цiна | Транспортна складова | Загот.-склад.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї
1 | С1110-41 | Ізолятори лінійні штирові [ГОСТ 2366-78], тип ТФ-16 [4,23] | 100шт | 0.02 | 96.76 | 90.72 | 4.23 | 1.81 | 1.94
2 | С111-1653 | Білило свинцеве [30,0км; 145,57 грн/т * 1,1 т] | т | 0.00012 | 8686.28 | 8358.97 | 160.13 | 167.18 | 1.04
3 | С1545-4 | Бірка маркувальна [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00032 т] | 100шт | 0.16342 | 38.28 | 37.5 | 0.03 | 0.75 | 6.26
4 | С111-1561 | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі [30,0км; 183,03 грн/т * 1,03 т] | т | 0.0066 | 2560.04 | 2321.32 | 188.52 | 50.2 | 16.9
5 | С111-1600 | Бензин розчинник [30,0км; 145,57 грн/т * 1,13 т] | т | 0.001509 | 12404.49 | 12000 | 164.49 | 240 | 18.72
6 | С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм [30,0км; 97,46 грн/т * 1,12 т] | т | 0.00015 | 12318.56 | 11970 | 109.16 | 239.4 | 1.85
7 | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами [30,0км; 97,46 грн/т * 1,12 т] | т | 0.00917 | 12318.56 | 11970 | 109.16 | 239.4 | 112.96
8 | С112-172 | Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІ сорт [30,0км; 117,55 грн/т * 0,61 т] | м3 | 0.0012 | 1195.14 | 1100 | 71.71 | 23.43 | 1.43
9 | С1546-7 | Вазелін технічний [30,0км; 145,57 грн/т * 1,15 т] | т | 3e-05 | 15467.41 | 15000 | 167.41 | 300 | 0.46
10 | С1110-177 | Втулки ущільнювальні [30,0км; 97,46 грн/т * 0,0001 т] | шт | 64.8 | 3.58 | 3.5 | 0.01 | 0.07 | 231.98
11 | С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 [30,0км; 123,84 грн/т * 1,01 т] | т | 0.0038 | 1961.08 | 1800 | 125.08 | 36 | 7.45
12 | С1110-97 | Гаки для кріплення ізоляторів КН-20 [120,23] | т | 0.0016 | 4964.81 | 4749.59 | 120.23 | 94.99 | 7.94
13 | С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм [30,0км; 97,46 грн/т * 1,12 т] | т | 0.001526 | 12318.56 | 11970 | 109.16 | 239.4 | 18.8
14 | С1113-154 | Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм [30,0км; 85,03 грн/т * 1,67 т] | т | -0.00018 | 38119.73 | 37695.02 | 142 | 282.71 | -6.86
15 | С159-6 | Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т] | т | 2e-05 | 22104.23 | 21855.29 | 85.03 | 163.91 | 0.44
16 | С111-819 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 6,0-6,3 мм [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т] | т | 0.008 | 16678.56 | 16470 | 85.03 | 123.53 | 133.43
17 | С1110-111 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм [30,0км; 107,35 грн/т * 1,0 т] | т | 0.008439 | 16952.75 | 16720 | 107.35 | 125.4 | 143.07
18 | С111-1608 | Дрантя [0,24] | кг | 0.24 | 2.09 | 1.81 | 0.24 | 0.04 | 0.5
19 | С1545-42 | Дюбелі У658, У661 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00089 т] | 100шт | 0.6909 | 183.7 | 180 | 0.1 | 3.6 | 126.92
20 | С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0009 т] | 100шт | 6.9956 | 127.6 | 125 | 0.1 | 2.5 | 892.64
21 | С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [111,10] | т | 0.009 | 7414.76 | 7158.27 | 111.1 | 145.39 | 66.73
22 | С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А [30,0км; 97,46 грн/т * 1,14 т] | т | 0.00504 | 26631.1 | 26000 | 111.1 | 520 | 134.22
23 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра [30,0км; 145,57 грн/т * 1,26 т] | т | 0.00262 | 46838.22 | 45740 | 183.42 | 914.8 | 122.72
24 | С111-1675 | Емаль ХВ-1100, сіра [30,0км; 145,57 грн/т * 1,26 т] | т | 0.002 | 38739.42 | 37800 | 183.42 | 756 | 77.48
25 | С1110-186 | З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а [30,0км; 97,46 грн/т * 0,00008 т] | шт | 0.924 | 6.35 | 6.22 | 0.01 | 0.12 | 5.87
26 | С1545-47 | Заглушка У467, У469 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00027 т] | 100шт | 0.36 | 204.03 | 200 | 0.03 | 4 | 73.45
27 | С1111-8 | Зажим анкерний GUKp2 [3,01] | 100шт | 0.23 | 3000.79 | 2939 | 3.01 | 58.78 | 690.18
28 | С1111-8 | Зажим зєднувальний MJRN-16 [3,01] | 100шт | 0.1 | 6681.97 | 6548 | 3.01 | 130.96 | 668.2
29 | С1111-8 | Зажим піддержуваючий кутовий GPE2Q [3,01] | 100шт | 0.04 | 1431.01 | 1400 | 3.01 | 28 | 57.24
30 | С1111-8 | Зажим піддержуваючий UPU2 [3,01] | 100шт | 0.07 | 21252.67 | 20833 | 3.01 | 416.66 | 1487.69
31 | С1111-8 | Зажим планшетний СМА-50 [3,01] | 100шт | 0.03 | 6681.97 | 6548 | 3.01 | 130.96 | 200.46
32 | С1111-8 | Зажим прокалюючий TTD -101 [3,01] | 100шт | 0.6 | 10882.33 | 10666 | 3.01 | 213.32 | 6529.4
33 | С111-310 | Каніфоль соснова [30,0км; 145,57 грн/т * 1,25 т] | т | 5.9e-05 | 39529.38 | 38575.9 | 181.96 | 771.52 | 2.34
34 | С1546-20 | Клей БМК5 [30,0км; 145,57 грн/т * 0,00105 т] | кг | 0.96 | 41.44 | 40.48 | 0.15 | 0.81 | 39.78
35 | С1545-70 | Кнопка К227 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00055 т] | 100шт | 0.16672 | 51.06 | 50 | 0.06 | 1 | 8.51
36 | 290518-1208-2 | Ковпачок кінцеві GPE-3 [0,00] | 100шт | 0.44 | 5100 | 5000 | 0 | 100 | 2244
37 | 2405-1242 | Короби 40х25х3000мм [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0028 т] | м | 40.4 | 51.81 | 50.5 | 0.3 | 1.01 | 2093.12
38 | 2405-1345 | Коробки квадратні 100х100х50мм [0,05] | шт | 17 | 25.55 | 25 | 0.05 | 0.5 | 434.35
39 | 2405-1365 | Коробки відгалужувальні ф 25мм [0,02] | шт | 22 | 11.63 | 11.38 | 0.02 | 0.23 | 255.86
40 | 2405-1365 | Коробки відгалужувальні ф 32мм [0,02] | шт | 14 | 11.63 | 11.38 | 0.02 | 0.23 | 162.82
41 | 290518-1289-3 | Кронштейн К1Н-1,2-0,5 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00326 т] | шт | 9 | 291.05 | 285 | 0.35 | 5.7 | 2619.45
42 | 290518-1289-3 | Кронштейн КО-2х1/0,19 [0,35] | шт | 11 | 816.35 | 800 | 0.35 | 16 | 8979.85
43 | 290518-1216-2 | Кронштейн фасадний SC93-6 PC [3,17] | шт | 3 | 34.99 | 31.2 | 3.17 | 0.62 | 104.97
44 | С1110-102 | Крюк GHSO16 [4,29] | 100шт | 0.34 | 5746.89 | 5630 | 4.29 | 112.6 | 1953.94
45 | С1110-102 | Крюк для плоских поверхностей GHP [4,29] | 100шт | 0.01 | 4900.29 | 4800 | 4.29 | 96 | 49
46 | С111-1658 | Лак бітумний, марка БТ-123 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,26 т] | т | 5.9e-05 | 40983.42 | 40000 | 183.42 | 800 | 2.43
47 | С1113-79 | Лак БТ-577 [183,42] | т | 0.0012 | 4000.93 | 3739.06 | 183.42 | 78.45 | 4.8
48 | С1546-35 | Лак електроізолювальний N318 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,26 т] | т | 3e-05 | 40983.42 | 40000 | 183.42 | 800 | 1.23
49 | С111-1659 | Лак масляний, марка МА-592 [183,42] | т | 6e-05 | 40983.42 | 40000 | 183.42 | 800 | 2.46
50 | С1113-89 | Лак ХВ-784 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,26 т] | т | 0.001 | 7557.32 | 7229.31 | 183.42 | 144.59 | 7.56
51 | 1515-2031 | Лампи дугові натриєві трубчасті ДНАТ150 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0015 т] | 10шт | 0.8 | 1581.16 | 1550 | 0.16 | 31 | 1264.93
52 | С1517-164 | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т] | т | 0.00079 | 38910.11 | 38063.8 | 85.03 | 761.28 | 30.72
53 | С1546-71 | Мастило АМС-1 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,25 т] | т | 0.00148 | 11857.27 | 11446.38 | 181.96 | 228.93 | 17.55
54 | С1546-78 | Мастило універсальне контактне 39У [30,0км; 145,57 грн/т * 1,25 т] | т | 7e-06 | 8853.9 | 8501.9 | 181.96 | 170.04 | 0.07
55 | С111-962 | Мастило, солідол жировий "Ж" [186,33] | т | 0.00036 | 2704.53 | 2465.17 | 186.33 | 53.03 | 0.97
56 | С121-782 | Металеві конструкції [30,0км; 115,86 грн/т * 1,0 т] | т | 0.02532 | 13375.86 | 13000 | 115.86 | 260 | 338.68
57 | С121-783 | Металоконструкції індивідуальні [30,0км; 115,86 грн/т * 1,0 т] | т | 0.0172 | 13375.86 | 13000 | 115.86 | 260 | 230.06
58 | С1545-119 | Муфти поліетиленові ІР67 ф 25мм [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00057 т] | шт | 60.6 | 15.12 | 14.76 | 0.06 | 0.3 | 916.27
59 | С1545-119 | Муфти поліетиленові ІР67 ф 32мм [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00057 т] | шт | 51 | 19.38 | 18.94 | 0.06 | 0.38 | 988.38
60 | С1545-156 | Нитки швейні [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0011 т] | кг | 0.005 | 54.44 | 53.25 | 0.12 | 1.07 | 0.27
61 | 290518-1223-2 | Опора КО-2 на 2 светильника 3.8м [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0219 т] | шт | 4 | 7142.35 | 7000 | 2.35 | 140 | 28569.4
62 | С1421-9552 | Пісок природний, збагачений [30,0км; 120,81 грн/т * 1,5 т] | м3 | 0.1325 | 244.15 | 61.7 | 181.22 | 1.23 | 32.35
63 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий [61,7*0,03] | м3 | 0.0607 | 64.78 | 61.7 | 1.85 | 1.23 | 3.93
64 | С1545-161 | Патрони Д або К довгі [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0033 т] | 100шт | 6.956 | 51.35 | 50 | 0.35 | 1 | 357.19
65 | С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0033 т] | 100шт | 0.0396 | 51.35 | 50 | 0.35 | 1 | 2.03
66 | С1545-167 | Патрубок У-477 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,011 т] | 100шт | 0.648 | 1191.21 | 1166.7 | 1.18 | 23.33 | 771.9
67 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00066 т] | шт | 7.4 | 6.65 | 6.45 | 0.07 | 0.13 | 49.21
68 | С115-125 | Плакат попереджувальний [30,0км; 97,46 грн/т * 0,00336 т] | шт | 13 | 58.94 | 57.46 | 0.33 | 1.15 | 766.22
69 | С113-123 | Поворіт трубний 90 градусів ф 25мм, ІР67 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00242 т] | 10шт | 4.4 | 323.91 | 317.3 | 0.26 | 6.35 | 1425.2
70 | С113-123 | Поворіт трубний 90 градусів ф 32мм, ІР67 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00242 т] | 10шт | 0.7 | 389.19 | 381.3 | 0.26 | 7.63 | 272.43
71 | С1545-180 | Полоски К-404 [0,06] | 100шт | 4.0392 | 204.06 | 200 | 0.06 | 4 | 824.24
72 | С111-632 | Потверджувач N 1 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,26 т] | т | 0.0011 | 35150.55 | 34281.5 | 183.42 | 685.63 | 38.67
73 | С111-1736 | Пресшпан листовий, марка А [0,11] | кг | 1.9646 | 40.91 | 40 | 0.11 | 0.8 | 80.37
74 | С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т] | т | 1e-05 | 255085.03 | 250000 | 85.03 | 5000 | 2.55
75 | С1546-63 | Припой ПОС-18 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,0 т] | т | 0.000494 | 69655.94 | 68147.42 | 145.57 | 1362.95 | 34.38
76 | 15095-29071 | Провід алюмінеевий А16 ГОСТ839-80 [15,24] | 1000м | 0.003 | 12999.84 | 12730 | 15.24 | 254.6 | 39
77 | 15095-29071 | Провід перерізом ПВВ-1 4х2,5мм з мідними жилами [15,24] | 1000м | 0.42 | 20415.24 | 20000 | 15.24 | 400 | 8574.4
78 | 15095-29071 | Провід перерізом ПВС 3х1,5мм з мідними жилами [15,24] | 1000м | 0.045 | 12999.84 | 12730 | 15.24 | 254.6 | 584.99
79 | 15095-29071 | Провід перерізом ПВС 3х2,5мм [15,24] | 1000м | 0.19 | 21680.04 | 21240 | 15.24 | 424.8 | 4119.21
80 | 15095-29071 | Провід перерізом СИП 4х16мм [15,24] | 1000м | 0.44 | 40550.04 | 39740 | 15.24 | 794.8 | 17842.02
81 | С1545-208 | Пряжки К-405 [0,04] | 100шт | 4.0392 | 204.04 | 200 | 0.04 | 4 | 824.15
82 | 1507-1078 | Світильник ІПКС-50 "Стелс 1" з лампою [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0045 т] | шт | 20 | 2468.88 | 2420 | 0.48 | 48.4 | 49377.6
83 | 1507-1078 | Світильник ЖТУ-09У-150 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0045 т] | шт | 8 | 2029.75 | 1989.48 | 0.48 | 39.79 | 16238
84 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [0,24] | кг | 0.88971 | 294 | 288 | 0.24 | 5.76 | 261.57
85 | С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00048 т] | 100шт | 3.444 | 232.61 | 228 | 0.05 | 4.56 | 801.11
86 | С1110-102 | Скрепа CF-20 [4,29] | 100шт | 0.61 | 659.13 | 642 | 4.29 | 12.84 | 402.07
87 | С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т] | т | 0.00987 | 12779.53 | 12600 | 85.03 | 94.5 | 126.13
88 | С111-1814 | Сталь кутова 50х50х5 мм [54,44] | т | 0.034 | 12589.05 | 12441.3 | 54.44 | 93.31 | 428.03
89 | С111-1804 | Сталь полосова 40*4 [56,14] | т | 0.019 | 9929.64 | 9800 | 56.14 | 73.5 | 188.66
90 | С1110-169 | Сталь штабова 100х10 мм, марка 45 [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т] | т | 0.0266 | 12779.53 | 12600 | 85.03 | 94.5 | 339.94
91 | С1545-488 | Стальна стрічка [0,01] | м | 64 | 33.06 | 32.4 | 0.01 | 0.65 | 2115.84
92 | С1545-232 | Стискачі відгалужувальні У731, У733 [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00501 т] | 100шт | 0.84 | 408.54 | 400 | 0.54 | 8 | 343.17
93 | С1416-8525 | Стойка з\б довжиной 10м СЦС 0,8-10 [111,11] | шт | 12 | 2661.11 | 2500 | 111.11 | 50 | 31933.32
94 | С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00125 т] | 100м | 0.030625 | 56.14 | 54.91 | 0.13 | 1.1 | 1.72
95 | С111-1680 | Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм [30,0км; 208,03 грн/т * 0,0002 т] | м2 | 0.1 | 16.3 | 15.94 | 0.04 | 0.32 | 1.63
96 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А [30,0км; 208,03 грн/т * 0,00113 т] | кг | 0.04 | 87.93 | 85.97 | 0.24 | 1.72 | 3.52
97 | С1421-9837 | Суміші асфальтобетонні [0,00] | т | 1.318 | 1266.5 | 1241.67 | 0 | 24.83 | 1669.25
98 | С111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт [147,03] | т | 0.004145 | 18507.03 | 18000 | 147.03 | 360 | 76.72
99 | С111-1129 | Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп [30,0км; 85,03 грн/т * 1,0 т] | т | 0.000987 | 13787.03 | 13600 | 85.03 | 102 | 13.61
100 | С113-3 | Труба сталева ф 32мм [30,0км; 85,03 грн/т * 0,00212 т] | м | 8 | 21.49 | 21.15 | 0.18 | 0.16 | 171.92
101 | С113-3 | Труба сталева ф 60мм [30,0км; 85,03 грн/т * 0,00212 т] | м | 20 | 21.49 | 21.15 | 0.18 | 0.16 | 429.8
102 | С113-3 | Труба ф 25мм ПВХ [30,0км; 85,03 грн/т * 0,00212 т] | м | 240 | 6.3 | 6 | 0.18 | 0.12 | 1512
103 | С113-3 | Труба ф 32мм ПВХ [30,0км; 85,03 грн/т * 0,00212 т] | м | 120 | 6.4 | 6.1 | 0.18 | 0.12 | 768
104 | С113-16 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 32 мм, товщина стiнки 3,2 мм [30,0км; 85,03 грн/т * 0,00309 т] | м | 4 | 27.76 | 27.3 | 0.26 | 0.2 | 111.04
105 | С113-20 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 80 мм, товщина стiнки 4 мм [30,0км; 85,03 грн/т * 0,00834 т] | м | 3.0794 | 73.31 | 72.06 | 0.71 | 0.54 | 225.75
106 | С113-6 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 50 мм, товщина стiнки 3 мм [30,0км; 85,03 грн/т * 0,00422 т] | м | 1.872 | 40.09 | 39.43 | 0.36 | 0.3 | 75.05
107 | С1545-262 | Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм [30,0км; 107,35 грн/т * 0,0011 т] | кг | 0.01 | 10.23 | 9.91 | 0.12 | 0.2 | 0.1
108 | С111-411 | Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева [30,0км; 145,57 грн/т * 1,11 т] | т | 0.000247 | 13353.97 | 12933.72 | 161.58 | 258.67 | 3.3
109 | С111-414 | Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736 [30,0км; 145,57 грн/т * 1,11 т] | т | 0.0108 | 8177.72 | 7855.79 | 161.58 | 160.35 | 88.32
110 | С111-390 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева [30,0км; 145,57 грн/т * 1,11 т] | т | 0.00012 | 38717.58 | 37800 | 161.58 | 756 | 4.65
111 | С113-1878 | Хомут CCD 9-22 [0,02] | шт | 9 | 40.82 | 40 | 0.02 | 0.8 | 367.38
112 | С113-1878 | Хомут ЕМ86-30 [0,02] | шт | 14 | 40.82 | 40 | 0.02 | 0.8 | 571.48
113 | С111-1356 | Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках [30,0км; 123,84 грн/т * 1,0 т] | т | 0.0022 | 1347.84 | 1200 | 123.84 | 24 | 2.97
114 | 15093-35023 | Чотирьох жильний кабель напругою до 660в перерізом 4х4мм2 ВВГ [30,0км; 107,35 грн/т * 0,14 т] | 1000м | 0.105 | 39856.23 | 39060 | 15.03 | 781.2 | 4184.9
115 | С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 [30,0км; 123,84 грн/т * 1,01 т] | т | 0.0715 | 1349.08 | 1200 | 125.08 | 24 | 96.46
116 | С111-1374 | Шпагат паперовий [30,0км; 97,46 грн/т * 1,13 т] | т | 3e-05 | 40910.13 | 40000 | 110.13 | 800 | 1.23
117 | С111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм [30,0км; 97,46 грн/т * 1,12 т] | т | 0.00036 | 12318.56 | 11970 | 109.16 | 239.4 | 4.43
118 | С1421-9470 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400 [30,0км; 125,44 грн/т * 1,5 т] | м3 | 0.2 | 274.08 | 84.24 | 188.16 | 1.68 | 54.82
|  | Всього | грн. | 0 | 212795.21 | 207083.17 | 1599.24 | 4112.8
Ресурси, спожиті механiзованим інструментом і враховані в вартості матеріалів
|  | Всього вартість ресурсів, спожитих механiзованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів | грн. | 0 | 68.52 | 0 | 0 | 0
|  | Електроенергiя | квт.г. | 23.0754 | 1.321 | 30.4825
|  | Стиснене повiтря | м3 | 25.2 | 0.058 | 1.4616
|  | Мастильні матерiали | кг | 0.67682 | 48.78 | 33.0151
|  | Гiдравлічна рiдина | кг | 0.087448 | 40.74 | 3.5626
|  | Всього | грн. | 0 | 212863.73 | 207083.17 | 1599.24 | 4112.8
Склав _________________________________________ Веселова Н.Д.
Перевірив _________________________________________/__________________/